# 机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势探索论文_邹自升

山东嘉虹建设工程有限公司 山东淄博 255000

摘要：随着时代的发展，我国公民的生活水平有了明显的提升，正因如此，我国公民对于自己的居住环境要求愈发提高，对于健康舒适的住宅需求迫切升高。这为我国的广大暖通空调产业带来了良好的发展前景，旨在利用暖通空调给予用户更加完备的生活体验。目前建筑机电安装工程领域出现并运用大量先进技术，尤其在暖通空调安装上，开发出多种适用性强的安装技术。本文主要针对机电安装工程暖通空调安装新技术和发展趋势进行研究，提出BIM技术、集成式制冷机房核心技术等，来达到建筑节能环保的目的，并结合行业实际情况，提出机电安装工程暖通空调新技术应用形式，为相关工程的展开提供借鉴。

关键词：机电安装工程；暖通空调；新技术

在我国的时代发展进程之中，科技水平也在不断地更新，机电安装工程作为保障住户安全的一部分，必须受到严格的重视，以此来为用户带来良好的居住体验。暖通空调就是机电设备的一种，能够带给用户更加完备的生活享受，在对其进行安装的过程中，必须要进行严格处理，以防止出现漏洞，对后续用户生活造成困扰。由于暖通空调的安装步骤颇为复杂，因此在进行安装的时候，一定要保障每一个步骤都不会出错，严格把控安装过程。暖通空调的安装工作异常繁琐，并且规模很大，因此需要极为仔细，对施工过程给予充分的关注方可[1]。

1、机电安装工程暖通空调新技术

机电安装工程暖通空调技术的创新始终是工程领域研究重点，通过开发新技术能实现空调制冷系统、供热系统的稳定运行，实现对空调系统各项功能的自动调整，减少能源浪费，并能提高系统运行效率。下面本文将具体分析BIM技术、机制金属内保温风管、集成式制冷机房等暖通空调新技术，通过使用这些技术能有效加强暖通空调安装效果，促进机电安装工程顺利展开。

1.1BIM技术

在机电安装工程开展中，可利用BIM技术来完成各项工作，发挥该技术的可视化功能和模拟功能，能解决管线铺设交叉和设计不科学的问题，结合施工实际进行空间布局的优化，确保空调管道位置布局的合理性，提高工程质量和施工效益，能保证空调系统的稳定安全运行。实际将BIM技术应用到机电工程安装施工中，可按照以下步骤进行作业：①模拟建造演示，通过建立三维模型来虚拟建设各个环节，将机电工程安装步骤直观、立体的呈现出来，在可视化情况下，及时发现工程设计中的不足，并采取合适的完善措施，提高机电工程展开的专业性和有效性，在信息共享中完成暖通空调安装作业；②管线平衡。机电安装工程开展中，要想充分发挥暖通空调技术应用价值，需要加大对管线设计及施工的控制，确保空调系统功能的正常发挥。利用BIM技术，可对各类管线进行细致检查，根据建筑工程实际需求进行管线布局的优化调整，确保最终的排布效果较好。实际安装前要找出碰撞点，避免管线交叉问题；③进行技术交底和作业指导。利用BIM技术能全方位展现工程效果图，明确展示各个设备和机电管线间的关系，通过建设三维模型来得到机电工程的剖面图和三维平面图，便于之后的施工指导和技术分析[2]。

1.2机制金属内保温风管

机制金属内保温风管是指一种利用内衬保温的降噪、节能型风管，外壳采用薄钢压制成模，利用包裹复合涂层的保温内衬和钢管风管间的保温钉牢固住，采用自动化加工法一次成型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中复合涂料具有抑菌、抗脱落、防火、防霉变等功能，将其用于空调、排烟系统的风管制作上体现出较好适用性。相对于传统保温风管制作工艺来说，机制金属内风管的金属风管和内衬可在全自动生产模式下加工完成，并在合缝机和装角机作用下，能实现内衬和风管的紧密结合，有利于保障风管质量。

2、机电安装工程暖通空调技术发展趋势

随着机电安装工程暖通空调新技术的出现，为机电工程领域发展注入了活力，在提高工程建设效果方面有着重要意义。从暖通空调安装特点来看，未来暖通空调技术将体现出以下发展趋势：

2.1可再生资源利用率最大化

目前能源危机是各个国家面临的主要问题，为了达到节能目的，开发新能源已成为国际关注重点，尤其对于可再生能源而言，已成为能源市场开发重点，如太阳能、风能等逐渐取代传统能源方式，对缓解能源短缺问题具有现实意义。建筑行业更多利用太阳能，常见的包括太阳能热水器、太阳能发电等，其工作状态主要由阳光充足与否决定。因此目前机电安装工程暖通空调技术的研究主要集中在太阳能存储以及多功能上。将太阳能转变成电能，能为建筑物中的电力设备供电。如果对空调系统采用太阳能供电形式，可实现暖通空调技术的进一步改进，加强暖通空调系统安装效果。

2.2天然气能源在空调制冷系统中的应用

天然气已成为世界第二大资源，未来能源市场中将更多利用天然气能源来实现空调制冷系统的正常运行，该技术在机电工程领域有着较好应用前景。天然气还面临一定发展问题，如在天然气使用高峰期，需要采取分区供气的方式，目前我国天然气能源紧张问题还没有得到有效解决，要想实现天然气资源在机电工程领域的充分利用，需要尽快解决上述问题[3]。

结束语

暖通空调的安装工作是一项非常庞大的工程，其内部系统复杂。这就要求工作人员能够设置完整的图纸，按照图纸购进材料来为当前的居住场所安装空调，安装效果的好坏将会直接影响到居民的生活质量，因此绝对不可马虎。在机电安装工程领域，要随着工程建设需求的变化不断改进施工技术，确保各个工程项目的有序展开[4]。其中暖通空调新技术的研发对整个机电工程改革发展起到促进作用，需要加大对这类技术创新设计的研究，以便缓解建筑能源消耗问题，采取有效的暖通空调安装技术，来实现绿色环保理念在建筑机电工程中的完全贯彻，最终实现机电工程建设质量的提高[5]。

参考文献：

[1]暖通空调安装技术中的难点分析[J].王志平.住宅与房地产.2018（34）

[2]浅析暖通空调安装施工过程中的问题与解决方法[J].梁豪.民营科技.2017（04）

[3]暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用探讨[J].梁洪标.低碳世界.2017（16）

[4]暖通空调施工工艺之我见[J].张秀峰.绿色环保建材.2017（09）

[5]探索常见暖通空调施工的问题和对策[J].李杰.四川水泥.2015（02）

论文作者:邹自升

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6826a6b7c5fc2820812ba8c3.html