# 论建筑工程中给水排水管道的施工技术论文_胡梅美

胡梅美

身份证号码：44142419891115XXXX

摘要：对于城市建设施工来说，最重要的施工部分就是给排水施工，给排水的施工水平直接影响到市政工程施工的质量，间接影响到人们的生活质量，所以在给排水的施工上一定要严格要求质量，并对施工完成的给排水系统定期进行维护。基于此，以下对建筑工程中给水排水管道的施工技术进行了探讨，以供参考。

关键词：建筑工程；给排水管道；施工技术

引言

伴随当前国内城市进程化越来越快，其规模也在稳步上升，致使其各项系统的复杂性越来越高，进而导致工程的建设越来越难。对于工程而言，相关部门应对管道施工长期持以高度重视态度，务必促使给排水系统达到效益最大化。就该项管道的施工建设过程而言，其质量控制不可或缺。

1给水排水管道建设的重要意义

给排水管道的施工建设是现代化城市发展过程中的一项必不可少的内容，同时它也是城市基础设施建设的一个重要组成部分。市政给排水工程还承担着的防洪、排涝等重要的作用，直接影响着城市的水污染控制。城市发展过程中，会产生大量的工业废水与生活污水，并且一些城市还存在着内涝的问题，通过给排水工程的建设，能够有效进行降雨、污水的收集，并通过管道进行分类输送，最后使得水资源能够得到有效的处理。另外，给排水管道的施工建设还能改善水资源循环体系，提升水资源的循环利用水平。

2建筑给排水安装施工中的现存问题

2.1缺乏对于给排水系统的足够重视

给排水系统是建筑工程中必不可少的一部分，对于人民群众的生活具有无可替代的影响。在建筑施工过程中，受落后观念的影响，部分施工单位将给排水系统狭义地理解为市政给排水工程，认为施工单位无需急于给排水工程太多的关注，从而在安装上存在敷衍了事、走过场的情况，使得其质量难以保证。同时，由于建筑工程本身的复杂性，面临着紧张的工期压力，施工单位通常会让给排水安装施工为建筑主体工程建设让步，在其安装施工方面投入的资金、技术、人员力度均远远不够，使得给排水安装施工处于建筑工程中的尴尬局面，也很那保证其能实现预期的理想功能。

2.2前期规划缺乏科学性

施工前通过对给排水管道进行合理的规划与设计，可以提升给排水工程的使用效率。但是，就目前的设计与施工而言，对于管道的规划缺乏合理性。一方面，施工前没有对施工现场进行全面的勘查，进而造成了给水排水管道设计不合理。另一方面，设计师在设计规划阶段，没有对周围的环境以及交通状况进行详细的了解，这也是导致设计缺乏合理性的一个重要原因。

2.3监管力度弱

监管体系贯穿于建筑施工的全过程，其对于审核施工前规划、监管施工过程、考核验收施工结果均具有重要的影响力，是确保建筑工程质量的一道重要防线。在建筑工程施工的过程中可以发现，相关的监管体系往往集中于建筑楼工程的主体结构，针对于给排水安装施工的监管力度较为薄弱，难以发挥有效的指导价值。且与其他主体结构相比，给排水工程本身就处于楼体内部，很难直接观察，因此监管的缺位会使得其安装施工工作埋下极大的安全隐患，且不能实现对这些问题的有效处理，严重影响后续的使用质量。同时，建筑工程项目监理方的专业方向集中于楼体监管，缺乏给排水系统检验的专业人才，这也难以保障对给排水工程监管的实效。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑工程给水排水管道的施工技术分析

3.1给排水管道的沟槽开挖与支护

采用轮胎式挖掘机进行挖掘，挖掘、破碎、钻孔、推土、抓料，开挖施工过程中人工开挖和机械开挖配合，部分土方开挖配置5台10t自卸汽车进行土方运输。而在对地下管道、电缆和其他构筑物的位置进行开挖之前，要到做到统筹规划，合理安排，与相关部门做好沟通工作，确保无误之后再将调查结果和相应的处理方案送交业主和相关管理单位确认，采取迁移或改变工程位置等措施，切实保障开挖工作能得以持续进行。

3.2零配件及相应设备的安装

零配件及相应设备的安装是给水系统及排水系统管道安装之外的重要部分，其虽然不是给排水系统的主体构成部分，但却对于其整体运行起到重要的辅助作用。通常来说，这些零配件及设备的安装工序较为繁琐，也其具体工艺又存在较大的差异，为了进行有效安装，必须进行分类化的细致安排。①要依托于设计图纸，将各类零配件及相应设备按照类型、规格、型号等特点进行分类对应，同时做好其质量检查工作，确保安装过程中所采用的零件设备均符合标准质量要求。②要具体问题具体分析，关注各个零配件及设备的细节部分，如要特别留意位于分支管道、水表及供水设备上的阀门配件，以确保其能发挥好基本性能。除此之外，考虑到未来的运营维护工作，应当在安装施工中预留出空间适当的人工通道。

3.3给排水管道的管材安装

在给排水管道安装阶段，首先需要进行闭水试验，为了提高试验的成功率，需要严格检查入场的管材，保证管材的质量，确保无裂缝、孔眼等，如果发现存在这几个问题的管材，应当及时采取有效措施进行修补或者更换。在进行下管操作之前，需要对管基的中心线、边线及井基等的尺寸和高程进行有效检查，保证相关参数符合标准要求。在对两管结口处进行安装的过程中，因为受到挤压的作用，管内的接口部位会存在大概3cm左右的砂浆凸出接缝，对这种情况应当采取合理措施予以解决，否则很有可能造成流水孔断面变小，进而会对排水的流畅度造成消极影响。值得注意的是，杂物如果长时间堆积，可能会堵塞管道，针对这种情况，在每根管安装之后，都需要采取拉草包法提浆拉平，使砂浆具有更高的均匀性与密实性。而对于D>400mm的管材，要将插口水平挤紧，接口内挤出多余砂浆立即抹平，施工人员钻入管内施工。如果管中存在着一定的缝隙，可用水泥砂浆进行填充，直至饱满不漏水，同时如果管道之内存在杂物，应当第一时间清除，防止杂物积聚造成堵塞。

3.4给排水管道安装

给排水管道环节是基于准备工作、零配件设备安装有序分配的情况下而依次推进的。在正式的安装施工之前，应当将作业场地的实际状况与图纸内容进行对应，判断安装点位是否准确，如果两者存在偏颇，应当采用精密的测算技术进行实地勘察，进行适当的调整。安装人员应当整体把握作业环境的情况与细节问题，熟悉安装部位是否存在坡度大小及标高状况等，结合原有的图纸进行再次分析，并将分析结果在图纸对应的位置上进行明确标注，以适应作业环境的具体要求。在安装过程中，应当对施工情况进行动态监控，且将各项细节记录到侧，为后续工作提供有效参考。除此之外，针对于给排水管道安装中穿墙、穿地基这些难以避免的状况，并提前确定其所处位置，在管道经由该类区域时，要提高对于管道本身的保护，避免管道出现破坏、渗漏问题。

结束语

建筑给水排水是建筑施工中的重要工程内容，直接影响着社会经济发展与人们的生活质量。在社会经济高速发展过程中，人们对生活水平与环境质量要求日益严格，建筑给排水技术在发展中要不断的创新优化，要合理的应用各种现代化的技术手段，这样才可以实现全面化、健康化以及多元化的发展趋势。

参考文献：

[1]官国民.论市政工程中给水排水管道的施工技术[J].建材与装饰，2019（12）：18-19.

[2]袁天鹏.谈高层建筑给排水施工技术要点[J].住宅与房地产，2016（18）：178-179.

[3]黄川.基于给排水管道工程的造价管理研究[D].东南大学，2016.

[4]唐嘉泽.关于建筑工程给排水管道施工技术的相关思考[J].赤峰学院学报（自然科学版），2015，31（04）：36-38.

[5]张虎.建筑给排水工程施工问题的解决对策[J].赤峰学院学报（自然科学版），2015，31（04）：42-44.

论文作者:胡梅美

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第2期

论文发表时间:2019/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/683330c6bfbd268d6616fe20.html