# 微波消解石墨炉原子吸收分光光度法测定人体指甲中的铅论文_廖建鄂,徐海英,胡婷婷

廖建鄂 徐海英 胡婷婷通讯作者

湖北文理学院附属医院襄阳市中心医院肿瘤科 湖北襄阳 441021

【摘 要】为了研究铅在各年龄层人体指甲中的含量情况，分别在儿童、青壮年、中老年三类人群中男、女性各采样五份，分析测定指甲中的铅含量。本实验用硝酸--双氧水体系,微波消解法消解样品,石墨炉原子吸收分光光度法测定指甲中的铅含量，取得了较满意的结果。

【关键词】微波消解；石墨炉原子吸收法；指甲；铅

【中图分类号】R135.1+1 【文献标识码】B 【文章编号】1674-8999（2015）9-0673-02

铅是对人体有毒性作用的重金属，广泛存在于人的生活环境和食物链中，铅可以以铅烟、铅尘和各种氧化物的形式被人体经呼吸道和消化道摄入体内，引起以神经、消化、造血系统障碍为主的全身性疾病。本文以华中某地区人群的指甲为研究对象，通过对不同年龄，性别人群的指甲中铅含量的测定，可以在一定程度上了解：

1．不同人群人体中铅含量的差异；

2.人体中铅含量随年龄增长的变化特点；

3．男女之间铅含量的差异；

本实验采取以不锈钢指甲剪为工具，采集儿童、青年、老年三类年龄群体的指甲，样品经去离子水清洗，去污，不锈钢剪刀切碎后，称取定量样品，使用微波消解-石墨炉原子吸收分光光度法测定了铅的含量情况，研究铅在人体的含量在不同年龄，性别的群体中的差异与变化特点，并据此作出铅在人体中的分布情况。

1 材料与方法

1.1主要仪器与试剂ETHOSA T260型微波消解仪：莱伯泰克公司；Z-5000赛曼原子吸收分光光度计（附铅

空心阴极灯）：HITACHI公司。

硝酸（优级纯），双氧水（优级纯），Pb标准储备液（10μg/L）。试验用水为去离子水。

1.2指甲样品的采集与处理

主要设计了24份采样个人，分为儿童，青年，老年组男女性各4个样品,并为各样品分类编号。

1.3仪器工作条件

1.3.1微波消解工作条件

本文使用硝酸---双氧水体系进行消解。消解采用3mL硝酸+1mL双氧水，消解程序设定见表。消解后取出消化罐，将消化液定量移入25.0mL比色管中，用百分之一的稀硝酸少量多次洗罐，稀释至刻度混匀，然后用移液管移取1mL稀释后的消化液于25mL比色管中，继续用百分之一的稀硝酸稀释至10ml刻度线，即供试样液。

2 结果与分析

2.1线性关系

本实验通过测定空白溶液与10，50μg/L的标准溶液，绘制标准曲线。绘制的标准曲线和线性关系。

2.2测定结果

2.3结果讨论

从性别分析，女性指甲中铅含量的平均数略大于男性,由此看出男女之间指甲中铅的含量并无显著差异；从年龄分析,儿童组指甲中的铅含量远远低于青壮年组和中老年组。

从数据上看:

儿童组指甲中铅含量的范围大致在87.22055±29.14775mg/kg；

青壮年组指甲中铅含量的范围大致在732.0941±292.2222mg/kg；

中老年组指甲中铅含量的范围大致在832.1967±201.3454mg/kg；

(以上数据范围均不包含所测数值中的最低值和最高值)

由以上数据看出:

中老年组指甲铅的含量是远远大于儿童的,原因可能是中老年这一人群没有勤洗手勤剪指甲的习惯(由采样情况推断),导致铅长期积聚在指甲内。

青壮年组指甲铅的含量过高的原因可能是这一人群在日常生活中接触的含铅物品较多,比如化妆品,汽车尾气等。

总体而言,这三类人群指甲铅的含量均偏高,这可能与他们生活的环境受铅污染有很大关系。随着年龄的增长,铅在人体内有一定的富集,这或许也是导致青壮年和中老年指甲铅含量高于儿童的一个原因。同时指甲中铅的含量从一定程度上也可以间接反应出人体内铅的含量,故认为当人体受到重金属污染时,利用手指甲作为监测物,来分析体内的吸收情况是可行的。并且对人群进行普查,特别是对儿童取样时能简便快速,易被接受.目前从相关资料报导指甲的很少,有待进一步普查收集数据。

参考文献：

[1]王章敬，等.人体指甲中重金属元素的测定及分析[J]．福建分析测试，2003，12（4）：1857．

[2]秦俊法.指甲元素分析的生物学基础及医学应用[J].广东微量元素科学，2003，10（4）：52．

[3]赖福.样本选取在人体铅检测中的研究进展[J].中外健康文摘，2011，8（26）：446～447

[4]李立，胡勇平.石墨炉原子吸收光谱法测定人体指甲中痕量镉[J] .理化检验-化学分册2002，38（5）：25．

[5]可惠，赵平，祖艳群.微量元素对作物和人体的毒害作用及控制[J].云南农业大学学报，2001，(1)：94～98．

论文作者:廖建鄂,徐海英,胡婷婷

论文发表刊物:《中医学报》2015年9月第30卷供稿

论文发表时间:2015/10/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/688589e385e720226e725e39.html