# 膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用探析吴凯论文_吴凯

摘要：随着国家低碳环保的号召，人们开始逐渐重视污水处理项目，污水处理成为社会各界讨论的热点话题，该项目对提高居民生活质量，优化生态环境，加快社会生产进程有着重要作用。当前比较热门的污水处理技术，就是膜生物反应技术，该技术具有操作方便、装置运行平稳等优势，随着污水处理的实际应用，该技术的优势逐渐凸显，并被广泛应用于各行各业的污水处理过程中，提高了污水处理质量，优化了污水处理时效性，对环保生态环境起到了重要作用。

关键词：膜生物反应；环境工程；污水处理

改革开放以来，我国经济呈高速发展的态势，人民生活水平不断提升，对居住环境提出了更加严格的要求，如何处理污水成为人们关注的重点。在此背景下，膜生物反应技术受到人们的重点关注，被广泛应用于环境工程污水治理中，实现了对传统污水处理工艺的革新。膜生物反应技术具有诸多优势。膜生物反应器以膜生物反应技术为基础，是膜分离技术和生物反应器相结合的产物，属于一种新型污水处理系统，其内部有多个膜组件，这些模组可以实现污泥的沉淀和分离，操作便捷，占地面积小，运行稳定性强，便于控制，污水处理效果较强。因此，膜生物反应技术应用在环境工程污水治理中，具有十分重要的意义。

1膜生物反应的基本技术原理

在大规模环境建设的背景下，环境保护已成为科技发展的重要领域。如今，生物膜技术得到了广泛的应用，特别是在污水处理工程中，已日趋成熟。总的来说，膜生物反应技术是膜技术和生物污水处理技术共同发展的产物，与传统的污水处理技术相比，膜生物技术效率更高，受到了人们的广泛关注。膜分离器、萃取反应器和膜分离器等3个部分是膜生物反应器的主要构成，废水的主要处理过程依托生物化学反应。分离式生物反应器与集成式膜生物反应器是反应膜为适合不同的污水处理需求而设计出来的。好氧型生物反应器和厌氧型生物反应器的膜种类有所区别，适应氧含量有差别的各种污水处理环境，上述生物反应膜净化器应对各有差异的工程条件，都存在自己的独特优势，在选择时，必须从科学的角度进行选择。

2膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用优势

2.1分离效率高

环境工程污水处理可以应用膜生物反应技术，与传统污水处理技术相比，它无须利用过滤单元和沉淀池，会节省大量空间，不需要考虑污泥沉降性。污水处理系统具有很高的MLSS浓度，其容积负荷随之提升，系统抗负荷能力远高于传统的污水处理系统，不仅可以处理普通污水，还能有效处理有机废水。

2.2微生物和废水分离效果显著

在环保工程中，膜生物反应器可以有效分离活性污泥和废水，将废水的流动范围限制在膜腔内部，提升进水槽和出水槽连接的紧密性。生物细菌仅会在膜外流动，而不能进入膜内，最终取得良好的微生物和废水分离效果，污水处理效果显著增强。

2.3污泥产率较低

膜生物反应器可以将污泥堵截在内部，减少污泥的排放量，理论上讲，能够达成污泥零排放的目标。不仅如此，环保工程的污水处理应用膜生物反应器，还能减少污泥产率。研究发现，膜生物反应器内部缺少营养物质，内源呼吸区成为微生物的聚集地，这样就会减少污泥的产生量。

3膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用

3.1动态内循环反应技术

近年来，相关技术人员不断改造和更新膜生物反应装置，实现了技术上的革新，衍生出一种新的污水处理技术，叫做动态内循环反应技术。该动态膜反应器生物膜的制作材料是较为廉价的微网材料，可降低材料使用成本。另外，内循环反应装置主要应用的是活性污泥，在对处理污水时，主要通过过滤的方式，使污水能够被循环利用。在污水处理过程中，还会选择侧向曝气的方法，但是该方式比较容易出现错流速度降低现象。技术人员为此改进设计方案，将曝气装置改为竖向流动，可有效提高错流速度，减少内部断流现象的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2EGSB-MBR组合技术

EGSB-MBR组合技术采用的是人工干预手段，结合EGSB技术与MBR的技术优势处理有机废水。该EGSB-MBR组合技术，能够显著提高废水处理效率，去除水中的化学需氧量，以及水中的悬浮物、氨等。

3.3曝气生物滤池技术

曝气滤池技术属于生物膜技术之一，在工业使用过程中，通过采用分离反应器对污水进行过滤，特别是胶体、洗涤剂等物质通过蒸发工艺，将空气注入生物反应滤池，实现化学中和废水沉淀，最后污染物余留下来，满足废水的基本清洗要求。污水处理工艺随当前化工工业的进步，逐步得到了发展。曝气滤池技术同生物膜技术的共同应用能够对生物膜降解问题进行有效解决，并解决生物膜降解引起的各种问题，如吸附过度。由于原料、时间等因素的影响，加工效率的提升，最终改善和提高了反应器的流动性，增加了其经济优势。在生物膜相互作用过程中，可以用曝气滤池来支持反应。作为联合工艺的一部分，膜生物过滤器还可以从源头上减少污染物的总量。在正常情况下，废水处理容易消耗大量负荷，如果改为曝气滤池滤池的处理方法，可以减少工作量，延缓生物膜的污染。

3.4组合技术的应用

污水处理工作较为复杂，所以必须要组合技术，才能真正达到净化水的目的。比如一些水中比较难以去除的胶体等物，可以通过使用组合技术，减少污水有害生物的含量，让污水处理工作变得简单，从而减少生物膜在污水过程中产生的污染，实现污水的全面管制。

4膜污染的防治措施

4.1提升生物膜的抗污染能力

膜污染会受到膜性质的影响，故在环境工程污水处理过程中应用膜生物反应技术时，选择合适的生物膜十分重要，通常，应该选择具有良好亲水性、较高孔隙率和孔径合适的生物膜。如果所选生物膜的亲水性偏低，人们需要对其进行改性处理，增强生物膜的通量，避免出现膜污染问题。

4.2对混合液特性进行改善

改善混合液的特性，同样是避免膜污染问题产生的重要措施。其间可以增加预处理工艺，减少污染物浓度，改善污泥参数。人们可以添加PAC颗粒，发挥其吸附作用，改善活性污泥的可滤性，减小滤饼层的形成，最终达成降低膜过滤阻力的目的。PAC颗粒可以增加生物固体回流，降低滤饼层厚度。

4.3对膜分离操作条件进行优化

在治理生物膜污染的过程中，优化膜分离操作条件十分重要。对终端过滤能量的利用，是造成膜污染出现的重要原因，人们可以采取错流过滤的方式予以应对。试验结果表明，终端过滤、错流过滤和反冲洗相结合所构成的过流过滤复合系统在污水处理中发挥的作用十分显著。因此，人们可以适当借鉴，优化膜分离的操作条件。

5结语

进入21世纪后，保护环境、节约资源已经成为社会发展的主流趋势，在这种大的时代背景的影响下，怎样使污水处理问题得到有效解决已经成为人们日益关注的重点。膜生物处理技术凭借其自身独特的优势逐渐被污水处理领域所接受，并且应用范围也越来越广，在发展的同时需要注意的一点是此技术在具体的应用过程中也存在一定的局限性，因此需要具体问题具体分析，根据不同情况选择应用此技术，最大限度地提升污水处理水平。

参考文献

[1]郭思晓.环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用分析[J].环境与发展，2019，31（10）：83-84.

[2]蔡丽芳.环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用[J].资源节约与环保，2019（8）：92.

[3]张书洁，张政武，王宗华.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用[J].化工设计通讯，2019，45（6）：101-102.

[4]陈飞宇.环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用研究[J].环境与发展，2019，31（2）：80-81.

论文作者:吴凯

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68cac34e817fc0f64d4b6d77.html