# 分析建筑施工图纸审查和会审的重点内容论文_顾启洋

苏州城市建设项目管理有限公司

摘要：图纸审查和会审是建筑工程施工前的一项重要工作，此项工作的开展质量将直接决定后续施工工作能否顺利开展。因此，必须提高对建筑施工图纸审查和会审的重视度，掌握审查的重点。本文笔者就针对建筑施工图纸审查和会审的重点内容进行了分析和研究。

关键词：建筑施工图纸；审查；会审；重点内容

近些年，随着我国社会经济的飞速发展，建筑工程项目越来越多，市场上的建筑施工主体也不断增多，由于施工单位素质良莠不齐，导致许多建筑工程项目在实际施工建设的时候经常遇到各种各样的问题，特别是在建筑施工图纸审查环节，很多施工单位往往不够重视该环节的工作，或者不了解图纸审查和会审工作重点，最终给工程质量与安全埋下巨大的隐患。由此可见，加强对建筑施工图纸审查和会审重点内容的研究是非常有必要的。

一、图纸审查和会审的概述

为了实现对建筑工程质量的有效管理，我国国务院和建筑部门相继颁布了《建筑工程质量管理条例》和《建筑工程设计文件编制深度规定》，上述两项文件明确要求建筑工程、改扩建工程的施工图设计方案必须经过严格审查且通过之后，才可用于指导施工实践。在开展施工图纸审查工作的时候，还必须参照《工程建设强制性条文》中的相关要求，该条文对涉及到与人民生命健康、财产安全和其他公共利益相关的问题进行了强制性规定，属于《建筑工程质量管理条例》的配套文件。

所谓图纸审查，指的就是在开展图纸会审工作之前，由建设单位报请政府相关职能部门对设计单位所设计的施工图纸进行审查，具体审查其是否符合国家现行规范强制性要求；并了解图纸的具体内容、要求和特点，并由设计单位进行设计交底；了解工程坐标、质量要求、主要材料、结构形式等实际情况的一项工作。施工图纸审查主要是为了判断设计方案与实际情况是否存在出入、地基处理是否到位、各专业之间是否存在冲突以及设计说明是否详细完整等。通过审核并了解工程的具体情况之后，可提出图纸本身存在的问题，从而对设计的初步意见进行调整修正。我国首次进行建筑工程施工图设计文件审查工作是在1998年，刚开始只是在一些地区开展试点审查工作，后来才逐渐在全国范围内对建筑施工图设计文件进行审查，所有审查不合格或者没有经过审查的施工图纸，建设行政主管部门不得授予其施工许可证，施工图也不能正式交付施工，否则将追究建设方的责任。

所谓图纸会审，指的就是在图纸审查的基础上对施工图纸进行全面、综合会审的一项工作。此项工作一般是由建设方负责组织建设单位、审计单位、施工单位、监理单位、勘探单位、设计单位等相关人员参加，整个会审过程主要由各参建单位讨论和研究各单位提出的疑问；针对施工图纸及其说明是否详细、清晰和完整；检查建筑给排水、安装、结构等各专业图纸是否与实际相符；内部构造和工艺设备是否存在冲突。图纸会审工作结束之后，建设方应当把会审过程中提出的相关问题及其对应的解决措施记录下来，并编写成正式的文件，纳入工程档案加以保存。

二、建筑施工图纸审查和会审的目的、任务及原则

（一）图纸审查和会审的目的

开展图纸审查和会审工作主要有以下三个目的：第一是了解建筑工程的任务情况，从而搞清楚设计者的意图，明确建筑的使用要求，并以此为依据来安排后续生产工作。第二是搞清楚本工程项目的重点所在，包括关键分项工程以及薄弱环节等，从而准确预见可能出现的问题和隐患，以便提前采取针对性的预防和解决措施，确保工程施工工作的顺利进行，避免出现中途停工或者安全事故等问题。第三是根据施工方的物质、技术条件以及工程的实际状况，选择切实可行的施工方法与技术工艺，进而充分发挥出施工单位的技术优势，使整个施工工作更好更快完成。

（二）图纸审查和会审的任务

首先，应对图纸审查和会审工作进行合理组织和安排；其次，应结合图纸审查与会审的目的和要求，明确列出其重点内容；再次，应按顺序对建筑工程的整体设计、基础与地下室、主体结构等进行逐一审查。最后，应根据图纸会审的结果，做好相关设计变更工作，从而保证施工的顺利开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）图纸审查和会审的原则

第一是节省、便利的原则。应当在确保工程设计标准与施工要求得到满足的前提下，尽量降低施工成本与施工难度。其中，“节省”主要强调的是节省劳动力和工程投入资金；“便利”主要强调的是便于施工操作和便于管理控制。第二是标准原则，也就是要求在施工图纸设计中应尽可能多使用标准构配件，尽量不采用特殊材料和紧缺材料。第三是对口原则，也就是要确保各专业图纸均设计无误，不同专业图纸的各部位之间都能实现“对口”。

三、建筑施工图纸审查和会审的重点内容

（一）总体方案部分

建筑施工图纸总体方案部分的重点审查内容主要有以下几个方面：第一，检查房间布局是否合理，包括房间的朝向、通风、采光是否满足要求；各功能分区是否合理；家具摆放是否方便、安全疏散通道是否存在问题等。第二，检查外墙装饰造型是否和周边环境相协调，能否满足用户的心理需求。第三，检查阳台等辅助功能空间的设置是否合理，包括角度是否合理、视野是否开阔等。第四，检查化粪池的设置是否科学，包括化粪池的方位、数量、规模及其和市政排水管道之间的距离。第五，判断建筑定位是否合理，包括周边交通是否便捷、未来物业管理是否容易等。第六，检查周边超市、公园、医院、学校等配套设施是否完善。第七，检查建筑结构形式是否合理，采用的是浅基础还是深基础；基础形式的选择是否最具经济性与可行性。第八，检查工程项目在实际施工中是否涉及到新工艺、新技术、新设备等，是否存在施工难度较大的分项工程以及技术上无法达标的项目。

（二）建筑部分

建筑部分的重点审查内容如下：第一，检查建筑物的平面布置在建筑总图上的位置是否清晰，即建筑工程控制点的坐标是否明确。第二，检查建筑门、窗、楼梯、管井等构件在建筑平面图和立面图上的位置是否明确；核对平面图、立面图、剖面图中所标注的细节处理方法和大样图的做法是否一致；检查大样图的内容是否完整等。第三，检查厨房、浴室、厕所等的地面是否比室内其他区域的地面低几厘米；厨房和厕所的坡度与出水口设置是否合理；空调的室内外机交接口部位是否有留置等。第四，将建筑图和结构图相对比，检查其轴线标高、尺寸是否一致，有没有相互矛盾的地方或者构造不合理之处。第五，检查屋面防水、变形缝、女儿墙等关键节点处理的大样图是否清晰明确。第六，检查水电安装预埋位置的设置是否合理。

（三）结构部分

结构部分应重点审查以下内容：第一，检查结构的总说明和现行规范是否存在矛盾。第二，检查梁、柱、板等构件的配筋图是否详细完整，包括必要的剖面、节点配筋详图。第三，核对建、构筑物的平面坐标、标高和尺寸，并检查给排水、采暖通风、设备安装所需的预留洞和预埋件位置、尺寸大小是否有错。第四，检查主梁的高度是否存在低于次梁高度的情况以及客厅、卧室等房间的顶面是否有梁穿过。第五，检查构造配筋是否满足标准要求。第六，检查建筑大样是否都具备结构配筋大样。第七，当剪力墙和梁处在同一直线上时，检查是否存在梁的宽度大于墙的厚度的情况。第八，检查地下室挡土墙和地下室底板的施工缝作法，如果有后浇带，也必须检查后浇带部位的作法，此外，还应当检查伸缩沉降缝之间的距离是否满足规范要求。

结语

总之，建筑施工图纸审查和会审是确保工程施工得以顺利开展的一项重要工作，要求相关人员在实际开展此项工作的时候必须了解其基本目的、任务和原则，并准确把握审查的重点内容，这样才能保证施工图纸审查与会审工作的质量，使其在工程建设中的作用得到充分发挥。

参考文献：

[1]张迪,邵雷雨.建筑施工图纸审查和会审的重点内容分析[J].魅力中国,2019,(5):360-361.

[2]李忠刚.建筑工程施工图审查与管理探讨[J].建筑工程技术与设计,2019,(31):3390.

[3]张国政.建筑施工图纸设计中审查细节研究[J].建筑工程技术与设计,2016,(25):497.

[4]郭凌芳.建筑施工图设计在图纸审查中容易出现的问题[J].工业C,2015,(007):131-132.

论文作者:顾启洋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68d5f64e50b7f2472faf9ae9.html