# 变电运行的故障排除工作研究论文_白志伟

（国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 内蒙古通辽 028000）

摘要：电力资源是人们日常生活生产当中的不可缺失的重要能源，要对电力资源进行科学合理运用。同时为了切实保障电能稳定供应就需要保障变电运行可靠性以及安全性。然而在变电运行的过程当中还是依然存在问题，例如主变三侧开关跳闸、主变低压侧开关跳闸或者是线路跳闸等等，所以这就需要相关电力维修人员加强电力故障排除，只有这样才能够提高用电稳定性以及安全性，同时可以有效的规避风险性因素。本文主要是关于变电运行的故障排除工作研究，以供相关专业人士进行参考和借鉴。

关键词：变电运行；故障排除；工作研究

中图分类号：TM63文献标识码：A

1导言

变电运行工作涉及到诸多方面的问题，这就需要相关人士加强变电运行的安全管理，同时要切实健全管理体系，保证各项管理机制可以得到充分落实，只有这样才能够保障变电系统可以实现安全、稳定可靠的运行。另外，要落实安全责任制，同时应当提高目前运维人员的工作能力和专业素养，同时还应当发挥运维人员的主观能动性以及调动运维人员工作积极性，端正运维工作者态度，只有这样才能够切实的保障运维工作顺利展开。另外，为了保障电网运行稳定性及可靠性，不仅仅需要保障电力运行的水平，而且需要保障元件可靠性，所以就应当加强元件质量控制，为了有效降低故障概率要引进高新技术，只有这样才能够提高配件的自动化水平，进而促使变电运维系统可以在发生故障之后可以快速恢复供电，防止停电时间过长，促使电网可以得到安全、稳定、可靠运行。

2变电运行中产生故障问题的主要原因

目前，在变电运行过程中存在着不少的故障隐患，威胁着用电安全。造成这些故障隐患的原因主要有以下几个方面：首先，变电相关工作人员的原因。一部分变电工作人员没有经过专业的知识培训，在操作过程中操作不当或者操作不到位给用电来带隐患。其次，安全管理问题。不少电力企业缺少正规的安全管理制度，安全意识不强，疏于质量管理。再次，过度节约成本问题。

3变电运行的故障排除

3.1线路跳闸故障排除

运维的过程当中要加强线路故障排除，应当根据保护动作实际情况来针对线路进行全方位的检查，一般来讲，检查范围应当逐段检查，如果这一部分没有任何故障问题，这需要加强全方位的检查，检查的过程当中应当结合结构不同而采取各种不同的方式，尤其是应当对于弹簧结构开关进行检查，及时地将异常情况加以排除这样才能够保障电力实现正常的供应。

3.2主变低压侧开关跳闸故障排除

实际运维的过程当中主变低压侧开关跳闸的问题主要包括母线故障、越级跳闸等几种情况，所以在实际检测的过程当中，不仅仅需要对于设备进行全方位检查，还需要加强保护动作检查，另外还应当结合过流保护动作对故障问题进行测试，之后，根据开关实际情况来针对故障进行判断和排除，尤其是工作人员在针对于主变低压侧线路加以检测的过程当中应当初步判断其是否是因为开关互动情况，或者是由于开关拒动情况而导致故障，如果不是由这一方面的故障而导致的，那么就应当要求目前维护人员加强对于主变低压侧过流保护检查。检测的过程当中要针对于设备保护压板检查，另外还需要工作人员加强对于过流保护区域的全方位检查，分析产生跳闸问题故障原因，所有问题检查完毕之后就需要针对于各个设备进行多次的检查，如果还会产生异常的声音，这是变电运维人员加强其他方面检查工作，是否其中存在着机头过热或者不正常情况，如果存在以上的情况就需要相关工作人员及时采取措施加以处理和解决，进而防止产生跳闸的现象。

3.3主变三侧开关跳闸故障的排除

在目前变电运维的过程当中，还可能会出现主变三侧开关跳闸故障问题，之所以出现这一故障，主要的原因是主变内部故障变压器差动或者是主变低压侧母线故障等，在针对于其进行检查的过程当中，要结合导致故障的原因进行全方位的判断，根据不同情况来进行判断，进而将故障问题加以排除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4瓦斯保护跳闸

在变电运维的过程当中，如果出现了瓦斯保护跳闸问题，一般的情况就是由于变压器内部存在故障或者是二次回路产生故障，所以在面对这一故障就需要相关的运维人员针对变压器进行全方位检查，检查变压器是否产生的形变或者是检查压力阀是否能够正常释放压力，除此之外还应当加强二次回路的检查，防止出现短路或者没有接地等不良情况产生。

4变电运行的安全管理方法分析

4.1制定出完善可行的安全管理制度

变电作业的特殊性在于任何一个环节出现问题都会对系统的稳定性和安全性产生影响，因此需要根据工作特点和各种风险因素制定出完善可行的安全管理制度，并使员工严格执行，才能有效确保变电的长久稳定运行。在工作中，各工作人员明确自己的职责和权限，严格按照工作流程和规章制度办事，从而杜绝各种隐患，避免产生影响变电作业的各种问题。

4.2提高变电操作人员的专业素质

随着自动化、智能化新技术在变电运行中的应用，大量的工作都可以通过计算机系统完成，大大降低了传统作业的难度和工作量。但是大量的新设备在带来便利的同时，也会因各设备可能出现的故障或问题而使变电运行出现问题，往往会造成一定的经济损失和社会影响。

一是单位制定全面的培训计划，针对于员工的水平不同采取不同的培训方案，从变电操作中必须具备的电力基础知识、安全常识、操作规程、设备维护等方面出发，对员工进行培训，同时还需要不定时的进行巩固培训；二是加强工作中各种问题的总结、探讨，提高员工的安全意识和相关操作知识；三是加强变电操作中的规章制度培训，同时明确相关考核制度，并定期组织评比活动，从而督促员工严格贯彻操作规章制度。通过这些措施提升员工的工作能力和规范化，从而有效减少运行中的各种问题。

4.3建立完善的应急管理制度

变电运行中很容易因人员、设备、线路等出现的问题影响电力稳定、安全运行，为减少由此产生的损失，电力部门应建立完善、可行的应急管理制度，当问题出现时及时采取措施，按照应急管理制度快速反应，排除问题。同时在日常作业中，也应加强对相关设备设施的检查和维护，尤其是使用频率高、易出现问题的设备设施，对其状态应全面评估，做好记录，当零部件状态不佳可能引发故障时应及时更换和维修，为变电的稳定运行打下牢固的基础。

4.4做好防火、防触电措施

火灾和触电是变电运行中最易发生的事故，一旦出现，所造成的损失和危害令人触目惊心，因此需要做好防火和防触电的措施。首先应建立可靠的操作规程和监管制度，确保员工严格按照规章制度进行相关作业，尤其是离开工作岗位时应按要求切断相关电源、作业区域严禁吸烟；其次按照消防要求在恰当位置布置规定数量和形式的灭火器材，避免电力设施出现火灾时使用消防水灭火，在日常运行中加强安全检查，确保各种火灾隐患被清除、各种消防设施可靠，定期进行火灾、触电事故的安全演习；在变电运行中应根据实际情况对安全事项进行提示，如冬季寒冷时易因取暖造发生火灾。

在防触电方面，作业中应按照规章制度穿戴相关的劳保用品，在作业时严格按照规章制度执行，避免带电维修作业等，在日常维护检查中提高警惕，确保设备设施无隐患运行。

结束语

综上所述，在变电运维的过程当中，任何变电故障都会对于企业造成不可估量的经济损失，甚至还可能会造成人员伤亡，为了切实保障变电安全管理应当加强各环节高度重视，同时要排除变电运行故障，进而保障电力系统稳定和安全。

参考文献：

[1]刘福春.变电运行故障分析及故障排除[J].黑龙江科学，2018，9（22）：132-133.

[2]郑芳序.变电运行的故障排除及安全管理分析[J].科技经济导刊，2018，26（27）：71.

[3]刘胜雄.变电运行的安全问题及故障排除分析[J].科技风，2018（28）：186.

[4]都兰.变电运行的故障排除及安全管理分析[J].数字通信世界，2018（09）：252.

论文作者:白志伟

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68e27097f1024ff21bfe6a59.html