# 电力自动化中的配电网自动化论文_于世梅

（国网内蒙古东部电力有限公司鄂温克族自治旗供电分公司 内蒙古自治区呼伦贝尔市 021000）

摘要：随着国家城乡电网改造政策的出台，提出了要积极稳步推进配电网自动化建设，以提供高质、稳定、经济的电能，提高供电可靠性，同时改善供电工作人员的工作结构，提高工作效率。因此，近年来配电自动化系统不断研究并应用，逐步改进并提高，已经进入一个新的历史阶段。

关键词：电力自动化；配电网自动化

1引言

用电需求量的增加致使电力系统配电任务加大，同时也给相关管理工作增加了难度。自动化控制下的电力系统电网具有较高安全性和可靠性且经济效益好，所以电力系统相关研究人员应加强对自动化技术的应用研究，不断进行改善与创新，为电力系统的发展提供优良的条件。

2配电网自动化技术应用的重要性

配电网自动化技术的应用对于供电质量、供电效率以及供电的安全性都有着巨大的提升作用。配电网自动化技术可以应用于多种终端系统平台中用以完成对配电网运行中的电压、电流、频率和负荷等多种数据的实时在线监测，并根据配电网运行数据的变化情况对各设备进行动态调整，用以将配电网的无功功率降至平衡状态，提高配电网的供电质量。配电网自动化技术除了能够有效地提升配电网的供电质量外，还能够有效地提升配电网供电的可靠性。在配电网运行的过程中将受到多种因素的影响，且这些影响因素发生过程非常迅速，如果未能及时进行预测、判断和处理各类配电网故障将会对配电网的运行安全产生极大的影响，甚至会造成配电网的大面积崩溃瓦解。配电网自动化技术能够极大地加强工作人员对配电网运行的监测强度，通过对配电网中各设备的运行状态进行实时监控以及对各设备的运行状态进行分析，以便对可能发生的配电网故障进行预判，从而对配电网进行检修维护用以提高配电网运行的安全性。同时，通过配电网自动化技术对配电网运行状态进行实时监测能够在配电网出现故障时及时地确定故障点，方便配电网维修人员在故障发生后进行故障诊断，提高维修人员维修的效率。

3配电网自动化运行系统简介

3.1配电网自动化主站系统

配电网自动化主站系统，是整个配电网自动化系统中的最高层。配电网自动化主站系统管理着配电网应用软件子系统DAS、配电SCADA主站系统，并可以用作配电网线路故障的诊断和维修。现阶段，随着我国城市建设对供电需求不断提高，传统的配电自动化主站系统已经难以满足人们的建设需求，在这种情况下，想要更好的保证配电网自动化系统在生产使用时为人们服务，电力企业相关工作人员需要对配电网应用软件子系统DAS进行进一步完善，并将其用于配电网线路故障的诊断和维修调试，评估配电网应用软件子系统DAS能否满足配电网检修要求。另外，配电网自动化主站系统中的相关资料、数据信息等储存在AM/GIS结构中，该结构除了对系统运行的信息进行存储以及获取之外，还能够进行电力设备相应属性资料的分析，从而形成一个集保存和人工智能分析于一体的信息化数据库管理系统。

3.2、配电网通信技术

通信技术关系到配电网自动化安全，能够全面掌握全网信息情况，及时掌握故障，指导维修维护，全面运用好通信技术，才能实现配电网规模化建设，精确解决复杂事项，保证电网良好运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆配电网自动化建设，需要使用良好的通信系统，需要保证科学、可靠、稳定，全面满足全网传输需要，在进行建设时，需要预算好成本投入，通信系统投资不能过大，要在满足配电网自动化数据传输、通信的情况下，合理控制预算。要合理设计，保证断电情况下，通信系统依然能够运行，确保问题得到及时解决、方便维护操作。

当前，根据现代科技发展成果，我们能够使用的通信方式主要如下：

一是无线网通信技术。主要依靠GPRS无线业务做支撑，能够实现外围设备以数据传输，这是成熟的技术，已经被广泛应用到配电网自动化建设中，随着宽带越来越普及，GPRS的数据流量费用也会不断降低，大大减轻了配电网自动化数据传输费用，提高了速度也提升了效益。二是光纤通信技术，这种技术更加成熟，已经被广泛应用到各个领域，具有强大的数据功能，光纤通信主要是通过光载体实现电信号到光信号的及时转换，保证了通信清晰稳定。随着光纤通信发展也演进，当前EPON技术也不断成熟起来，成为智能配电技术的重要技术基础。三是载波通信技术。载波通信设备较为复杂，主要集中到变电站和发电厂中，能够有效保证电网稳定运行，之所以得到推广与使用，与自身优越性是分不开的。

首先这种技术具备特殊耦合器，通过耦合器连接，实现大电压下用电的安全，确保整体通信不中断。其次，载波通信有特定通频带，高频电网在运行时非常容易受谐波烦扰，只有特定通频，才能保证发信功率稳定。再者，载波通信覆盖范围广，实现了大范围空间的通信传输，实现实时在线、随时呼叫，保证电力通信网络连接通畅。最后，载波通信能够随时移动，设备能够随时做到电力通信网络接入，实现高频运转。

3.3、节点全网漫游技术

一般情况下，全网中的任何节点都存在与其他节点通信的可能性。在配电网自动化系统中，各个节点都与所在馈线中的一个管理节点相对应，并进行通信工作。在通信过程中，会出现节点丢失的情况，这个时候节点和相应的管理节点之间的通信是不能正常进行的，这时网络会对节点进行自动检索。相应的，该节点的搜索该由管理节点来执行，系统变为中继。但是，如若改为中继后管理节点仍无法检测到这个节点，那么系统会进行漫游申请，将情况汇报并反映给馈线子网，由其联络节点来执行。通信管理节点（侧变电站的）收到系统的漫游申请后，重新注册漫游的新节点。最后，相关变电站接收配调中心发送的注册信息，实现节点的全网漫游。

3.4通信自动化技术

通信自动化技术在配电网系统中主要应用在总站与子站之间的通讯联系上，为了确保信息传输的快速性，将光纤传输作为两者之间的通信方式。在供电企业的配电系统中，通常将通信设备建造在室外，导致通信设备容易受到自然因素的影响，特别是在雷雨天气，通信设备会受到电磁的影响降低供电的可靠性。对此，供电企业需要对通信设备建立保护措施，在降低电磁影响的基础上维持配电网系统的正常运行。

4结语

近些年国家工业技术取得了飞速发展，配电网自动化技术也越来越先进。着眼于长远发展，没有自动化，故障诊断、隔离和恢复时间就会很长，无法实现电网的重构和自愈，会大大增加供电成本。因此配电网自动化技术的应用一定是利国利民的系统工程，同时也是技术革新和国家进步的必经之路。

参考文献

[1]李京涛.探析电力系统配网自动化技术的应用[J].电源技术应用.2014(02)

[2]杨文.浅析电力系统中的配网自动化技术应用[J].中国新技术新产品.2012(18)

论文作者:于世梅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68f030644d297ac4c24611c9.html