# 电气工程中自动化控制技术的研究论文_刘建钧

深圳达实智能股份有限公司

摘要：当前，随着经济的不断发展, 在现代工业中电气工程及其自动化技术运用地更加广泛。各行各业应用自动化的案例逐渐增多。在电气工程方面，自动化控制技术作为一项重要技术，提高了控制精确度及工作效率，解放劳动力，是行业大规模发展必要技术支持。此文简单分析自动化控制技术运用理念及现状，研究该技术在电气工程中的具体运用，并提出该技术的运用前景。

关键词：电气工程；自动化控制技术；运用

前言

近年来，我国的经济社会取得了很大的进展，科技水平也日益提升，各种高新技术开始引入到我们的生产生活之中，同时对我们的日常生活带来极大的便利。相关研究表明，由于科学技术的不断发展，国内在电气工程自动化控制方面取得非常显著的进展，在采用综合智能控制系统的电气工程自动控制在大大减少了人工误操作概率和人员受意外伤害风险的同时，也使得系统运行的成本和技术要求大大提升。因此，加强深入探讨电气工程自动化控制技术有极大现实意义。自动化控制技术运用理念及现状、该技术在电气工程中的具体运用及前景是以下分析重点。

1 自动化控制技术运用理念

1.1 现场总线控制

该理念是电气工程中应用最有效、最广泛的技术，根据电气工程实际间隔制定措施，针对性极强。此外，技术还能有效控制成本投入，避免大量应用隔离设备。技术具有远程监

控性，在未来发展中可实现实时现场监控，通过不同系统监测功能的连接，形成自动网络，进行全面监控。总线控制时应充分运用系统设计方法，合理选择不同间隔的不同功能，并进行进一步设计。局部安装时连接主要通过通讯设备，线缆使用量大大减少。

1.2 远程监控

利用终端对其他设备加以控制，此为远程监控。此技术能最大性突破来自空间的限制，优势明显，但有一定缺点，当处于信号较弱、通讯量大的地方时，功能明显减弱，故考虑此技术更加适用于小规模、信号良好且通讯量小的系统。远程监控已成为基础技术功能，可大大减少使用电缆的数量，传输速度快。有资料分析，远程监控较不适宜应用在全厂电气工程中，适用小规模工程。

1.3集中控制

集中控制有利于电气工程实现正常运行与便捷维护在系统设计方面，以电气控制的实现较为容易集中控制可以将电气工程中的一项功能都集中到一个系统中进行信日、处理运行处理器是自动控制的核心，它的处理速度决定着控制系统的应用性随着更多的电气设备被加入到控制系统中，监控的信息越来越多，线路越来越复杂，相关的投资也会不断增多一些隔离刀闸的辅助接点位置不对问题将会导致电气系统无法顺利进行集中控制可以在面对接线方式非常复杂时更好地进行检查，在现代的电气领域己经得到广泛的应用与推广。

2 电气工程中自动化控制技术现状

自动化控制技术以电子技术为基础，处理能力强，芯片集成度高，当前在电气工程中应用多为分布式控制，硬件电气的自动化与电子信息技术管理之间互相促进，不断发展。在现代电气企业中，利用此技术，实现了远程监控、大量数据处理和自动化执行等。在互联网快速发展下，系统应用范围逐渐扩大，促进进一步改革与发展。

3 自动化控制技术在电气工程中的具体运用

3.1 电网调度

电网调度自动化系统包括大屏幕显示器、计算机网络、中心服务器、工作站等。电网调度实现自动化，对促进电网安全、经济、优质的发电及供电有较大意义，可有效提高管理运行的水平，是促进电力管理现代化及生产自动化关键。自动化系统包括运动装置及调度主站两部分，作用有三：（1）可实现电网运行经济调度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电网安全监控前提下，运用自动化技术调度电网经济，使之降低损耗，节约能源，多发电，多供电；（2）可实时监控电网运行状态，由调度人员对电网电压、负荷、潮流及周波等进行监管与控制，观测主设备工况指标及位置状况，如热、水等，确保负荷规定，保障居民计划用气、用水及用电；（3）处理及分析电网运行事故。产生电网故障及异常运行的原因较多，且复杂，事故发生非常迅速，如处理不当或判断不及时，则可危及人身安全或设备安全。在自动化技术下，可及时处理及分析电网运行事故，并提供监控手段及处理措施，减轻事故危害，避免事故蔓延，并减少或避免再次发生事故的几率。电网调度自动化核心为计算机，按照结构不同分成信息收集、信息采集、信息传输、信息处理、人机联系等多个系统，通过计算机网络连接整个系统，RTU 负责电厂或变电站等站端电气参数收集，经可靠通道将信息传送到服务器、前置机等主站系统，向站端传达主站控制命令，并对信息进行各项处理，如筛选和计算等，最终呈现给用户，实现遥调及遥控。

3.2 变电站

在电气工程变电站的工作中很多是依靠人工来完成的，所以很有可能造成误差，影响变电站的正常运行，而且在变电站的工作中，每天都需要有人24h 值守，确保变电站工作的正常运行，在一定程度上造成了很大的劳动力浪费。自动化控制技术应用于电气工程之中，能够通过计算机技术、网络技术、传感技术等技术的应用， 使得变电站的很多关于检测和调整工作通过一定的计算机程序自动完成， 并且可以实现不用人24h 坚守，在一定程度上减少人力资源的浪费，同时提升变电站工作数据的准确度，减少人为调节的误差。

3.3 发电厂

发电厂 DCS（分散测控）使用分层分布的结构，由 OS（运行人员的工作站）、Es（工程师的工作站）、以太网、PCU（过程控制单元）等构成，其功能主要为信息收发，功能实现有两个途径：

（1）DCS 向上传递部位不同的信息，由此掌握主机及工作站实施测控的现状；

（2）DCS 接收到下行指令后，对测控部位活动进行协调，实现全面控制。此外，DCS 因其具有储存信息的功能，还能为问题部位诊断提供帮助。发电厂 DCS中应用自动化控制技术，网络结构得到较大优化，信息传递的速度加快，信息准确率高，控制更为准确。

4 电气工程中自动化控制技术前景

电气工程自动化控制技术未来发展方向是更加智能、更加自动化。与IT技术互相促进，从而发展为光互式电力互感器、一次设备智能化及在线监测。光互式电力互感器在研制技术方面还有很多难题，主攻方向为兼容耐环境的程度及电磁绝育阿女。一次设备结构设计时，需要借助二次设备功能，大量节约电缆。在线监测一次设备，可延长保养周期，实现定期检修向状态检修转变，提高设备利用率，大大降低检修成本。

5 智能自动化控制技术在电气工程中的应用

智能技术是一种利用模拟人类智能的理论来实现的一种应用系统的技术，在计算机科学中己经得到了广泛的应用从电气工程自动化控制中智能技术的范围来看，它的优势主要体现在以下方面首先，设计思路简单智能化技术通过函数近似器来实现对控制对象的控制。

其次，性能更强只需要在智能化控制系统中改善相关的参数，就可以快速对控制系统及控制设备的性能调节第三，智能化技术可以大大提高系统的适应性智能控制设备将会对采集到的数据进行采纳，大大提高适应性，人们可以利用响应信日、和语言来进行控制设计第四，智能化控制一致性好智能化是现代电气自动化控制技术的未来发展趋势，对电气系统开关量与模拟量进行实时采集与处理根据互联网信息技术的发展，这一趋势将会更加明显电气控制也将会更加简捷，甚至通过一些无线终端或远程控制器就可以实现整个系统的控制，实现快捷与准确。

6 结语

随着经济全球化时代的到来， 各国的经济文化科技等在不断地发展， 我国也是一样， 电气工程是我国的主要产业之一，对于我国经济文化的建设有着十分重要的作用，电气工程的发展与应用关系到我们国家在国际上的地位， 自动化控制技术在电气工程中的应用极大的促进了电气工程的发展，使得电气工程能够更好地为我国社会主义社会建设发挥作用。

参考文献

[1] 辛天一.基于电气工程中自动化控制技术的研究 [J].电子技术与软件工程 ,2014,02:261.

[2] 左怀威.电气工程中自动化技术的应用研究 [J]. 山东工业技术 ,2015,22:201+261.

论文作者:刘建钧

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68fd18ff37e6743510a74a0f.html