# 污水处理厂污泥处理环境影响评价分析论文_王付国

峰峰矿区峰峰供水有限责任公司 河北邯郸 056200

摘要：在我们国家各项经济不断平稳增长，工业的迅猛发展的同时，我国水污染的问题变得越来越严重。长此以往，不仅会对我国民众的生活质量和城市形象造成影响，同时还会影响到我国社会经济的可持续发展。

关键词：污水处理厂；污泥处理；环境影响评价

引言

在人们环保意识逐渐增强的今天，人们充分认识到了污水处理厂的污泥处理是至关重要的，污泥的处理与处置是近年来环保领域的热点问题之一，为降低污泥对环境的不良影响，需要对污泥进行有效的资源化利用。

1污泥处理的重要性

目前各领域快速增长的人口伴随着一系列环境问题，其中最严重的是倾倒废水问题，需要注意，污水流动增加的1.5-5倍以上加工泥土，形成一个反向流动过程中反应的物质生物反应。通过污水全球公认的缺水警报。从区域分布的角度来看，81%的关注长江水资源总量及其南部，其中超过40%集中在西南五省数十倍五六次比向东，水资源短缺将在长期内保持时间。剩下的污水系统令人惊讶，首先，处理土壤是处理设施所需的操作。对于污水设施来说，密集处理污水不仅可以减少自然环境的污染，而且可以同时提高环境保护的效率。随着人类社会的发展和城市人口的增加，水资源和水污染问题加剧，导致水资源危机的环境问题加剧，成为社会经济发展的一个重要因素。如果污垢处理不良，而且不符合废物填埋场的清除标准，就不能在废物填埋场以外移动。清除污垢是一个非常重要的项目，需要加强污垢处理设施，以满足节能要求。在城市发展过程中减少排放和保护环境。最后，解决了不断增加的污垢问题。加强了污水处理的努力，以减少城市污水的增加，提高城市污水处理的效率，并扩大大城市污水设施的规模。

2污水处理厂污泥处理环境影响评价分析

2.1地下水环境影响

分析现代地下水环境特点，所有的地下水主要是季节变化导致雨水变化以及地域环境差异让地方性的水资源环境发生差异。针对地表水环境分析，目前地表水资源环境变化多是因为大气降水以及河流变化，虽然水资源一直处于一个变动的环境中，但是会改变地下水蕴含量和流传速度。一般而言，若地域处于干旱环境，地表水位低于地下水位，地下水会直接补充地表水，让二者水资源处于一个变动的环境中。在整个动态变化中，水质和成分也会不断变化。污水处理厂的建设意义就是改变水资源的构建环境，通过管道回收水资源，让存在杂质的水资源进行净化，经过周期循环后，干净的水资源被再次回到自然界中，而存在污染的污水会经过加工处理，避免污水直接进入地下水，感染现有干净水资源。

2.2“四同步”原则

污泥的处理与处置密切关联却又各自独立，污泥处理是将收集的污泥通过物化技术手段，将原污泥中的固相污染物分离，然后将其浓缩脱水，达到减量的目的。接着进行生化处理，由此过程再次降低有机物含量，实现污泥的稳定化。而污泥处置是在完成污泥处理后，通过诸多技术手段对污泥进行资源化和无害化过程。污泥的处理与处置的关系是前者为后者的基础，后者则是实现前者目标的最终环节。污水处理厂必须高效完成“四同步”，即“规划、建设、投产、运行”的原则，从而达到污泥的预期处置效果。

2.3热解制油

污泥低温热解是一种产生污泥衍生燃料的技术，如油、木炭和可燃气体，在加热条件下，通过部分热裂解，污泥有机物质可以更好地燃烧。有人对双流化床的污泥热解油和半焦燃烧过程进行了研究，发现污泥能够在双流化床上发生耦合反应。所以，改善污泥热解半焦，能够提升污泥热解半焦中重金属的去除率。热解过程中的金属从氧化态向氯化态转变，促进了污泥热解残渣的去除。目前，氯化镁、氯化钙、氯化氢等不同供氯剂对污泥热解中重金属去除的影响已经得到了充分研究。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结果都一致表明，投氯剂的加入能够有效去除掉污泥中的重金属成分。

2.4土地利用

这种处理方式要建立在净水厂污泥进行了有效治理以后，如果污水厂对污泥进行了有效的有害物质净化处理，排除了污泥中的重金属和超标的有毒物质以后，这种处理后的污泥完全可以变成肥料应用在农田、村庄、养花、种草和城市绿化事业中。在欧美和西方发达国家利用处理过的污泥进行土地利用的方式比较普遍，但是在这些国家有一套比较严格有效的污泥处理和检测标准，所以经过处理后的污泥可以达到土地利用标准，而我国却没有一套污泥土地利用的监管措施，还是那句话：在现有的技术下，如果对净水厂的污泥进行净化处理达到可以进行土地利用的标准的话，所投入的资金相当于比使用同等用量的化肥还要昂贵，很明显没有人会干这种傻事，所以我国现在明令禁止净水厂污泥还有矿渣等工业废料向农用地排放，其实从这一点可以看到现在的净水厂污泥是达不到排放标准的，所以在污泥处理上还要讲究方式方法避免造成二次污染。

2.5污泥脱水技术

污泥脱水技术是当前我国污泥处理工作之中应用比较广泛的一个方法，该方法主要是去除掉污泥之中蕴含的水分，将污泥转化成为固态或者半固态的形式，便于后续进行运输和处理。一般情况下脱水处理分为干化法以及机械脱水法两种类型。其中干化法又可以进一步细分化分为自然干化法、石灰石稳定干画法以及热干化法这三个类型。此外，还可以用微波技术来让污泥微生物细胞水在低温状态之下沸腾，借此有效破坏细胞壁，同时可以将取出难度比较大的结合水转变成为容易取出的外部水，之后再应用机械脱水装置将污泥的含水量讲到60%-70%左右，有效降低污泥脱水工作的总体成本；又比如可以用用热泵干燥技术，将污泥在发酵的过程当中所产生的热量有效利用起来，实现节能降耗的目的，大大降低干燥成本。

2.6臭气再处理

需要对污泥干化过程产生的臭气进行高效合理化的处理，防止其干扰到人们的正常生活。臭气的再处理不但是保障干化系统正常运行的需要，更是提升市容环境的需要。对此，必须要充分的使用现有污泥干化除臭系统，并在其基础上加盖除臭改造、干化过程产生的恶臭气体。借助化学洗涤+生物除臭+离子新风系统以及相关的工艺技术，使得其气体达到排放浓度的各项标准要求。

2.7污泥干化焚烧技术

目前，污泥干燥焚化技术在奥尼西林站，全新技术可分为两个阶段：建筑和燃烧。它的主要表现是干燥污泥。酸化可以使体积减少四倍以上，并产生稳定和无菌的益生菌。此外，干燥产品可以使用肥料和土壤改良来制造，从而在广泛的应用中更换部分能量。土壤干燥可以分为两种直线干燥加热方法。直接加热是通过诸如泥浆与热空气直接接触和补充水的干燥方法进行的。该方法由于其高使用率，使硫含量增加了85%以上，因此产生了直接与空气接触造成的污染问题。直接干燥设施主要是滚筒干燥机等，但直接干燥废气的费用相对较高，可以通过排气循环技术加以处理。换句话说，烟雾被转移到热空气炉中，其余的在再生氧化物分布之前被热处理。

结语

随着污水处理率的提高，产生的污泥量逐渐增加，污泥的储存面积会越来越多。如何减少污泥也是未来的研究趋势。污泥含有丰富的营养成分和无机成分。人们要充分考虑环境因素、经济因素以及社会影响等，而综合处理污泥资源化将成为污泥处理的最终发展方向。人们应该研究不同工艺处理污泥的特性，然后选择经济合理的污泥处理技术，提升处理效果，既能保证资源不浪费又能避免对环境造成二次伤害。

参考文献

[1]郎俊霞.污水处理厂污泥处置及利用途径研究[J].广东蚕业，2017（9）：17-17.

[2]燕柱.污水处理厂污泥处置及利用途径研究[J].住宅与房地产，2018（3）：232.

[3]孙伟，徐忠强.小型污水处理厂污泥处置工艺的分析和应用探讨[J].中国资源综合利用，2019（5）：182-184.

论文作者:王付国

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6907f2851564e181241c8c38.html