# 电力系统自动化控制中的智能技术应用及其优势研究论文_吴京雷,赵怡明

国网北京朝阳供电公司

1智能技术在电气自动化控制系统中的应用优势

电气化自动控制系统中使用到的智能技术有多种，例如遗传算法、模糊神经算法等，在自动化控制系统的实际运行中，其优势主要体现在以下几个方面：第一，能够实现对系统运行参数的动态收集和实时监控。智能技术提高了数据分析能力，可以将电气自动化控制系统的运行参数收集起来，分析运行工况，即便是系统运行中存在不确定性因素，也能够通过控制指令进行把控，提高了电气自动化系统的运行效率。第二，指令反馈及时，操作灵活性更强。技术人员只需要提前设定好程序，不需要进行操作，智能控制系统就可以自动完成指令并发布任务，对控制对象进行灵活调整，并且实际应用效果与人工操作并无差异。第三，降低了生产投入。基于智能技术的电气自动化控制系统，缩减了人工、管理、维修等方面的成本，经济效益显著。

2电力系统自动化控制中智能技术的应用

2.1在自动化设备电力系统中的应用

（1）模糊控制。模糊控制以模糊推理、模糊语言变量等为理论基础，并以专家经验作为模糊控制的规则。从其基本思路而言，模糊控制就是在被控制对象的模糊模型的基础之上，运用模糊控制器，进而实现对电气控制系统的控制。模糊控制是一种自动控制系统，以模糊逻辑的推理规则为理论基础，并采用计算机控制系统构成具有反馈通道的闭环结构的数字控制系统。（2）专家控制。将专家经验以数字形式保存到计算机的数据库中，然后以此为基础开展电气化自动系统的控制。专家控制还能够不断进行学习，与时俱进的提高控制水平，更好的满足不断发展的电气自动化控制需要。从电气自动化设备的应用效果上看，专家控制还能够提高设备的适用性，在不同工作环境以及不同工作要求下，都可以很好的运行。（3）网络神经控制。当前，网络神经的研究比较广泛，相关技术也日益成熟，在电气控制过程中的应用也日益广泛，且具有良好的应用效果。网络神经控制的结构更加复杂，对前期设计提出了较高的要求。随着现代电气自动化控制系统结构逐渐向复杂化、微型化的方向发展，网络神经控制的应用优势也得到了凸显。

2.2应用于电气控制

电气控制是促使电气行业良好运行的重要因素。电气控制过程中所运用的人工智能控制部分是计算机程序来完成的，由此，掌握控制程序这一部分十分重要。控制系统运行是以主体的需求作为依据，对具体的生产环节实施相应的控制，所谓的控制是贯彻到每一环节的每一细节的，因为如果由于没有控制全面，对于产品的质量就很有可能会产生不良的影响。电气技术在一些比较重要的控制过程中具有很关键的作用。在实际研究电气自动化时，对于电气系统的完整性和稳定性方面需要明确的保障，但是其中的细节处理十分繁杂，工作人员想要良好的开展具有相应的难度，技术人员一旦出现失误的情况，所造成的后果是难以预料的，设备的顺利运行会受到很大的阻碍。人工智能技术可以对这一点进行有针对性的改善，促使其运行效率具有相应程度的提升。面对这个需求，人工智能在计算机中的自动化技术基础之上，对电气功能进行实时的监测和控制，从而促使电气设备的各项功能得到了充分的保障，而其所使用的少量相关资源也很大程度上减少了单位的负担。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，人工智能的优势还体现在电气设备的流程控制精简上，例如，远程控制的良好运用，很大程度上了减轻工作人员的工作负担，同时也避免了一些由主观因素引起的问题，电气工程在人工智能良好使用的过程中，也有效的提升了生产效率。

2.3智能监控技术

建设电力系统自动化过程当中，需要对智能监控技术进行充分利用，进而及时的对电力系统当中的故障极其具体运行情况做到及时发现。在科技水平不断提高、网络建设程度增强的背景之下，监控电力系统的过程当中可以有效利用智能化控制技术对其监控范围和效果进行相应的提高，如此以来才可以做到与时代相符。应用智能监控技术，随着图形化结构在用户界面当中的有效利用，从根本上完成了对监控界面的智能化控制，同时在此基础之上可视化显示电力系统运行当中的数据信息，比如位图动画、具体运行情况、表盘数据以及柱状图形等。再者，一般情况下，应用智能监控技术的同时还会应用到故障示警，电力系统一旦发生了故障情况监控系统就会在第一时间内示警，从而系统的相关维护人员就可以及时对其进行相应的解决。在发生故障的过程当中，有效应用智能监控技术能够通过遥控闭锁，有效防止断路器的误合以及误分的情况，从根本上隔离故障。所以智能监控技术在电力系统自动化建设当中的有效应用能够从根本将电力系统的运行和维护质量提升上来，减低人工成本，有效确保电力系统运行的安全性和可靠性，有关管理电力系统。

2.4 线性最优控制技术

目前，在电力系统当中，线性最优控制技术发挥着十分重要的作用。其中，最优励磁控制就是典型的代表，系统通过对励磁控制器对发电机电压的测量结果进行自动对比与分析，在 PID 调节法的支持下，对控制电压科学计算，用成移相角转换励磁，可以对硅整流桥转子电压进行有效控制。实践研究表明，通过线性最优控制系统的运用，在较大程度上提升了电力系统的自动态品质、输电路的输电能力，电力系统运行质量也得到了极大的优化和完善。如果在水轮发电机组上运用线性最优控制系统，则可以对发电机的机制电阻进行有效控制，进而促使发电机组运行状态得到改善。

2.5电网调度的自动化

在电力系统的运行中，电网调度不仅可以实现电力资源的最优化利用，避免电能浪费，而且能够确保电网运行安全，减少电气安全事故的发生。基于智能技术的自动化控制系统，能够动态的监测区域电网的运行情况，并且根据用电需求，对电网供电能力进行波动性调整。例如，夜晚的用电量高于白天，智能调度系统中的光敏元件，在检测到光照强度低于设定值时，自动进行供电量的调整，满足电力用户的用电需求，减轻电网的负荷压力。从实际的应用效果来看，智能技术在电网调度自动化中的应用，在节省电能的同时，也可以延长电网中各设备的使用寿命，经济效益显著。

参考文献

[1]赵方渤.电力自动化控制系统中的智能技术分析[J].时代农机,2017,44(12):92.

[2]曾美荣.智能技术在电力自动化控制系统中的应用分析[J].建材与装饰,2017(50):243.

[3]赵承胜.智能技术在电力系统自动化中的运用[J].科技创新导报,2017,14(34):131+133.

论文作者:吴京雷,赵怡明

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/690cfa0332051cc61ffaa393.html