# 浅析电力工程输电线路施工技术论文_吴淼斌,黄文滔

杭州电力承装有限公司浙江大有实业有限公司配电工程分公司 浙江杭州 310000

摘要：输电线路施工技术对电力工程来讲至关重要，完善的施工技术可以科学合理的降低成本，同时可以对不利现象进行有效的控制，是高质量电力工程的前提和基础。本文以我国实际情况为出发点，结合实践经验，研究电力工程输电线路施工技术，希望可以促进我国电力工程事业的进一步发展。

关键词：施工技术；输电线路工程；电力工程；质量

随着我国社会主义经济的飞速发展，促进了输电线路施工技术的更新和完善，相较于过去的电力工程而言，现阶段的施工质量更合理、更规范。但是就电力工程项目本身而言，其电力系统涉及较多的专业内容、较为复杂的施工环境，具有施工短、难度大、专业性强的特点。这就在突出电力工程建设重要性的基础之上，强调了对传统输电线路施工技术不断改进的现实意义。

一、电力工程输电线路概述

就整个电力系统而言，输电线路是其最关键的环节，称之为“电力输送血脉”。在现如今的社会经济发展过程中，随着人们生产质量的提高、生产规模的扩大，也相应的提高了对电能的需求量，因此输电线工程的重要性也日益突出，就整个电力工程而言，人们格外重视输电线路工程的质量。

二、输电线路分析

电力系统的重要构成元素就是输电线路，作为输送电力的主要媒介，输电线路将用户、变压器与发电站之间有机联系在一起。通常来讲，输电指的是发电机发出的电通过变压器升压之后，再经过控制设备（如断路器等）接入输电线路的工作体系。常见的输电线路组成部分主要包括线路杆塔、杆塔基础、导线、拉线等等。

三、输电线路分类

随着科技的进步和发展，输电线路工程也日趋复杂。现阶段，将常见的输电线路可以按照以下分类方式进行分类：根据电流形式的不同，可以分为直流输电线路、交直流混合输电线路、交流输电线路；根据电压等级的不同，可以分为高压输电线路、低压输电线路。

四、电力工程输电线路施工内容

一般情况下，地下的杆塔部分就是输电线路的基础，其目的是防止在外力作用下杆塔出现倾倒、变形或下沉等情况。在输电线路的施工过程中，基础质量的好坏在很大程度上决定了输电线路运行的安全程度。根据受力特点可以将其分为两种类型，即直线型和耐张力型。现阶段其主要的施工内容包括附件安装工程、准备工程、基础工程、松弛度观察工程、放线导地线连接工程等等。

1、基础工程

输电线路的基础环节指的是基础工程，也就是埋在地下的杆塔部分。在施工过程中，基础工程的作用是尽可能的降低因外力荷载作用而出现偏差的可能性，在一定程度上保障杆塔等结构的整体性和稳定性。众所周知我国是一个地质条件复杂、人口众多的国家，因此在开展电力工程输电线路施工时，应认真贯彻落实实事求是原则，以实际情况为基础。

（1）岩石嵌固基础

在强风化岩石地基无覆盖层或覆盖层较浅的情况下适合采用岩石嵌固基础型式。上拔稳定，其抗拔承载能力比较强。需要注意的是，在设置主柱坡度时应该使其与塔腿主材的坡度保持一致，尽可能的使偏心弯矩减小，省去地脚螺栓。该基型对岩石的抗剪强度进行了充分的利用，在降低钢混和混凝土的用量时，也使基坑土石方量大大减少，在混凝土浇制过程中甚至无需模板，在一定程度上降低了施工费用。

（2）、岩石锚杆基础

岩石锚杆基础适用于整体性较好的中等风化以上的硬质岩。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其具体的操作流程是：钻孔—插锚杆—灌浆—粘结，在整个过程中对岩石强度进行了充分利用，使钢材量和基础混凝土用量大大降低，但是岩石锚杆基础需要对岩石的完整性进行逐基鉴定。

（3）、掏挖基础

掏挖基础分为两种，即半掏挖和全掏挖。基坑施工可成型时，在不扰动原状土的前提下进行开挖工序，尽可能的避免出现大开挖之后再填土的情况。当基础承受上拔荷载时，可以充分发挥原状土的凝聚力和内摩擦角的作用。该基础型式兼顾了环境效益和经济效益，根据以往的实践经验，由于线路不同地质条件等因素，相较于阶梯型基础而言，采用全掏挖基础可以节省钢材3%-7%，节省混凝土8%-20%。掏挖基础分为两种型式，分别是斜插式和直柱式，前者在设置主柱坡度时，使其与塔腿主材的坡度保持一致，基础水平力所产生的偏心弯矩在一定程度上得以减小，除此之外，还可以将地脚螺栓省去。

（4）、阶梯型基础

阶梯型基础是比较传统的一种基础型式，适用于各种塔型、各类地质条件，大开挖就是其最突出的特点，先用模板浇制，成型后方可填土，再对土体与混凝土重量抗拔进行充分利用。由于这种基型需要较大混凝土用量，在有流砂或容易塌方的地区难以达到其标准所规定的埋置深度，在此类地区应该尽可能的少采用阶梯型基础。

2、杆塔工程

便于施工和运输的丘陵、平地地区可以采用预应力混凝土杆和钢筋混凝土杆。尽可能的少施用普通钢筋混凝土杆，尽可能的多采用预应力混凝土杆。

高压输电线路中，杆塔组立是其重要的施工环节，现阶段主要包括分解组立和整体组立。单件重量大是钢筋混凝土杆的特点，杆身多为平面结构，且多用焊接的方式。因此，在地面就组装好钢筋混凝土杆的组立部分，而后在整体拉起过程中充分利用抱杆的重要作用，即整体组立。

在电力工程输电线路施工中所采用的钢筋混凝土构件多数具有环形截面。这类构件分为预应力和普通两种类型，在浇筑预应力构件之前，先做好钢筋张拉的工序，混凝土凝固之后将张力撤出，混凝土势必会组织钢筋的回缩，在这种情况下预应压力就施加在混凝土上了。当构件受拉时，其所产生的应力会部分或全部的被预应压力所抵消，从而避免裂缝的产生。裂缝的危害主要体现在使钢筋表面接触到潮湿空气中的氧，从而发生锈蚀，对电杆的寿命产生不利影响。

3、架线工程

高压输电线路架线施工主要包括前期准备工作、弛度观测、放线导地线连接、附件安装等。根据不同的展放方法可以将其分为张力展放和拖地展放。拖地展放操作方法比较简单，甚至无需专用设备，但是这种方法会严重磨损导线，而且较低的劳动率往往需要大量的人力劳动，难以保证放线质量。张力放线指的是为了保持导线保持一定的张力，充分利用牵张机械，并与交叉物保持一定距离的方法。这种方法具有较高的效率，可以保证放线质量，在降低线材磨损度的同时兼顾施工质量，但是相应的机械设备不仅需要较多的资金，而且较为笨重。此外，需要引起注意的是，在放线过程中，要对导线进行仔细的检查，不允许出现磨损、金钩、断股等情况。

结语：

在电力工程输电线路施工的过程中，应该对各类施工技术进行充分的利用，达到降低劳动程度，提高工作效率的同时有效的控制事故的发生频率。规范化的施工技术措施可以兼顾社会效益和经济效益，还可以为同行业其他类型的工程施工提供一定的参考价值，运用施工技术务必以具体的施工内容为基础，方可事半功倍。当然，本文所指的电力工程输电线路施工技术也并不完善，在日后的实际工作当中，还需不断地改进。

参考文献：

[1]张辉.浅析电力工程输电线路施工技术[J].中国电力教育,2011,(6):139-140.

[2]柴小明,王素凡.110kV输电线路施工技术问题探讨[J].黑龙江科技信息,2011,(2):19-19.

[3]高永梅.电力工程输电线路施工技术探析[J].商品与质量,2016,(7):215.

[4]施伟杰.电力工程110kV输电线路施工技术相关研究[J].中国高新技术企业（中旬刊）,2013,(7):129-130.

[5]韩旭.电网工程输电线路施工技术关键点的分析[J].山东工业技术,2016,(17):143-143.

[6]苏功建.浅谈电网工程输电线路施工技术关键点[J].低碳世界,2014,(5):78-79.

论文作者:吴淼斌,黄文滔

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/693c3cbbaa6fbd6dbd6b5d14.html