# 农网工程管理在农网改造及运行中重要性王阳论文_王阳、鲍鹏

摘要：在我国逐步迈入繁荣富强阶段的同时，我国农村经济获得了良好的发展，在农村中也安装了网络，而在安装之后，必须要对农网工程进行有机的管理，否则就会造成很严重的后果，并且，农网工程管理在农网改造以及农网运行中都有着很大的好处。但是，如果农网工程管理不当就会造成很多不必要的麻烦，本文就对农网工程管理在农网改造及运行中的重要性进行分析，供参考。

关键词：农网工程；管理；农网改造；运行；重要性

1农网改造升级工程管理问题

1.1规划不深入

现阶段，在我国农网工程的建设管理环节中，规划管理的问题始终存在，在问题的考虑上不健全，这就使得在资金、人力以及物力的投资上是盲目的，比如，在台区的改造过程当中，并不是从配变以及低压线路等方面出发的，这就是使得很多用户的需求得不到解决。并且，如果考虑不周全，就会导致电压、功率因素等等指标不能达到要求，在后期的实际运行过程中，时常会出现停电等现象。

1.2管理过程的规范化要求落实不到位

人员考核标准模糊不清，尤其是电网系统的基层工作单位，在实际工作中随意性强，工程资料的存储、保管工作也不到位，经常出现工作记录遗失、损毁的现象，管理工作大多只是走个形式，没有从上到下的深刻落实相关部门的规范化要求，没有实现真正的科学管理。

1.3缺乏科学的工程组织体系

农网工程管理中，相关机构没有制定科学的组织方案，例如：某地区农网改造中，利用停电方式开展改造工作，但是，没有针对停电次数与时间进行组织，难以提升改造工作质量，导致出现多次停电的现象，无法控制工程建设周期。

2农网工程的管理对策

2.1改造前系统规划和统筹

在进行改造以前的系统规划以及科学统筹,以理论推导及经验评判为条件进行。以理论规划为基础,先建立改造的可能性,之后通过对实际情况进行调查,对改造的所有方面进行调研,对实际状况中有利及不利的方面进行分析,适时协调设定的方针。最后依照施工的技术将施工的规章制度进行完善,依照农网改造和运行的相应标准,对指标的决定因素进一步明确,通过对施工的方案进行考量,将任务量化,将工程的总体进展落实在所有方面。

2.2加强工程设计管理促进后期运行质量

首先，要加强工程项目的储备工作，业主部门必须要按照配网运行问题和当地的经济状态，设计出一个性价比比较高的施工方案，这个时候，还必须提出工程施工方案的可行性分析报告，对其所需费用成本进行预测。在设计方面，最好是在同一时间将三年内的项目储备工作做好，同时，把三年内储备项目列入规划里面，从而为今后的工作奠定比较扎实的基础。其次，农网工程管理还必须强化项目的设计，按照能源将有关的管理方法进行归类，而农网企业还应当通过招标的形式，对农网改造升级工程设计部门进行审核，一定要选择各方面都合格的设计部门，才可以在基础上保证本施工的效率，为后期农网工程运行打造安全的环境发展条件。

2.3建立健全动态的工程管理模式

建立健全一个动态的农网工程管理模式，主要包括三个方面：（1）事前管理。事前管理具体是指在农网改造工程开始运行之前，就应制定好充分的计划安排，对施工的监管质量要求做好预测，合理分析施工过程中可能出现的众多突发性因素，并针对不同情况建立应急应对机制。（2）事中管理。事中控制的关键就是做到工程项目的实时、动态监管，完善问责机制，确保明确的职责划分，由具体的监管人员负责不同的施工区域，按相关规章制度全面排查工作隐患及漏洞，完成严密的管控工作。（3）事后管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆事后管理是整个农网系统改造的关键，在项目完成之后，应对现场进行基本的全面二次排查，对所用材料进行登记归档，对工程各部分的细节参数进行录入，总结施工经验，为今后相关工作打下良好基础。

2.4加强工程质量管理

首先，农网工程部门要不断的提升自己的工艺水平，在工程正式施工之前，要对各个施工部门的技术人员实施集中学习，主要学习和农网有关的施工路线、工艺等，从原则上来讲，在施工的时候，农网工程施工部门必须要根据技术要求进行施工，在施工的时候，会受到地形和客观因素的影响，可能会和预期计划有一定的差异，这个时候，就可以对其进行一定的改进。其次，还要加强农网工程的验收管理，农网工程部门可以成立一个专业的工程验收部门，其主要是在工程竣工之后，对一些资料进行整理，并对工程进行检验，将验收申请提交给业主部门。

2.5是推进广大农村地区经济建设发展的重要保障

在当今农村的经济建设中，政府大力扶持农村科技项目，持续加强投资力度，对农村区域化、产业化经营提供大量的技术支持、资金支持以及人才支持，并对农村区域化经营的工程项目进行大量的招商引资工作，这一切工作都是建立在农村电网体系已经初具规模的基础上的。只有农村电网系统的工程管理工作做到实处，才能大力加强广大农村地区的基础设施建设，完善电力供应设备，优化相关产业的电力使用情况，提供更优质的电力服务水平，将每个用电单位的“点”与整个农村电力系统网络化趋势的“面”有力结合，点面共进的将电力发展成果传送到各家各户，让我国农村居民生产生活更加便利，去除进行农村区域化产业经营的电力后顾之忧，有效的提升相关产业的运营效率，降低电路维护、维修成本，减少电路成本投入，推进农村地区的经济建设。

2.6加强工程安全管理

农网工程要成立一个专门的安全监督小组，而这个小组主要负责农网的现场监督，针对施工现场可能存在的安全问题、质量问题进行监督，一旦发现有问题的存在，就应当及时的上报给上级部门，并及时制定出解决问题的方法，以及抑制住问题发生的措施。而安全监督小组也应当参与进农网工程的验收环节，当然也可以委托受理验收，将安全责任制度落实到人头上，将安全技术交底工作做好。在工程正式开始施工之前，还要做好有关的所有指导书，对施工人员进行培训，加强他们的安全意识，从而为农网改造和运行打造稳定的基础。

2.7有利于保障农网系统高质量电能的供应

电力能源作为经济建设的重要供应能源，是当今社会赖以生存的重要基础，电网系统的清洁与否以及电能供应质量的优质与否，都是直接影响我国农网系统的发电工作、运电工作、供电工作能否得到高效实施的重要因素，因此，我国农网的工程管理工作将改善电网内部的电能供应质量作为工作的重点。在农网的改造及运营过程中，对农网进行科学的工程管理，不仅可以有效将电力传输过程中电能的浮动范围控制在合理标准以内，保证供电的稳定性及可靠性，还可以降低电能传输误差。尤其是在近些年的发展中，电能系统的内部结构已经发生了许多变化，只有加大科技、资金投入，完善农网的工程管理体系，才能保障电网免受闪变、电流不对称污染等因素的干扰，控制电路系统的工作偏差，做到供电环节与用电环节的无功率转换，有效降低电能的无谓损耗，提高运转效率，抑制电压波动状况，保持供电系统的电流电压的传输稳定，保证农网系统高质量电能的供应。

结语

农村电网系统的工程管理是农网优化计划中的重要环节，也是我国电网体系不断发展完善的重要组成部分，我们首先应建立起科学的理念，充分认识到农网的工程管理对于农网改造及运行中的重要性意义，并且严格落实相关对策措施，确保农网改造的顺利完成，提升农村电网的运行、服务水平，更好的为新型农村建设保驾护航。

参考文献

[1]刘林艺.智能电网工程在农网改造及运行中的重要性分析[J].中国战略新兴产业，2018（36）：53.

[2]祝品一.农网工程管理在农网改造及运行中的重要性分析[J].通讯世界，2017（15）：172-173.

论文作者:王阳、鲍鹏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第21期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6988dca71b198bc3fd78881c.html