# 给水排水工程中预防并处理防渗漏问题的研究论文_王化庆

聊城市荣嘉建筑安装有限公司 山东聊城 252000

摘要：随着社会经济的发展，我国的建筑工程建设有了很大进展，在建筑工程中，给排水施工是非常重要的一项内容。在给排水工程中值得人们关注的一个问题就是给排水工程中出现渗漏的情况，所以防渗漏技术在给排水工程中的应用十分重要。防渗漏技术作为给水排水工程的辅助技术，起主要作用就是帮助人们解决在日常生产生活中遇到的漏水问题，提高防渗漏技术给建筑行业带来挑战的同时也给其带来发展机会。本文旨在通过分析给排水工程中常出现的问题，试图得到最合理的预防并处理防渗漏问题的方法。

关键词：给水排水工程；防渗漏处理；预防措施

引言

给排水工程的建设是关系到社会发展的一项基础任务，特别是在社会发展的新趋势下，大众生活水平不断提升，对于加皮水系统的要求也越来越高，自然要更加重视给排水工程的施工技术革新，望为施工提供一定的参考，加快施工进度，达成施工目标。

1 给水排水工程中出现渗漏的原因

1.1 建设所用材料的质量问题

材料质量好的好坏直接影响着给排水工程的质量，所以说如果在材料的选用上出现问题那么很有可能使给排水工程出现渗漏的现象，具体来说，有以下几种原因导致选用的材料出现问题：①在材料的采购过程中没有进行严格的监督与管理，这就使很多重要的构件出现问题，比如说所采购的管材、水嘴、阀门等构件如果结构不符合相应的技术指标，在一些特定季节由于受到各种外部因素的影响就会出现构件破损的情况，这就非常容易造成管道渗漏情况的出现。②在材料运输的过程中没有采取适当的防护措施，这就非常容易导致一些材料出现不同程度的破损，在施工时如果使用这种材料的话也非常容易导致管道渗漏问题的出现。

1.2施工问题产生的给排水渗漏

施工过程决定着施工结果，即是说给排水系统的渗漏问题往往与施工过程有着密切关系，所以要解决给排水渗漏问题，也必须要从施工过程入手。在施工阶段，引发给排水渗漏问题的主要原因包括以下几点：①安装人员的能力不足，技术不过关，因人为操作不当，所以很容易引发渗漏问题。例如在镀锌管套丝过程中，如果操作不到位，接口断丝或是缺口超过丝口总长度的 10%，亦或是丝口过松、过紧等，都可能一方那渗漏；②管道穿越混凝土板面所预留的孔洞所产生的渗漏通，一般来说原因之一是未针对楼面预留洞设置套管，预留口否认侧面过于光滑，在管道安装过程中直接开展二次浇注，未做凿毛，继而导致出现渗漏；③预留洞口位置不够合理，安装人员对于板面混凝土的处理过于随意，很容易扩大预留洞口，导致板面混凝土体破裂，如果处理不妥善，必然会引发渗漏。此外还有一种情况是虽然已经完成了套管的埋设，但在楼板混凝土浇捣过程中依然无法做到充分震捣密实，进而引发渗水问题。

2给水排水工程中防渗漏预防措施分析

2.1 做好施工前预防控制措施

为了保证防渗漏技术的施工质量，需要在给水排水工程施工之前就做好相关的防护措施，作为完成防渗漏技术作业的团队，需要在根据给水排水工程建设的需求，做好施工之前的所有相关防护措施，其中包括以下几点：首先，施工团队应该加强对图纸设计的相关管理，防渗漏工程的设计图纸应该交由专业的设计师完成，设计师完成初稿之后，负责检查设计方案的团队要加强对设计图纸质量的严格把控。图纸设计完成后施工单位要根据具体施工环境和施工条件进行调整修改，确保设计的可行性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，施工团队在具体施工前还要对施工材料进行严格的检查和充足的准备。选择原材料一定要严格把控材料的合格证书、生产商家等要素，在符合成本预算的条件下选择高质量的原材料，避免在具体施工过程中出现材料质量不合格影响工程质量的状况。同时也要对每一阶段的工程材料用量做出估算，在不超过成本的条件下准备足够的材料，预防材料短缺影响施工进度。再次，在人员方面也要做好前期的工作内容和工作任务分配。对于一些专业性较强的工作，需要安排专业技能过硬的工作人员进行；对于一般工作岗位，也要做到人员的合理安排；管理层的工作人员必须负责细心、有责任感。人员是整个工程的是否成功的重要因素，所以做好工作人员的前期预防和准备工作是必不可少的一步，可以防止因工作人员的失误对整个工程造成损失。作为防渗漏技术作业施工团队，除了需要做好上述工作之外，还需要在防渗漏技术作业开始之前对施工材料进行管理，有很多给水排水工程中防渗漏技术作业出现问题的主要原因就是材料不合格，这是目前面对的重要问题之一，要求必须要有专门的人员负责材料的采购，并且做好材料采购过程中的质量管理。在完成防渗漏技术作业材料购买的过程中，需要在购买之前对材料的供应商进行调查和了解，准确的评估供货商的资质和信誉，同时还需要对供应商的材料质量进行抽查，只有保证材料供应满足国家标准，才能让材料进入到防渗漏技术作业现场，真正的提高给水排水工程的整体质量。

2.2施工过程质量控制

在施工过程中，处理渗漏的技术要点主要包括以下几点：①要防范对于管道接口处连接不密实所导致的渗漏。对于关口部分不密实的问题，为避免出现渗漏，首先必须要保证相关施工人员除具备认真、一丝不苟的工作态度，有高度责任心、并且有着高超的专业技巧，才能够在实际施工过程中防范各类风险，包括渗漏风险，保证施工的质量。为此必须要做好人员招收与培训，对于人员专业资质、工作理念等，都要做好审核，确定符合施工人员要求，才能够允许参与饿培训。培训内容应当包含理论与实践两部分，相互结合，保证施工人员的意识与能力都能够得到强化。在实际施工过程当中，要不断完善人员管理规章，做好人员管理，落实个人责任制，确保出现问题有人负责；②要做好对于墙体与配水点接驳件的连接固定。这是施工的关键要点，因为如果无法保证接驳件固定的严密性，管道则很容易出现松动，进而引发渗漏问题。通过实践验证可以发现，接驳件的长期松动亦是管道接口出现渗漏的主要原因之一。依照实际施工经验来看，在给排水施工过程中，我们可以利用以下措施去解决：①针对砖墙内嵌装的给水配件，除了要加以固定，为了使其进一步嵌入，还要利用高等级水泥砂浆或环氧胶泥对其进行进一步处理；②要对墙体上明装的塑料给水管做好处理，不但要在管件部分打好固定支架，还可以将关键的终端弯头改成三通件，在三通件其中一个口不通的情况下，需要在不通的口接上镀锌钢短管，并且砸扁尾部，扎入墙体当中，最终使用高等级的水泥砂浆完成填实作业；③是可以对支管中间的三通接出配水件进行改动，变为四通，在其中一口不通的情况下，要采取与三通件其中一口不同时同样的操作。

结语

综上所述，随着城乡一体化的不断加快，城市建设蒸蒸日上，国家对城市的建设投入不断加大，城市给水工程建设飞速加快，但排水现状需要不断改善。做为城市排水和污水处理应该作为环境保护的重点，要努力开发排水和污水处理工程，争取各部门比如环保部门的支持，这些对于未来的发展有广泛的、实际的意义。

参考文献：

[1]原峰.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].建材与装饰，2018（49）：50- 51.

[2]张世英.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].农家参谋，2018（16）：189.

[3]李得奇.市政给排水工程中渗漏问题的解决办法[J].市政建筑，2017（08）：36.

[4]曹 琛.有关建筑给排水管道防渗漏施工技术要点分析[J].智能城市，2018，4（13）：123～124.

论文作者:王化庆

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/698a01d7ea8f7a6605231d96.html