# 配网安全管理现状分析及补救措施黄少雄论文_黄少雄

摘要：随着我国经济的发展和社会的进步，我国对于电力的需求越来越高，这就对电力企业的管理工作提出了新的要求。配网安全管理可以说是电力企业运行的重要基础。文章深入分析了配网安全管理的现状，探讨了相应的问题，并以此为基础，提出了相应的补救措施。

关键词：配网；安全管理；补救措施

配网安全管理关系到电力系统的安全运行，起到了关键的作用，目前我国的配网安全体系得以有效建设，但是事实上在客观运行中仍然存在一些不足之处，分析这些问题所在，探讨相应的补救措施，无疑是非常必要的，本文就对此做深入研究。

一、配网安全管理的现状

客观而言，当前我国的电力公司形成了较为系统完善的配网安全管理体系，形成了良好的机制，可以为配网安全管理提供必要的支持。但是从实际情况来看，当前配网安全管理过程中仍然存在一些不足之处，具体而言，主要表现为以下几点。

1.1 安全管理意识有待提升

目前，我国的配网安全管理工作仍然需要借助管理人员来加以推进。在日常工作中，管理工作人员是配网安全管理的重要力量。但是从客观情况来看，一些管理人员缺乏系统完备的安全管理意识，对于配网安全事故缺乏敏锐的判断力，致使一些原本可以避免的事故出现。在实际工作中，一些管理人员认为配电设备都十分完善，运行正常，并没有很大的隐患，因此在实际工作中的一些安全管理工作无法深入落实，不严格遵照相应的规章制度去管理配网运行。在实际的配网施工和检修工作开展过程中，一些工作人员往往并不具备专业化的知识，一些必备的安全技术缺乏系统掌握，一些安全管理人员甚至没有接受完备的安全培训，在这种情况下，配网安全问题凸显出来。更进一步来讲，当前的配网安全工作过于关注基建人员的安全，对于其他环节的安全管理不够重视，如在运维过程中，工作人员忽视安全管理，在巡检过程中不能够很好地分析故障问题，也不能做好安检记录，不能够找到配网系统的安全隐患，各项设备是否存在腐化、变质，老化等现象，相关工作的落实不够合理就自信地展开相应的工作，进而留下了安全隐患，极大地影响了配网安全质量。

1.2 配网安全管理制度不完备

在实际运行过程中，供电单位的一些配网安全管理制度设置并不完善，一些规章制度已经形成了一段时间，缺乏动态化的更新，使得配网安全管理没有形成符合客观需要的安全管理制度，这也让具体的配网施工和维修工作缺乏必要的支持。虽然制定了一些制度和措施，但是这些制度多为对工作人员职业要求的内容，缺乏具体工作的操作规范，在这种情况下，面对一些配网运行作业风险，往往无法得以强化管理，使得日常管理工作的效率不高。

1.3 安全管理工作开展质量不佳

事实上，配网安全管理工作是同主网上存在很大的区别的，在主网上，一些安全问题事实上并不存在，例如一些配网设备没有冷备用状态，只有为用户提供保电措施，而一些配网安全措施在很多情况下需要用户加以协助，在这种情况下，供电部门需要同用户展开交流，配网安全管理的宽度被拓展。在这种情况下，需要形成一个完备的安全管理制度体系，但是目前在此方面的建设并不是非常到位。同时，在实际工作中，安全管理制度的执行也不是非常好，一些部门在管理过程中，方式不够精确，相关制度执行不畅，使得配网作业风险管理效果不佳。另外，当前对配网安全管理的监督工作质量不佳，在实际工作中，一些命令得不到充分指示，下级单位面对上级的安排，没有及时进行梳理和分析，使得对于上级任务缺乏认识，很多时候会按照个人的想法去执行，进而影响了工作的执行力，降低了对配网安全风险的识别能力和效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4 员工队伍素质不佳降低了配网安全管理质量

从目前来看，供电部门的一些员工出现了老化的问题，缺乏年轻的技术工人，一些新来的员工实践技能较差，无法满足客观工作的需要，而老员工则缺乏对新技术和知识的认识，使得当前的员工队伍搭配质量不佳，影响了配网安全管理工作的开展质量，在新的发展背景下，需要对此给与足够的重视。

二、配网安全管理问题的补救措施

2.1 转变配网安全管理的理念

立足客观发展需要，转变配网安全管理的理念，要强化对配网安全管理的重视程度，形成良好的安全管理氛围。特别是在市场经济体制改革不断深化的背景下，需要供电企业内部转变传统的安全工作“一团和气”的状况，要求主管安全生产的领导精通相应的业务，作用要更加强势，强化配网安全管理的硬度，坚决抵制安全管理工作中的“老好人”问题，“宁听骂声，不听哭声”，形成安全问题无小事的意识，坚决检查和监督安全问题，切勿因为小问题而选择浑水摸鱼或者小事化之，而是应该消灭每一个小问题，提升配网安全管理的系统全面性。

2.2 健全配网安全管理制度

基于配网安全管理的客观需要，要针对性地健全配网安全管理制度，以配网运行的客观情况作为依托，相应地构建安全事故防范措施，并动态化地提出建议。强化上下级的沟通交流，形成即时性的沟通体系，当上级部门接到指令后，要对指令进行细致分析，领悟指令的要领，然后做针对性部署，将责任落实到人，使所有的管理者均是安全生产的直接责任人，形成系统完善的安全管理机制，强化对每一个环节的管控，从而提升安全管理的效率。

2.3 推进安全管理工作的落实

推进安全管理工作的落实，提升相关工作的开展质量，为此，一方面，要优化硬件设施建设，合理规划配网接线，注意更换设备，提升设备自动化运行水平，保障配网设备的规范化水平，同时加强安全管理监督工作，对作业现场做全面的安全监管工作，加大规章制度的执行力度，特别是对于违章行为，一定要严格管控，并做严格的处罚，坚决避免配网安全管理过程中出现人身伤亡事故，同时，要相应地构建规范化的配网安全管理体系，并基于配网运行的客观需要，相应地构建配网安全管理体系，保证配网安全，并从设备管理、调度、运行以及安全督查进行配电运行规范化管理，强化检查指导，同时做好帮、扶、带工作，实现以点带面、互相学习，强化管理和监督考核工作，将考核成绩同晋升有机整合，提升员工的工作积极性。

2.4 强化员工队伍建设

积极打造高素质的配网安全管理员工队伍，要提升配网安全管理队伍的专业化水平，做系统的培训指导，注重理论培训课程和实际操作的有机结合，不断提升工作人员的业务技能水平和安全技能，并不断提升其实际操作能力。同时要注意加强配网安全管理队伍的教育培训，展开多样化的安全技能培训，不断提升工作人员对于配网运行中危险问的辨识能力，不断提升处理险情以及自我保护的能力。另外，还要注意提升配网安全管理队伍的应急能力，必要时聘请专业人员进行培训指导，强化员工应急及反事故能力，提升自救和互救的水平，并结合客观实践需要，展开一些应急演练，从而强化工作人员对于紧急情况的处理能力。

三、结束语

配网安全关系到电力运行的安全以及群众用电的安全性，其重要性可见一斑。在实际工作中，需要强化对配网安全的管控，形成安全意识，强化管理体系建设，并不断深入落实安全管理理念，从而更好地提升配网安全质量。

参考文献

[1]陈国鑫.有关电网安全运行的相关探讨[J].中小企业管理与科技,2010,(12).256.

[2]罗学伟.配网运行的安全风险及其防范[J].中国新技术新产品,2012,(09).133-133.

论文作者:黄少雄

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69ae98872acd90cfa52903e0.html