# 浅谈架空输电线路安全管理论文_王曦

（国网临夏供电公司，甘肃 临夏 731100）

摘要：人民生活水平的提高,促进了电力系统的更高需求,促进了电网建设的发展,而发展最快的电网建设应该是架空输电线工程。架空输电线路工程是电网建设的关键工作，因此，架空输电线路安全管理十分重要。

关键词：架空；输电线路；安全管理

前言:

输电线路作为我国经济建设的基础设施，主要作用是将电力输送到千家万户中，同时对于电力企业来说，是将电力转化为市场商品的手段。输电线路能够平稳安全的运行对于社会稳定的保障有着积极的促进作用，输电线路作为电力设备中最广泛、最常见的基础设备，由于复杂的工作环境，受自然环境的影响比较严重，加之人为因素的有意破坏，使输电线路的安全平稳运行面临重大的挑战。

1架空输电线路运行特点

架空输电线路，因为其自身输电的特特征，使得线路所处的环境均相对恶劣，那么为了从根本之上来降低高压线路而引发安全问题的出现，因此大部分线路选择的线路均比较远，距离平坦道路相对较远，周边也缺乏相应的遮挡物，所以其处在寒冷以及炎热的氛围之中，后期的维护工作具体实施的过程之中就会很难。在高压电能运用也愈发的宽泛，材料技术也在随着时代的进步也在持续的变化之中，导致先前传统维护方式与工艺，无法很好的实现后期维护工作的实际需求，相应的也会加大维护技术具体实施的难度。

2架空输电线路的作用及弊端

在我们国家电力系统之中，架空输电线路十分的关键，因为架空输电线路在具体施工的过程之中，其最大的优势体现在成本造价低、施工方式简便、后期维护工作也相对便利。在我们国家高低压电能运输的过程之中，架空输电线路是其中的主要形式，该线路的建设基本上都是在地面之上建造，从而将各个地域的变电站和发电站相互融合在一起，逐步的健全电能传输与及时的转变，慢慢的将系统电力网络结构构建起来，确保电能传输和配置的合理化。架空输电线路在具体建设的过程之中，一般都会碰到外界大气环境因素的影响，像是温度的骤降就会导致强风暴雨天气的出现，架空输电线路在具体运行的过程之中是势必会受到一定的影响。因为地域等等诸多方面的因素，架空输电线路有的还会横跨江河，架空输电线路的运行势必会因为洪水因素的影响，针对架空输电线路而言，相应的就得需要优良的机械来搭配施工，进而就可以很好的应对上述的各项其情况的发生。在架空输电线路施工的过程之中，势必会受到这些因素的影响，在针对架空输电线路运行的质量与效率，在严重的情况下，还会引发大范围停电的情况。

3电力输电线路安全运行的影响因素

3.1输电线路设备较窄的保护范围

我国有关的法律法规对输电线路的施工和设置进行了明确的具体施工要求，如果输电线路是高压电线，施工过程中一定要对保护区进行明确的规定，在这个保护区内，禁止一切建筑施工、人员活动等。例如：电力设施保护条例规定，输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110kV线路10m，线路15m，500kV线路20m。但随着城乡社会的发展，大型机械的广泛使用，以上保护范围仍显较窄。浇筑用的混凝土泵车、大型吊车、塔吊等臂长有时都可伸长至30m以上，虽机械处在保护区外，但活动范围内仍有可能造成线路故障。

3.2人为因素影响电力输电线路的安全运行

人为因素影响电力输电线路的安全运行主要体现在影响我国各种建筑设施的输电线路。过去我国的经济实力和科学技术有限，设计的输电线路时跨越居民住房是被允许的，但是这项规定的制定是以人们的生活习惯为依据的。然而，随着我国国民经济的快速发展，我国的科技水平得到了巨大提高，人民的生活水平也越来越高。农村二层楼房、城市高层住宅是现代社会和居民普遍的选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种社会条件下，居民生产生活触碰输电线路从而发生线路短路的现象特别容易出现，很大程度上威胁着人民群众的生命财产安全，再加上许多普通大众的安全意识不强，线路周围放风筝、线路周围焚烧秸秆等危险行为时而发生，这都会严重威胁输电线路的安全，使得电力输电线路不能安全平稳运行。

3.3自然环境影响电力输电线路的安全运行

众所周知，电力的输电线路长期处在复杂的工作环境中，要经受各种恶劣天气的影响，风吹日晒、下雨降雪、温度变化等都会严重影响电力输电线路的安全运行。例如：恶劣大风天气下，强风造成导线风偏闪络放电；雷雨天气，雷电活动，特别是超耐雷水平雷电造成直击、绕击线路造成故障；极端天气导线覆冰造成线路倒塔、断线故障；大雾、小雨天气造成绝缘闪络击穿，污闪放电故障；鸟类在线路杆塔上活动，造成绝缘子鸟粪短路或鸟体短路故障；外部异物漂浮缠绕线路造成接地或相间短路故障；野外树竹的生长对线路距离不足造成树竹放电等。

4确保电力输电线路安全运行的具体举措

4.1输电线路设计要进行合理规划

首先，对输电线路的路径进行合理的确定。选择和确定线路路径是确保线路安全运行的关键点，选择路线时，一定要安排专门的工作人员深入实际，实地考察，选择最为合理的方案。同时要将当地的实际情况和未来发展趋势充分考虑在内，尽最大能力避免不必要麻烦的存在。其次，选择的杆塔质量要过关，杆塔的质量问题对电力输电线路的安全至关重要，要以输电线路不同的安全运行标准为依据，对不同类型的杆塔进行合理的选择。最后，要严格遵守输电线路的规范流程，避免由于施工的失误导致电力输电线路出现不必要的问题。

4.2提高防范意识，避免输电线路外部被破坏

保护电力设备、设施不仅是供电部门的责任，也是人民大众的共同义务，因为电力关乎每个人的切身利益，供电部门除了要设立健全的电力设施保护制度，同时责任落实到个人，设立严格的巡视制度；另一方面，要不断加强宣传力度，及时发现损害线路安全的行为，大力提高安全意识。另外，对重点地段进行重点监控，及时有效地发现潜在的安全隐患，尽最大可能减少电力安全事故的发生前提。

4.3施工安全的管理

施工安全管理是架空输电线路工程施工的重要工作之一。主要是通过对施工人员进行操作规范约束，对施工原材料质量的约束实现施工安全。管理人员对该工程中存在的安全隐患进行整理，确定安全风险系数，并在施工过程中不断落实安全管理，提高施工人员的安全意识，同时，制定可行的安全管理制度，采取有效措施控制安全隐患，进而保证工程在整体施工过程中降低安全隐患，避免安全事故的发生。在工程施工之前，建立健全的施工管理制度，并在施工中根据施工现场的实际需求进行调整。架空输电线路工程施工安全管理的重点在于:施工人员的操作规范和施工现场机械设备的安全使用。施工现场安全管理工作人员，需要对施工人员树立安全操作的意识，促使施工人员按照操作规范施工，降低施工中的安全隐患，同时，确保施工现场机械设备的安全使用，防止因机械设备故障等原因，造成安全事故。在架空输电线路工程施工过程中，应严格按照电网施工技术要求规范操作，并贯彻工程的始终。

结束语

综上所述，架空输电线路的安全平稳运行在人们的日常生产生活中占据非常重要的位置，在输电线路运维方面尽管我们有一定的经验和基础，但是，不可避免地有很多安全隐患依旧存在，这些隐患问题严重威胁着我国广大人民群众的生命安全和财产安全。因此，相关供电部门一定要加强对输电线路的重视程度，不断探索，不断研究，潜心探索确保电力输电线路安全运行的方法和举措，为我国国民经济健康持续的发展提供坚实的理论支持和实际力量。

参考文献

[1]杨启平,徐丹凤,董辉,等.智能电网的高级输电线路安全运行系统开发[J].上海电力学院学报,2011，27(5)：471-476.

[2]张建华,王昕伟,蒋程,等.基于蒙特卡罗方法的风电场有功出力的概率性评估[J].电力系统保护与控制,2014(3):130.

论文作者:王曦

论文发表刊物:《知识-力量》6中

论文发表时间:2018/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69b1e96830bef98b76f30e87.html