# 孕期做超声检查安全吗？论文_刘春妤

成都市新都区中医医院 610500

1、什么是超声检查？

超声是一种声波，其频率是人耳无法分辨的，因此，超声其实就是和我们可以听到自然界的各种声音一样，都是声波，区别就在于超声是我们的耳朵听不到的。超声可以穿透物体，在遇到不同物体时就能够反射超声波，对这些运用仪器进行识别，就可以体现出反射超声波的物体。人们之所以会忧虑和疑惑超声是不是安全，主要是来自X线这类电磁辐射，电磁辐射会让胎儿产生畸形情况，然而超声波并非是电磁辐射，因此，其相较于射线要更加安全。

2、孕期超声检查都检查什么？

超声检查有很多种类，在孕期，超声检查属于一种检查项目，在怀孕过程中要进行多次超声检查。超声就是运用超声仪器腹部探头发射传递超声波，体现胎儿声像。通过超声检查，能够掌握胎儿在孕妇肚子里面的发育情况，是不是存在胎儿宫内发育迟缓的情况，一般在妊娠中晚期。如果检查怀疑胎位不正而无法明确时，就可以运用B超检查辅助诊断。孕妇妊娠时间要是超过预产期，就可以利用B超进行检查。

3、孕期做超声检查安全吗？

超声具有治疗肿瘤的作用，然而孕妇孕期的超声检查与其他疾病超声检查是一样的，都属于诊断性超声。我们知道的一些超声检查都是运用超声实施检查的，比如，彩超、B型超声和多普勒胎心检测。现阶段还没有研究以及证据显示B超会给检查者带去任何形式的危害，很多研究也都没有发现其存在安全问题。彩超和B超相比，在超声能量上较高，要是运用其检查骨骼，就会让骨组织附近温度变高。而彩超在产科中的运用检查一般有胎盘检查、子宫动脉以及脐血流检查等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

由于超声检查是存在少量能量的，所以，医生在超声检查时会把超声效应调到最低，会严格的控制时间，且探头并没有固定在一个地方，而是不断的移动，这样就不会把超声波长时间固定在一个部位，避免局部组织温度变高的情况。

多普勒胎心监测运用的能量值很低，因此，孕期使用其进行检查，一般的监测以及长时间监测也都不会产生安全问题，不会影响到胎儿，孕妇可以放心检查。

可以看到，超声是一种有效的检查方式，且风险很低，要是医生认为孕妇需要做超声检查，那么就可以放心去做。

4、孕期什么情况下要做超声检查？

孕妇在早孕期，要是产生腹痛、阴道出血的情况，就应该及时到医院进行检查，查看是否存在一系列的问题，比如，先兆流产、胚胎停育、宫外孕等，将这些进行排除。针对平时月经不规律的孕妇，就需要在早孕期到医院进行超声检查，这能够明确妊娠周数。针对多胎妊娠，就可以使用超声进行检查，这是简单正确的一种方式。孕妇到中孕期时，超声检查也是不可缺少的一项检查，能够检查胎儿是否存在畸形情况。有时因为胎儿体位的因素，一次超声检查无法明确是不是有大体畸形情况，这就需要多做几次，直到清楚看到和确认。孕妇在晚孕期阶段，超声检查也发挥着很重要的作用，能够判断胎儿生长发育是不是与孕周相符、羊水量是不是合适、胎盘位置是不是正常，基于测量胎儿数据就能够对其大小进行估算。

5、超声检查的局限性

孕妇做超声检查也是有适宜时间的，一般在妊娠20-24周适合进行系统的超声检查，要是太早进行超声检查，胎儿还很小，有一些器官还没有发育完善；而要是太晚做超声检查，羊水量会变少，胎儿活动度小，受胎儿骨骼和胎位声影影响，会给超声检查带去难度。

超声检查中有一些限制性因素，比如，羊水量、胎儿体位、孕周、孕妇腹壁厚度，这就使得有一些结构无法都明确的显示。

超声诊断是基于形态学基础上，因此，如果形态的变化不大或者是没有变化的情况下，那么超声就无法诊断。所以，就算是超声检查时没有发现异常，也无法全面排除胎儿有问题的可能性。

总之，如果是医生认为需要做超声检查，那么孕妇就需要去做超声检查，就算是连续多次进行超声检查，也不会存在安全问题，孕妇可以放心检查。

论文作者:刘春妤

论文发表刊物:《中国医学人文》(学术版)2019年第12期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69ea400f298e45d7c92ba994.html