# 护理干预对非接触式眼压测量仪测量结果的影响分析论文_孙伟玲

孙伟玲

（齐齐哈尔市五官医院准分子激光中心，黑龙江 齐齐哈尔 161000）

【摘要】目的：探究护理干预对非接触式眼压测量仪测量结果的影响。方法：在本次研究中选择我院2013年3月-2015年6月眼科收治的57例接受非接触式眼压测量仪检查的患者为研究对象，将其分为甲组和乙组，甲组28例患者，不采用护理干预措施，乙组29例患者采用护理干预措施，对两组患者的后续测量结果进行分析。结果：在本次研究中，甲组28例患者中4例患者出现不准确提示的情况，不准确提示比例为14.2%，乙组29例患者中，2例患者出现不准确提示的情况，不准确提示比例为6.9%，6.9%＜14.2%，乙组的不准确提示比例明显低于级甲组，比较结果差异性明显，具有统计学意义（p＜0.05）。结论:对接受非接触式眼压测量仪测量的患者采用有效的护理干预措施，能提高非接触式眼压计眼压测量值的准确性，护理优势显著，值得临床推广和应用。

关键词：护理干预；非接触式眼压测量仪；测量结果

眼压测量是当前眼科临床工作中对眼部进行检查的重要措施，尤其是对青光眼患者，该检测方式效果明显，是一项不可缺少的检查部分。非接触式眼压测量仪测量工作程序比较简单，在测量过程中不接触患者眼球，无需进行麻醉，测量时间比较短，效果明显。在测量过程中需要对患者采取有效的护理干预措施，结合患者的病情变化，将护理举措落实到实践中。为了探究护理干预对非接触式眼压测量仪测量结果的影响，在本次研究中选择我院2013年3月-2015年6月眼科收治的57例接受非接触式眼压测量仪检查的患者为研究对象，将其分为甲组和乙组，甲组28例患者，不采用护理干预措施，乙组29例患者采用护理干预措施，对两组患者的后续测量结果进行分析。详细报道如下：

1.资料与方法

1.1一般资料

在本次研究中选择我院2013年3月-2015年6月眼科收治的57例接受非接触式眼压测量仪检查的患者为研究对象，将其分为甲组和乙组，甲组28例患者，乙组29例患者。甲组中男15例，女13例，患者年龄在14-70岁，平均年龄（30.6±9.2）岁。乙组中男16例，女13例，患者年龄在15-69岁，平均年龄（32.5±8.2）岁。所有患者均接受非接触式眼压测量仪进行测量，两组患者在常规性资料方面无明显差异性，不具有统计学意义（p＞0.05），临床资料可以进行对比。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2护理方法

甲组28例患者只接受简单的说明，不采用护理干预措施，乙组29例患者采用护理干预措施，具体护理措施如下：

1.2.1护理干预

测量前要用无水酒精棉擦拭非接触眼压测量仪头部的附着物，并对患者详细的讲解非接触式眼压测量仪的工作原理和检查方法，从而取得患者的积极配合。告诉患者在测量时要保持眼睛直视测量仪的绿色光标，头不要移动。

1.2.2健康教育

在测量眼压前，首先需要告知患者非接触式眼压测量仪的应用流程，在测量中会有气体喷出，同时机器会发出响声，让患者对眼压测量过程进行了解以此来减轻患者的心理负担。部分患者会出现紧张的心理，对测量充满恐惧感，因此在实践过程中需要进行适当的健康教育，根据患者的心理变化，及时和患者进行互动和交流，减少患者的心理压力[1]。

1.2.3掌握注意事项

在接受测量阶段有很多注意事项需要患者了解，部分患者本身比较敏感，不停的眨眼睛，增加测量难度。因此需要告知患者自然眨眼,吹气时尽量将眼睛睁开凝视眼压计的注视灯,2次吹气的间隙可以闭眼休息。

1.3统计学方法

在本次研究中采用SPSS24.0 统计学软件对本次研究所得数据进行统计学分析，计量资料采用 t 检验，计数资料采用 X2检验，当 P＜0.05 说明比较结果存在明显的差异性，具有统计学意义。

2.结果

在本次研究中，甲组28例患者中4例患者出现不准确提示的情况，不准确提示比例为14.2%，乙组29例患者中，2例患者出现不准确提示的情况，不准确提示比例为6.9%，6.9%＜14.2%，乙组的不准确提示比例明显低于级甲组，比较结果差异性明显，具有统计学意义（p＜0.05）。

3.讨论

非接触式眼压测量仪测量是对患者进行眼部检查的重要程序，针对测量工作的重要性，在实践阶段需要采取有效的护理干预措施，满足流程要求。

患者需要保持正位姿势，头部不能随便进行移动，要注视头顶上端的绿色光标，该检查方式是利用一种可控制的空气脉冲，将角膜压到一定面积，通过检测系统对角膜反射线进行分析，能将信息转化为眼压值。在测量过程中要做好护理干预工作，让患者积极配合接受测量，进而提升接受测量的依从性，达到理想的测量效果[2]。

在本次研究中，甲组不准确提示比例为14.2%，乙组不准确提示比例为6.9%，6.9%＜14.2%，乙组的不准确提示比例明显低于级甲组，比较结果差异性明显，具有统计学意义（p＜0.05）。说明对接受非接触式眼压测量仪测量的患者采用有效的护理干预措施，其效果明显，不准确提示的发生几率比较小[3]。

综上所述，护理干预在非接触式眼压测量仪测量中优势显著，患者对其满意度比较高，能提升患者接受检查的依从性，值得临床推广和应用。

参考文献

[1]李秀君.护理干预对非接触式眼压测量仪测量结果的影响[J].中国民康医学,2014,07:105-107.

[2]裴惠.非接触式眼压测量法在青光眼患者检查中的应用效果分析[J].西南军医,2012,01:55-57.

[3]张爱民.非接触式眼压计测量中提示错误的相关因素及护理干预[J].中国社区医师(医学专业),2011,31:299-300.

论文作者:孙伟玲

论文发表刊物:《中国医学人文》2016年第8期

论文发表时间:2016/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69fc0045d8bc9de8303021d2.html