# 室内空间中照明能耗现状及低碳照明策略论文_王莹

王莹

辽宁建筑职业学院 辽宁省 辽阳市 111000

【摘 要】就目前来说，电力属于人造能源范畴，需要消耗掉大量是化石能源（煤炭、石油）等。就我国现状来说，尽管“十二五”期间不断减少火力发电的份额，但煤炭的发电消耗量依然占全部发电产业的50%以上，明显与低碳经济发展要求不相符；要实现节能减排、低碳生活，不仅要从生产环节入手，更好从用电角度加紧措施，其中室内空间照明是首当其冲的问题。本文以下结合室内空间照明中能耗现状，对低碳照明的策略展开分析，提出合理的建议。

【关键词】室内照明；低碳经济；能耗现状；低碳照明

长期以来，我国市场上照明节能产品纷杂，产品合格率偏低，在生产、销售、使用中缺乏制度监管，大量假冒伪劣的“低碳节能”产品充斥市场，以“新瓶换旧酒”的形式获取不良利润，不仅没有实现节能的需求，同时还会导致严重的用电安全问题。“低碳产品不低碳、节能照明不节能”，这是我国室内空间照明产品的尴尬所在。同时在用电的同时造成环境污染，电网负担，甚至影响科研、生产、医疗、通信等工作及正常生活秩序，造成人们对低碳的错误认识。

1、我国室内空间照明能耗现状

LED等的发展是我国空间照明节能的主要方向，但室内LED照明灯具由于国内的消费水平参差不齐、产品自身还存在诸多技术问题有待进一步完善，因而在当下替代荧光灯作为主照明的可能性不大，因而尚需时日。

使用比较广泛的主要产品有T8中细管径（26mm）直管型卤粉荧光灯，光通量约为2500lm，平均寿命8000h；光衰快使用3000h，光通量衰减30%，除此之外包括T8管中细管径（26mm）直管型三基色粉荧光灯；光效高，光通量约为3250ml，平均寿命１2000h；光衰小，使用3000h，光通量仅衰减10%。显色性好，是节能、舒适、环保性价比较高的光源之一；T5直管型三基色粉荧光灯，高光效，光通量约为2600lm，平均寿命8000-10000h，光衰小，使用3000h，光通量仅衰减10%，显色性好，也是节能、舒适、环保性价比较高的光源之一。

2、我国室内空间照明节能产品存在问题

2.1 市场问题

从市场角度来说，节能产品合格率低、市场混乱，电子镇流器输入功率普遍偏低，且对比条件不对等，忽略同等亮度，往往偏重节电率而忽视节电效果及电光转换效率。同时，能耗比较只注重电表读数，不重视环境及功能的安全性。无论普通用户 或单位大多盲目跟风，没有根据用能单位自身财力量身定做现象普遍，节电不省钱。

同时，一大批商家借助商业炒作概念普遍，节能产品准入市场把关不严，导致市场混乱、资源浪费，存在潜在安全隐患，也是重要的现实问题。

2.2 政策问题

首先，国家政策不配套，执行情况不乐观。2003年8月1日，我国对19大类132种产品实行强制性3C认证，灯具及镇流器属首批强制执行，这就充分说明其安全选择的重要性。而市场上照明节能产品绝大多数产品是假冒3C产品，大多企业知假、制假、贩假，根本就没有电磁兼容性设计），厂家提供的3C证书和检测报告与市场销售的产品不符，还有相当照明产品只是维持能点亮灯管的基本功能，产品质量连长城认证都达不到。

其次，与国家现行标准严重脱节。现阶段我国进入市场照明产品相当大部分连2003年8月11日执行的CCC标准都达不到。而2010年我国又对CCC标准进行增项，与IEC及欧盟标准接轨，对镇流器灯具提出更高强制性要求。2003国家3C标准中：GB17743-1999版基础上增加了GB17743-2007版30MHz-300MHz辐射限值的要求GB1510.4—2005升级到GB1510.1-2009，GB1510.4-2009版。对大部分照明企业无疑更加大了研发难度，市场执行则更困难。

再次，市场监管不力。照明产品灯具和镇流器属于国家强制性标准，由于各级领导、相关人员对其选择的重要性和危害性认识不足，没有引起足够认识，致使造成市场混乱有可乘之机，导致强制性标准不执行，产品认证只是一纸空文，偷梁换柱，欺骗消费者。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆企业诚信、自律、社会责任感有待提高。

同时，节能产品市场相当数量产品输出欠功率，灯具亮度不够，节电对比无可比性。电表读出数不科学，存在安全隐患，甚至造成人身伤害等。

2、室内照明中的低碳照明策略

近年来，我国提出的“中国绿色照明工程”，照明节电已成为节能的重要方面。但据统计，我国照明用电量已占总用电量的10%～12%。可见照明节能空间潜力很大，目前成熟的照明节能方案均能达到节电20～35%，保守的按节电20%的计算，全国节约的电能价值可观，可想而知在国民经济中该有多大的作用。在保证照度尺度和照明质量的条件下，提倡照明节能，在保证不降低工作场所的视觉要求，力求减少照明系统中的能量损失，最有效地利用电能。

2.1、提高研发水平

由于电能质量下降与现代设备故障给经济、生产造成的巨额损失；已成为当前国内外电力行业和电能用户关注的热点问题之一。清洁电能，保证电网洁净供电，对电网无污染；提高电能质量，保护设备，有效降低设备故障率，把因电能质量下降给经济、生产、生活造成的损失以及对人身的伤害降至最低，已越来越受到国内外广泛认知和重视。

荧光灯镇流器的科学选择是以能充分发挥业主主要职能功能的安全性的前提下，直接或间接服务为目的。在充分考虑其职能，环境、功能特点及照明要求的情况下，注重照明电器核心部件镇流器的科学选定，对业主使用后的照明质量、运行费用、楼宇安全、人员工作效率、仪器设备检测数据、结论以及对电网的污染、科研、生产、工作、生活正常运转，甚至人身伤害等都有着至关重要的影响和作用；医学检测及诊断结论直接影响病人的治疗和健康。因此，选择时应引起高度重视。不要只注重书面资质和样品的考察对比上，一定要检测实际供货产品与CCC证书及检测报告是否合格且一致。

2.2、政府加强监管

首先，抓紧国家3C标准的普及宣传、加大宣讲力度，各级政府、各级领导要把普及宣传国家3C标准列入各级领导的重要议事日程，充分认识普及宣传的重要性，积极培训宣讲员，尽快提高各级领导、用能单位工程设计、工程技术、建筑施工、工程监理、市场监管等相关专业人员对国家现行强制性标准的专业认知水平和职业素养。

其次，希望国家镇流器能效标准能尽快审批颁布，以遏制节改混乱局面，规范市场。减少资源的浪费，提高资源的有效利用，促进国民经济健康良性循环。

再次，尽快制定新建/在建/已有建筑能耗评估审批制度，政府出资组织非商业的专业考核，评估、节能指导、节改方案审批一条龙服务。

2.3 完善产品标准

目前，照明节能产品国内产品技术以相对成熟稳定，照明节能方案应在专家指导下实施，节能产品应符合国家相关标准；没有国家标准的建议国家应尽快制定相关标准；对部分没有国家标准的产品要经国家节能专家组从产品技术、产品工艺、环境功能安全及实施方案可行性评估认可后由专家组根据项目实施需要，经审批方能准入实施方案；以确保节改健康有序发展；减少资源（财力、物力、资源）浪费；清洁电网，减少因电能污染造成的巨额经济损失；保证用能单位环境、功能及人身的安全性；敦促企业自律，完善产品；优胜劣汰；遏制借助商业炒作概念而实际并不节能，或在节能的同时带来如降低照明质量或潜在安全隐患等新问题的所谓节能产品，治理市场混乱局面。

3、结束语

当今社会，照明早已成为评价一个国家、一个地区文明的标志，因而，在节改的同时，应不以降低照明质量，降低生活质量为原则，当前低碳照明更经济、更行之有效的措施是，即提高电、光转换效率，更好地实现电能照明作用的发挥。同时，在节能的同时应慎重选择节能产品，让那些所谓“低碳照明产品”退出市场，谨防步入节能误区，杜绝二次污染，提高诚信及社会责任感。

参考文献：

[1]詹庆旋.低碳照明展望[J].建设科技，2010，14：18-22.

[2]张莹.居住空间室内照明设计中的节能问题[J].大舞台，2010，08：91.

[3]方景，邴赫亮，肖辉.照明控制技术的进展[J].照明工程学报，2014，02：10-14.

[4]曹文刚.室内照明节能探讨[J].西安建筑科技大学学报（自然科学版），1993，03：8-13.

[5]顾玲玲，袁樵.低碳照明设计途径[J].照明工程学报，2012，02：74-78.

论文作者:王莹

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第15期

论文发表时间:2016/8/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69fe45aafea08cab7af62a6c.html