# 建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计分析徐建德论文_徐建德

摘要：当前我国经济在不断进步，人们对生活质量越来越重视。故此人们在生活中使用的电器种类越来越多，对于电器的使用步骤也越来越规范。在当今时代电器不仅要满足操作步骤简单的需求，更要有较高的用电安全水平，为消费者提供更好的服务。文章就以建筑电气工程施工中强电的施工中出现的问题，并根据实际问题提出一些解决策略。

关键词：建筑电气工程；强电施工；优化设计

新世纪以来，我国的城市化建设开始加快，给国内的建筑领域带来了巨大的发展空间，建筑行业的发展促进了我国国民经济的发展，由此可见，科技与经济之间的发展是相辅相成的。电气工程是建筑工程施工的重要环节，电气工程的质量会对建筑的整体质量造成影响。为了能够更好的提高施工质量，减少危险的发生，相关技术人员要采取科学的方法进行建筑施工。这样不仅可以提升建筑施工的安全性，而且能够保证建筑的整体质量。

一、建筑电气工程强电施工内容

电器的普及和使用给人们的生活带来了极大的影响，自第二次工业革命后，人类社会引来了电气时代。近年来随着人们使用电器的频率及种类越来越广泛，建筑电气工程在施工过程中面临着巨大的压力与更加严谨的要求。在电气工程施工过程中，强电施工是最为重要的一部分，为更好的保证施工质量及使用状况，相关施工人员一定要在施工前明确施工内容，以便于日后能够更加有针对性地进行施工。经研究，在强电施工过程中，最重要的施工内容包括以下三项：

（1）高压配电系统：通常来说，高压配电系统是指配电在一千瓦以上的，在使用过程中会消耗大量电能。所以在高压配电系统中，施工人员需要有专业技术把高压线进行合理转换，使得电压发生改变，便于接下来的施工工作。

（2）低压配电系统：在基本的建筑区域中，普通的电器都是380瓦或是220瓦的供电设备，这是供电设备的基本供电区间，并且也有相关研究证明在此电能区间中的供电设备能够保证用户在用电过程中处于安全你的状态。

（3）防雷与接地系统：在建筑电气施工的过程中，用电安全是所有人都关注的问题，也是最主要的问题。防雷与接地系统能够在一定程度上保证用电安全。尽人皆知，雷电对用电安全有着极大的威胁，当大自然产生雷电后，一些建筑物可能会受到雷电的破坏，这样以来便会给人们带来很大的损失。所以在电器工程施工的过程中，避雷针是十分常见的，并且避雷针的应用效果也符合人们心中的避雷形象。

二、建筑电气工程中强电施工技术

（1）预留预埋

1.1暗配钢管施工

建筑物在施工过程中，如果处于比较恶劣的环境下，在链接电线管道的过程中必须要由专业人员强化密封管道口，此外，还需要将电线管道整齐的进行排列。低下电线管道在铺设的过程中，是需要与其他设备进行分离的，在此环节中危险系数也是比较大的，所以相关工作人员一定要做好保护工作，以免发生意外。

1.2PVC管安装

PVC管与普通的钢管不同，它的机械强度并不高，而且容易发生老化等不良现象。但其由较强的耐腐蚀性，这一点在建筑施工中是很重要的，虽然PVC自身受到了一定的限制，但耐腐蚀性这个优势足以让人忽视它的缺点，所以在拥有较强腐蚀性的场所中，施工人员都会首选PVC管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在铺设PVC管的过程中，一定要避免弯头，并且要以最大限度的缩短管子的铺设距离，减少浪费。虽说PVC管和普通管的区别并不明显，但在安装的过程中，一定要保证每个孔中的管数量只有一个，避免由于粗心大意引起的麻烦。

（2）管内穿线施工

施工人员在向管道内不插入电线之前，需要将管道内部的污渍清理干净，避免污渍影响到电线的使用。在进行清理的过程中，需要用吸水的布料绑在钢丝上，轻轻的放入管道中，来回拉扯，指导布料上没有污渍。

在强电施工的过程中，检查安装情况的重要方式就是传入引线，在穿引线的过程中，如果线比较长，就可以在管道的两头分别设置一根铁丝，以便于铁丝能够帮助固定引线的长度。待到所有的工作万恒之后，从一头将铁丝拉出。在这个环节中还有一点需要注意，那就是一定要做好区分工作，将不同作用的导线用不同的颜色以作区分，避免在日后的工作环节中弄混。

三、建筑电气工程强电施工优化设计根系

（1）存在的问题

在建筑电气工程中，强电施工的质量与其有着直接关联的关系，为了更好的保证强电施工质量，相关技术人员和施工人员需要开展科学的设计，以免出现由于质量问题带来的不良影响；此外，还需要用电负荷标准与交配电系统、照明系统、供电系统设计、防雷系统设计等系统设计中存在的问题，将损失降到最低，保证施工安全和用电安全。

（2）优化措施

在优化所有系统设计中，一定要选择优质的材料，只有材料的质量过关，那么在施工途中也不会出现太大的问题，纵使出现了小瑕疵，也可以通过调换小零件进行补救，不至于因为原材料质量不过关引起的整体整修。

除了质量之外，施工单位还要注重对施工人员进行技术培训，提高他们的工作能力。如果施工人员仅仅是以自身的经验为基础进行施工，那么很难保证在施工途中不发生意外。故此相关部门在进行正式施工前，一定要让施工人员进行系统化学习，并且需要通过考核证明技术过关。施工人员的技术得到保证也就是从源头减少了意外的发生。

四、总结

综上所述，在进行建筑电气工程施工的过程中有关部门要对每个施工环节进行监测，确保建筑施工的顺利进行。此外，除了材料要符合规定、施工人员自身技术要过关之外,还需要在施工之前做好施工设计,做到保证安全的状态下提高施工效率。如此一来才能真正做到保证所有人的人身安全。

参考文献:

[1]王正义.建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计[J].中外企业家,2019(35):96.

[2]孙剑.建筑电气接地安装工程施工中常见问题解析[J].建材与装饰,2020(07):237-238.

[3]曾汉彬.建筑电气照明安装工程施工关键技术应用体会[J].四川水泥,2020(01):229.

[4]田通.建筑电气智能化弱电工程施工应用探究[J].数字通信世界,2020(02):179.

[5]杨娟香.建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计[J].门窗,2019(21):138-139.

[6]何娟.建筑电气工程设计与施工方案的完善研究[J].建材与装饰,2020(02):119-120.

论文作者:徐建德

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a0844ebee4090f277b91e0f.html