# 电厂热动系统节能优化策略研究路鹏论文_路鹏

摘要：当前我国的能源非常的紧缺，各个领域在生产的过程中，必须要以节能为目标，这也是我国政府部门对于行业发展提出的根本要求。电力行业是我国的重要行业，我国当前主要的产电方式为火力发电，需要大量的煤炭资源，火电厂在生产的过程中，也必须要想办法减少对煤炭资源的消耗，通过对火电厂热动系统进行节能优化，可以达到节能减排的目标，减少火电厂热动系统运行对能源的消耗，提升火电厂的发电效率，并且还可以起到环境保护的重要作用，火电厂热动系统的节能优化，对于火电厂来说有非常重要的意义。基于此，本文主要分析了电厂热动系统节能优化策略。

关键词：火力发电；热动系统；能源消耗

引言

在当前火电厂热力系统运行中，节能减排技术的使用是十分必要的，通过节能降耗技术的 运用，可以实现火电厂技术的升级、改造，使发电系统顺应当前电力系统的发展，达到火电厂热力系统节能降耗的使用目的。

1火电厂热动系统节能优化的意义

电能的产出方式主要有三种，其中火力发电是最主要的一种电能产出方式，火力发电是利用煤炭的热量进行发电，把热能转化为电能，在这个过程中，需要消耗大量的煤炭资源。我国对火力发电非常的依赖，但是我国火力发电的工艺还比较落后，与一些发达国家相比，我国火电厂的生产结构明显存在各种不合理的情况，煤炭资源产生的热能与电能之间的转换存在严重的问题。我国当前的环境问题非常的严重，能源非常的紧缺，在这样的背景下，政府提出了节能减排的生产理念，这个理念也是各个行业的发展目标，电力行业作为我国的重点行业，对于节能减排的理念必须要积极的响应，对火电厂热动系统进行节能优化，可以有效的降低煤炭资源的使用量，提升发电效率，最重要的，在减少煤炭使用的同时，可以有效的减少各种有害物质的排放，起到了环保的作用。

2引发火力发电厂热动系统能源消耗的原因

2.1 能源的利用率较低

通过对火力发电厂热动系统运行状况的分析，存在着较为明显的能源利用率低的问题。电力资源生产中，通常需要将煤的能源进行转化，之后将电力系统传动到各个家庭以及不同区域之中，整个过程中的能源损耗相对严重，无法实现火电厂资源的有效运用[1]。

2.2 电力行业结构配置不均衡

结合电力行业运行状况，出现发电厂煤炭资源损害量较为严重的问题与电力行业结构配置不均衡存在关联，主要是由于电力企业中的火力发电机组每千瓦时供电的煤量会超过国际的标准，影响火力发电厂的资源有效配置，限制火力发电企业的经济发展。

2.3 电能供需存在不足

火力发电厂中，电能供应以及需求存在着不足，主要是由于我国火电厂位置相对分散，对于距离火电厂距离较近的区域电量供应充足，对于距离火电厂较远的区域，电力资源供应相对紧张，导致不同区域人们的用电使用感受不同[2]。

3电厂热动系统节能优化方案

3.1 锅炉系统节能优化

火电厂热动系统由许多的设备构成，对这些设备进行节能优化，可以达到一个整体的节能优化目标，在实际的操作过程中，把更加先进的设计理念带入了火电厂热动系统设计工作中，使用模拟技术对火电厂热动系统中的汽轮机进行设计模拟，使汽轮机的结构更加的合理，通过这样的方式，提升了火电厂热动系统工作效率，提升了煤炭资源的燃烧程度，达到了节能的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆我国当前的技术与发达国家还存在一定的差距，而且设计能力也存在不足，与发达国家相比，我国的300MW~600MW的发电机组在发电的过程中，要比发达国家同型号的发电机组煤炭消耗量大很多，所以我国的火电厂热动系统还有许多进步空间，在对火电厂热动系统进行节能优化的时候，可以从以下几个方面入手：对热动系统的空气流动性进行调整，使气体流入的更加顺畅合理；在热动系统中，把原有的叶片进行替换，使用弯曲的叶片来代替原有的叶片，增加空气的进入率，而且这样的叶片结构还能提升动能的转换率，有效的提升发电效率，达到节能的目的；提升叶片的防腐蚀能力，减少叶片的腐蚀程度，提升动能转换率。通过这些方式的改进和优化，可以使火电厂热动系统运行的更加合理，达到节能的目的[3]。

3.2汽轮机系统节能优化

热动系统在运行期间会形成非常多的高温蒸汽，然后把这些蒸汽传送进降温的部位，利用喷水降温的方式，就能够让蒸汽温度下降，实现对蒸汽能量的合理控制，不过缺点在于会导致蒸汽能量受到严重的浪费。而且在生产期间想要满足能量等级，还要让燃烧煤炭得到充足的高温蒸汽。而想要改善这一情况，那么就要尽量降低对热量和蒸汽能量的消耗程度。通过往汽轮机里安设指定的设备，能够把蒸汽合理的引入到汽轮机当中，并确保其可以顺利的运行，这样就能够把高能量的蒸汽转化成低能量的生产动力，从而得以很大程度的减少对能源的耗损。

改善循环水泵的调整形式，也能够降低汽轮机系统对于资源的耗损。电厂普遍使用的是冷却水调整方式，主要是利用启停循环水泵，来达到改善冷却水的目的。使用一机两泵扩大单元制的形式，也就是在夏冬季节采用2 台50%容量的水泵，而在春秋季节运行则要使用两机三泵的形式，也就是共同运行3 台循环水泵，共2 台机组运行。而采用哪种方式能够达到节能优化的目的，则要让相关工作人员通过实际的运行条件来决定。

可以使用变频调速的方式，来调整循环水泵的钻速。这些年以来，变频调速循环水泵得到了普及，不过电机的供电频率还不是很高，而想要改善这一情况，则要通过生产以及环保的相关要求来提升电机的负载转速。此调速方式具有一定的精确度，而且调速稳定。通常水泵的流量、压力和其转动速率成正比，在水循环水泵的转速下降以后，流量也会随之下降，这样一来就会避免水资源受到浪费，并由此减少循环水泵的运行功率。

3.3对电厂供热系统的优化

在热动系统当中，供热系统是重要的构成部分，想要避免在运行过程中对环境造成破坏，那么就要在还没有运行的时候就对供热系统进行有效的检测，以实现电厂供热系统的优化。根据现在电厂热动系统的运行效果能够看出，在电厂对热能传送期间，会给蒸汽事先做好降温，但是却会耗费大量的蒸汽。因此电厂要给供电系统做好相应的优化工作，同时对电能表的传送程序进行有效的改进。并还要把蒸汽传送进指定的设备里，这样就会让蒸汽能量得到合理的使用，以此节省大量的能源。

3.4 对高加外置蒸冷器进行改进

要想提升火电厂热动系统的工作效率，减少对煤炭的排放，除了要对原有的系统进行改进以外，还可以在系统中增加一些设备，达到节能优化的目的。在实际的操作中，可以在火电厂热动系统中安置一个蒸汽冷却器，使用整个设备，可以给锅炉内部的水进行连续加热，从而提升锅炉中水的温度，减少热量的损耗，提升热能向电能的转换率，这样可以有效的提升火电厂热动系统的工作效率，达到节能减排的目的[4]。

结束语：

热能发电是我国主要的电能产生方式，当前我国的电力消耗非常大，而且能源相对缺乏，在这样的背景下，减少热电厂的能源消耗，提升热电厂的发电效率，对于热电厂有非常重要的意义，而且也符合我国节能环保的进步理念。在热电厂的运行过程中，热动系统起到了非常关键的作用，要想降低火电厂运行过程中的能耗，就必须要在火电厂的热动系统中下功夫，对热动系统进行优化，减少对能源的消耗，提升火电厂的发电效率，这样的电力产出方式才符合我国的节能减排理念。

参考文献：

[1]张海瑞,张俊杰.如何推进火电厂热能与动力工程改革发展[ J ] .智能城市, 2017 , ( 04 ) : 204 .

[2]杨超. 发电厂热能动力系统优化与节能改造探讨[ J ] . 科技创新与应用, 2018 , No . 240 , ( 20 ) : 151 - 152 .

论文作者:路鹏

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a871e107713e45bff9732fd.html