# 商场消防改造设计要点分析论文_张娅1,陈云飞2

1.宜宾职业技术学院 四川宜宾宜宾职业技术学院 四川宜宾

摘要：随着我国经济的发展，人民生活水平的不断提高，商场逐渐成为我们生活中不可或缺的场所。但由于商场内的人流量非常大，密集程度也比较高，同时易燃物品也十分多，经常会出现火灾隐患，导致严重的事故发生。这就需要商场在消防改造方面做好足够的工作，从而保证每个人的生命财产安全，也能促进商场健康可持续的发展。

关键词：商场消防改造；火灾；设计

引言

近年来商场的规模正在逐渐扩大，从以往的几百平米逐渐增加到现在的数千平米，这对于消防改造来说是一项非常大的工程，由于商场的各个楼层面积较大，同时楼层之间连接大多数是扶梯，容易形成大面积、立体性的火灾。的如何使商场在消防改造后的火灾预防能力进一步提高成为当下值得探究的课题。

1商场内发生火灾的原因

商场内出售的商品多为易燃物质，例如衣服、鞋子、箱包、电器、化妆品等，遇到明火都会迅速燃烧甚至发生爆炸，商场内部的用电设备也很多，例如各种照明设备和电梯，用电量都十分巨大，有些销售家电的商家则更需要电力的支持，所以电也是导致火灾发生的重要原因之一。商场内一旦发生火灾险情，由于面积较大，上下层之间的通透性也比较强，火情很容易就会迅速蔓延，造成极大的经济损失，同时对人身安全也是一种影响。

2商场消防改造的意义

如今大多数商场是通过老旧的建筑进行改造而使用的，所以其对于火灾的防范程度较新建筑由很大差距，由于老建筑在建成时并不是为大型商场服务的，所以其相关的消防设施，应急通道，和报警装置都需要后续工作来进行完善和改进。商场消防改造不仅能将商场的火灾防范能力提升到一个新台阶，同时也有利于商场的健康可持续发展，是一项利人利己的工程，在改造中要深入贯彻消防意识，保证改造工作的质量和效率，才能使这项工作的意义得到体现。商场消防改造工作虽然十分重要，但在这一工作的开展中我们可以发现许多问题。例如资金投入太大导致整体改造质量下降，或是商场内相关负责人的工作不认真，使消防改造的实际作用远远低于预期，同时改造后的相关维护工作也需要增加相应的人手，这对于商场来说都是一笔不小的投入，但是为了商场的安全生产和销售，消防改造使不可避免的，所以要在实际工作中提高相应的积极性，确保改造的质量和效率，从而使消防改造能真正的物有所值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3商场消防改造基本方向

3.1建筑整体的材料和布局

建筑材料方面，要选择适合的耐火材料，对建筑原有的可燃木构建和耐火性较差的钢架结构等要进行更换，以提高其耐火等级，商场内的货架应采用耐火金属框架与玻璃的组合，从而能一定程的的控制火势的蔓延，商场内改造后的整体耐火等级尽量不低于二级。而在布局方面，要从商场内外两个角度来考虑，商场内要设置相应的防火分区来控制火情，合理规划相应分区的面积，并设置紧急疏散通道，张贴明显的标识。商场外要在周围留有足够消防车通行的空间，避免商场失火而消防车不能抵达现场的情况出现。

3.2电气线路的改造和优化

商场的特点之一就是用电量极大，各种霓虹灯、吊灯、LED等照明设施将商场内照的比外面还亮，同时商场内一些售卖家用电器，例如彩电、冰箱等的店面对于电力的需求也是十分巨大的。这就要求我们在消防改造中将原有的电气线路进行重新规划，根据各个模块的用电量来科学规划，同时对老旧的电线和电箱等设备进行更换，以免发生危险，对新设备的采购要选择有质量保证的正规合格产品，保证在使用中不会出现由于质量问题而产生的隐患。在电器改造中要对相关工作人员进行安全教育，避免施工时发生意外。

3.3消防设备的采购

在商场消防改造中，消防设备的作用必不可少，要严格按照国家相关标准进行采购和使用，设立专用空间摆放灭火器，及时进行检修工作，顶棚安装自动喷水灭火系统，合理规划间隔和范围，控制好报警阀值，同时对供水系统的运行进行耐火性检查，保证系统在火灾发生时能良好运转。按照标准要求来采购排烟设备，合理的将各项消防设备进行联动，保证信号在消防控制室的畅通无阻，从而在火灾发生时能够全面启动，将应急工作做好，进一步控制火情，减少财产损失。

3.4设置疏散通道和楼梯

由于商场内的人员较为密集，所以相应的疏散通道标准也要提升，不仅要增加疏散通道的数量，同时其也要对其宽度进行保证，从而缩短人员疏散所消耗的时间。用醒目的标志来提示疏散通道的位置，通道处也要设立应急照明设备，保证通道内的可见度，避免拥挤出现的踩踏事故。商场内的疏散通道应该采取双向疏散的布置方式，均匀的疏散人员，并设置至少一条贯穿整个营业区的主道路来连接安全出口。同时对于防火门的选取也要适当，为了保证人员的快速通过尽量使用向外开的门，不宜用旋转门来代替防火门，规范物品的摆放，禁止占用疏散通道和大门的空间。

3.5合理规范店面空间

对于大型商场要将总体空间的分布合理的优化，保证店面的密集程度不会过高，每行每列之间要留有足够大的距离，同时每个通道的宽度也要符合实际，消防改造工作要全方位的进行，所以对于每个楼层的客流控制也可以提升火灾防范等级。由于商场内可能会设有餐饮区，对于这方面的消防改造要尽量将餐饮的店面布局优化，合理控制店面对于燃气和电力的需求，从而避免意外的发生。

结语

商场的消防工作的重要性逐渐受到社会各界广泛的重视，近年来各种火灾事故的报道也能看出这项工作的重要意义，所以在商场经营中要将消防改造工作尽最大努力认真的去完成，从而保障商场的经济利益，促进行业的发展。在实际改造中要规范操作流程，合理选用材料，结合实际来规划各个区域和消防设施的位置，从而使这项工作体现出实际作用。

参考文献

[1]唐国儒. 高层民用建筑消防工程改造设计、施工常见问题及对策[J]. 消防技术与产品信息. 2012（04）

[2]孙鹏. 办公楼综合布线与消防设施改造工程中的常见问题和解决办法[J]. 工程质量. 2013（08）

[3]GB 50016-2014. 建筑设计防火规范[S]. 2014

[4]GB 50974-2014. 消防给水及消火栓系统技术规范[S]. 2014

论文作者:张娅1,陈云飞2

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第11期

论文发表时间:2018/9/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b515428fbbcf0d046cd322c.html