# 电力系统中的主要故障及继电保护对策论文_陶飞翔,査奇,李厚友,田媛

(中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司供电公司 063200)

摘要：近几年来，电力工程发展迅速，人们对电力的要求也越来越高。随着我国科学技术水平的不断提高，我国电力系统的发展不断加快，电力系统的规模越来越大。但是，产业的发展意味着需求的增多，在庞大的电力需求下，各种各样的电气设备不断出现，增加了电气系统产生故障的几率。为了保障电气自动化系统的稳定性和安全性，需要有超高安全保障的继电保护。电气自动化系统中的继电保护装置能够在电气系统出现问题时及时进行故障反馈和关闭故障部分电气自动化系统，确保系统的安全，避免故障进一步延续。因此，提高继电保护装置的安全性和稳定性十分必要。

关键词：电力系统；主要故障；继电保护对策

引言

在电力系统内加装继电保护装置，可以保证人们生活和工作中对电力持续增长的需求，避免电力需求过大导致电力系统出现故障。继电保护装置可以帮助电力系统维持在稳定的状态下运行，但是仍然会有多种因素引发系统出现故障。电力工作人员应重视继电保护装置的加装、维护和检修，及时发现继电保护装置存在的安全隐患，以便快速地实施解决措施。本文针对继电保护装置出现的问题进行研究，提出有效的应对措施，力求提升继电保护装置保护电力系统的能力，使其在电力系统日常运行中发挥重要的稳定作用。

1电力系统运行中的常见故障

1.1电力系统的隐性故障

电力机制设备处于运转状态的时候会存在一些故障，有些故障是潜在的，不容易被发现，通常表现为故障突然发生了，事实上这种故障已经隐藏了许久，经过量变的积累之后发生了质变。当电力机制存在隐患之后，随着其持续运转，就会对电力机制造成一定的影响，如果没有及时发现并采取有效的措施解决，甚至会导致电力系统停止运转的严重后果。

1.2电力系统的硬性故障

当电力系统处于运行状态的时候，产生的硬性故障在初期阶段不容易被发现的，其发生率非常高，只有当工作人员对系统进行检查验收的时候，硬性故障才有可能被发现，但遗憾的是，此时已经产生了电力系统运转故障。当电力处于正常运转状态的时候，硬性故障的存在会对系统的运行造成阻碍，如果电力系统的继电保护装置运行中出现硬性故障，继电保护电力系统就不能发挥有效的防护功能，潮流分配上也会存在问题，此时很有可能存在隐性故障，二次回路系统不能正常运行，导致误动发生，保护装置也不能很好地发挥保护作用。电力系统处于运转工作中，如果出现了隐性故障，当系统潮流分配中存在一些问题，很有可能导致电力系统无法正常运行。养护的难度增加，电力系统就很难正常运转了。

2电气自动化系统继电保护的现状

目前，电气自动化系统的继电保护主要靠继电保护器检查系统于线路的稳定性，找出其可能存在的安全隐患或及时反馈出现安全隐患的位置，确保在出现安全隐患时可以及时反馈位置，关闭出现故障的设备，避免问题进一步扩大。随着新兴科技的发展，继电保护器不断更新，在实践中新的继电保护设备和继电保护技术难免存在缺陷。目前，我国的继电保护设备已经不局限于检查问题和反馈问题，而是逐渐与计算机结合在一起，向着智能化方向发展，增加了处理故障的功能，从而确保电气自动化系统可以安全稳定运行。此外，继电保护装置的功能性也从单一化转向集成化，使得电气自动化设备在设置、调试和操作等方面更加可靠安全。尤其当继电保护装置与通信系统、计算机系统、电子技术进行相关融合后，使得其在技术方面变得极其全面，也达到了一些意想不到的效果，如在继电保护器的防干扰和防雷击的方面优势明显。尽管我国电气自动化系统继电保护得到了较大发展，但安全故障仍然不时出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于电力公司固有思想尚未改变，难以用发展的眼光看待现今继电保护设备与技术，且相关工作人员专业素养不够，安全思想未能贯彻落实到整个系统工作中，致使新的发展阶段安全问题频繁出现。因此，要提升电气自动化系统继电保护的安全性与稳定性，促使继电保护的安全技术得到普遍提升和切实应用，从而推动我国电气自动化系统继电保护安全工程不断发展。

3电力系统继电保护对策

3.1对元件的参照进行更换

当继电保护在运行中出现问题时，采用更换原部件的方法可以解决，也可以采用参照法，效果也是不错的。更换元件的时候，要更换存在问题的零部件。当对元件进行检测发现问题之后，发现零部件已经被严重磨损，或者已经达到使用周期，就需要专业的工作人员表更换上新的零部件，运用参考方法对新的元件与原有的元件进行对比分析，将分析的结果详细记录下来。对故障情况也要对比，故障之前和故障之后的情况做出对比，根据运行参数存在的差异将问题找出来，对接线评估，比较测试值，确保接线工作顺利进行。

3.2提升装置抵御干扰的能力

继电保护装置内配置有复杂的元件，这些元件具有较为明显的敏感特征，在运行时易受到不同因素的干扰，影响其运行状态，若外界产生强烈的侵扰信号，继电保护装置内的元件会出现运行混乱的情况。为解决此问题，需要提升装置抵御干扰的能力，保证系统可以平稳运行，具体措施包括为：（１）为装置配置保护柜，保护柜采用铁制材料，可以提升装置的硬件抗干扰能力，有效抵御电场以及磁场对装置的干扰，同时使装置与现场信号建立稳定的联系，保证装置接收命令正确，便于发挥保护作用。（２）提升装置内软件的抗干扰能力，对装置内布线加装保护措施，使电路产生的信号稳定在标准范围内，将装置受到的干扰降到最低水平。

3.3加强设备故障检修

（1）顺序检测。即通过综合运用调试检验手段来完成所有检查工作，包括外部无故障现象情况下的电源性能、绝缘性能、保护性能等多个方面的测试与评估。假如计算机保护系统出现保护拒动问题，必须要对计算机进行顺序检查和全面检查，确定其存在的异常，然后在此基础上进行检修处理。（2）逆序检查。一旦发现电力系统继电保护装置出现了异常，必须要及时通过计算机系统来完成相应的记录工作，如果分析后依然无法确定故障原因，还就需要通过顺序检查来追溯故障根本原因。而逆序检查则是针对误动作的检查，即依次完成外部检查、绝缘检查、定值检查以及电源性能与保护性能等项目的检查测定，根据结果判断异常原因。（3）整组试验检测。可应用此种方法来检测电力系统继电保护装置故障的动作时间与逻辑，以便于利用最短时间来确定故障原因，基于准确判断进行故障处理，使得继电保护装置能够在最短时间恢复正常运行。

结语

在当今社会中，人们的生活已经无法离开电，所以电力系统的正常运行对在世界范围内有着不可或缺的作用。虽然我国的电力系统续电保护技术相对其他国家而言起步的有些晚，但在这个信息技术的时代，我们一直在不断发展着，利用当今的高科技技术为电力系统续电保护技术注入新的活力，计算机网络一体化、人工智能一体化将会成为续电保护技术发展的未来趋势。在这个电力系统快速成长的时代，整个续电保护市场对人才的需求也越来越大，面对这种大量的需求，未来会有一批充满创造性的续电保护的专业人才涌现。在这种时代和环境背景下，电力系统续电保护技术的管理制度亦将日趋完善。

参考文献：

［1］王梅义．高压电网继电保护运行技术［M］．北京:电力工业出版社，1981．

［2］国家电力调度通信中心．国家电网公司继电保护十年发展综述(1997-2006年)．中国电力出版社，2009．

［3］詹红霞．电力系统继电保护原理及新技术应用［M］．人民邮电出版社，2011，9．

论文作者:陶飞翔,査奇,李厚友,田媛

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b973aada7cc89974117bd75.html