# 如何有效提升建筑工程施工技术管理水平论文_王兴远

天津市塘沽渤海建工有限公司 天津市 300454

摘要：建筑行业作为我国经济发展的重要支柱行业之一，同时建筑行业也与人们的生活息息相关。近年来随着我国建筑行业的不断发展，对建筑行业的发展带来机遇的同时，由于人们对建筑工程提出了更高的要求，而想要加强建筑工程的施工质量，提高施工技术水平是达到该目的的重要方式。

关键词：有效提升；建筑工程；施工技术；管理水平

1导言

在建筑工程建设施工项目管理中，施工技术管理是其中的重中之重。尤其是随着我国城市化的发展进程，建筑工程逐渐实现了多元化的使用功能，并使得建筑外形越来越艺术化，因而产生了大量超常规的结构。而这种结构的特点在于高度较高、跨度较大且自重较大等，并且对建筑工程建设施工技术管理的要求也更高。只有做好工程项目的施工技术管理水平的有效提升，才能确保建筑工程项目建设，从而实现建筑企业的施工效益。

2建筑工程技术管理中的控制要点

2.1构建并完善技术施工与管理相关制度

一套完善的、科学的技术施工和管理制度体系，是保证施工顺利、安全、有序进行的重要保障。必须有针对性的对各级别的设计人员、施工人员、选购人员、管理人员等设置科学有效的、有差异性的规章制度，使得各项工作的进行都能够有章可循、有据可依。赏罚分明的奖惩制度也是非常必要的。表现良好、做出突出表现、起到良好模范带头作用、积极完成工作内容的个人或组织，要给予一定的形式的表彰，一方面提高其工作积极性，另一方面树立榜样力量；不能如期完成工作内容、造成安全隐患或引发安全事故、工作质量不符合规定要求等的个人或组织，要给予一定形式的惩处，以端正工作态度，保障工程质量。

2.2建筑施工技术管理控制

①建筑施工单位应该对先进的组织化管理模式引起足够的重视，在具备科学管理方法的前提上，对提高管理质量水平的有着非常重要的意义。另外，管理岗位人员应发挥自身榜样引导作用，加强对技术人员的相关业务培训，通过亲身操作示范来持续不断的为技术人员提高专业水平，从而才能在施工过程中发挥更大的作用；②安全管理是工程技术管理中一个最基本的管理内容，也是一个建筑企业能否健康发展的一个重要因素，对企业的发展有很大的影响。所以，在技术管理过程中不能将重点一味的放在追赶施工进度上，而是应该保证每一个工作人员可以自觉树立安全施工的意识，严格遵守相关的安全规范，并掌握有效的安全防范措施，这样才能为建筑施工的安全性提供良好的保障；③在建筑工程技术管理中，要全面落实原材料检测工作，从材料的采购、运输以及储存等多个方面进行严格的管理，保证所选择的材料质量可以达到相应的施工标准要求。

3如何提升施工技术管理水平的对策

3.1安全防护措施

①混凝土泵的使用应注意。在总是安全措施的管理中，形成综合管理的整体应用，其中在保持整体清洁的基础上，要形成多样化的管理。并且，在工作8h的基础上要形成有效的更换。并且，在泵机运行的过程中，如果出现有声音变化较大、油压增大的情况，就要进行堵管的处理方式，采取各种积极有效的措施。同时，在综合排查的过程中，要对泵机的综合压力进行检查，在避免高压运行的基础下形成整体控制。同时，在泵机停歇启动的过程中，要注意压力表的运行是否真长，在检测的过程中，预防出现塞管的现象。因此，在综合检查的同时，要形成多方面的技术控制，不要出现现象的油压增大的情况。在清洗的过程中，要采取各种积极有效的措施，避免在整个过程中出现有相应的状况。②在混凝土的振捣器使用方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体使用的过程中，要形成各个检查部位的链接与牢固性，严格控制好相应的方向，因此，在振捣器的使用过程中，对于初次凝固的混凝土、地板、脚手架等硬的部位中，要形成相应的技术控制，在检查作业的过程中，不要随意的切断电源，尤其是对于插入式振捣器的使用，其中的振捣器的弯曲半径不得小于50cm，并且不能进行超过两个弯的技术要求，在振动的过程中，振动棒要形成控制好，不能进行用力硬插等方式，尤其是在整个钢筋榜头的使用中，要全部插入混凝土之中。同时，对于振捣器的整体面部，要保持相应的整洁，不能在混凝土粘连中产生电动机外壳上形成妨碍散热的现象。因此，在具体作业的过程中，电动机的整个导线要形成足够的长度与松度，严禁出现有电源拖拉振捣器的现象，形成相应的绝缘控制模式。

3.2施工安全注意事项

在安全使用的过程中，通过使用振动器进行相关的作业处理，因此，在具体安全保障措施的使用中，对于振动器作业的人员，要形成穿胶鞋作业的习惯，并且要带好绝缘手套，使用带有漏电保护措施的开关箱。在使用绳子拉升的过程中，通过振动平板开关的应用，电源线要固定在相应的平板上。混凝土泵输出的混凝土在浇筑使用的过程中，不要出现过量堆积的现象。在夜间施工的过程中，全面使用好照明设施，对周边环境进行全面扫描，确保整个作业环境的安全性，清除有可能出现的隐患。并且对于邻近设施施工过程中有可能出现的沉降或者位移等现象，要形成技术性的观测，在夜间施工的时候要悬挂红灯进行警示。

3.3雨季施工的技术控制

在雨季施工的过程中，要形成相应的技术控制。尤其是在整个雨季施工的控制中要做好合力的工序安排。在为了防止浇筑混凝土出现天气影响的情况下，相应的做好各种雨具的形成时间，在做好相应防护工作的基础上，对于各种天气情况形成相应的准备。因此，在具体操作的过程中，要结合天气情况进行合理地安排。在浇筑的过程中，注意天气预报的情况，在暴雨来临之前，做好一定的防护措施。要加强电缆电线的施工检查以及加固方面的处理，对暴雨期间的电器设备使用情况，要对电源进行全部切断的处理，在保证施工现场准备一定数量的编织布的基础上，作为一些相应的机具的使用，可以有效的对整个雨季时候的施工起到良好的作用。同时，在雨季施工的过程中，在遭遇暴雨的时候，要形成对四周道路的整体控制，对于仓库以及机棚等要做好相应的排水，以免出现有被淹没的现象。并且对整个水沟形成相应的技术处理，全面统筹安排好相应的劳动力，全面避免出现有窝工的现象。

3.4做好施工技术管理

在技术管理方面，要形成严格的制度化应用。通过建立规范有序的制度管理模式，形成技术核心的整体应用，严格遵守建筑施工中各项技术管理的关键要素，实施相应的技术突破。因此，在具体操作的过程中，对于技术施工中的各项管理要形成全面系统的制度约束。①要熟悉施工图纸。对施工图纸的每一个细节全面了解，形成阅读制度与会审制度。②全面了解相应的编制施工以及场地总平面设计。③对整个施工技术要形成全面较低。④在工程技术的变更过程中，要形成联系管理制度，并规范运行。⑤形成工程检测与评价管理机制，对材料以及半成品实验等方面形成严格的管理控制。并加强对机械设备的综合管理，形成技术档案管理的规范化，在内容填写、技术更新等方面，形成原材料成品，构建技术管理的规范化模式。

4结语

综上所述，我们可以发现，建筑工程施工技术管理的存在对于建筑企业甚至于整个建筑行业的发展而言都有巨大的推动作用，同时其在帮助我国建筑企业提升自身竞争力和管理水平方面也发挥着重要的作用，最终促进了我国社会经济的进一步良好的发展。

参考文献：

[1]李鹏.有效提升建筑工程施工技术管理水平[J].住宅与房地产，2017（18）：146.

[2]范伟.如何有效提升建筑工程施工技术管理水平[J].住宅与房地产，2017（18）：185.

[3]林丽伟.分析建筑工程施工技术管理水平有效提升的策略[J].门窗，2017（06）：34+36.

[4]顾彦杰.建筑工程施工技术管理水平提升措施[J].建筑技术开发，2017，44（11）：62-63.

论文作者:王兴远

论文发表刊物:《基层建设》2018年第24期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c475cb085da02095b83df62.html