# 常见给排水消防检测方式探究论文_黄奋坚

身份证号码：45250219790218****

摘要：近些年来，随着国内经济的快速发展，建筑行业得到蓬勃发展，为了满足住宅居民的日常生活需求和保障人身、财产安全，国家相关管理部门加大国内给排水消防检测管理，对给排水消防的设计和施工都予以制定新的衡量标准，从而避免因给排水设计和施工的不合理而引发的安全事故给住宅居民造成人身和经济财产上的巨大损失。

关键词：给排水消防；检测方式；设计；问题及对策

伴随着国家经济快速发展，人们日常生活水平也随之提高，国内城市基础设施建设也稳步完善。然而，城市空间资源的开发和利用是有限制的而不是无休止的，因此，各种造型独特的高楼大厦林立在城市空间中，在很大程度上提高城市空间利用效率，与此同时，人口密度和电器设备的使用数量也逐渐增加，很大程度上，增加火灾的发生，进而，在满足国民住宅生活、工作、学习等基本需求的同时，加强给排水消防设计和施工管理，强化消防设施检测是城市持续发展的必然趋势。

一、国内消防检测发展现状及检测重要性

给排水消防设施是保证消防安全和人员疏散安全的重要措施，是现代建筑的重要组成部分。经济发达国家消防设施建设比较成熟，据美国消防学会统计，最近几十年中，美国安装了消防设施的建筑中发生火灾，消防设施的有效率高达96.1%，很好地起到了保证安全的作用。而在我国，据公安部2010年不完全统计，已有40多万栋居民家中安装了自动消防设施，消防设施完好率仅在30%至40%。由于消防设施日常维护不当和消防产品质量等问题，导致消防设施在发生火灾时不能有效地达到保护建筑和人员安全疏散的作用，形同虚设。根据《消防法》规定建设工程竣工应当依法进行消防验收或备案，未经消防验收或验收不合格的，禁止投入使用。消防验收合格后，建设工程的消防设施如没有很好的维护保养，很难保证其在发生火灾时能正常工作。而通常在一些车站、商场、酒店等公共场所时，经常会发现消防喷头上悬挂有杂物，火灾报警探测器上全是灰尘，安全出口和疏散指示灯不亮等，这些消防设施已经无法保证其在发生火灾时正常工作。

二、住宅给排水消防关键技术

（一）自动灭火技术

自动灭火技术主要适用于民用住宅和大型公共场所中，在因电器设备以及电气工程设施而引发的火灾方面能够有效地控制火灾程度，进而减少火灾对民用住宅带来的巨大经济损失。其中自动灭火装置主要包括温控报警器、探测器、通讯和灭火装置等元件所构成。自动灭火技术本身就带有具温控提醒的自动喷淋系统，其功能主要是为住宅居民提供火灾警报，在很大程度上不仅可以使住宅居民在火灾程度变大前及时进行补救，而且还能保证居民的人身安全和财产安全。

（二）消火栓技术

目前，随着安全消防逐渐受到国家管理部门的重视，在进行消防设施建设方面，消火栓的设计和使用是必不可少的，不仅要考虑对消火栓的数量和设定的位置进行具体设计，而且还要根据设置位置的周边情况进行细致化的分析和设计。当然，首要前提就是要对给水量的情况进行具体摸底和分析，避免在发生火灾时，无法为消火栓提供充足的水源供水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）消防给水技术

通常而言，消防给水都是需要通过住宅的高度和面积进行具体设计，并将给水时间和给水用量进行准确的数据分析，从而强化民用住宅消防给水技术设计。目前，国家在消防给水技术设计方面有相关规定，在发生火灾持续3h时，消防给水用量是40L/s，如果是在室外发生火灾，其具体的给水量则是30L/s，。为了能够有效保证民用住宅居民的人身安全和财产安全，在消防安全设计的过程中，就必须设置消防水池的循环水泵及导流墙。

（四）消防排水技术

一般性狂下，消防排水量基本保持在85%～95%之间，而国家也是如此规定的，而消防排水管道设置方面，也有较为明确的规定，排水管需要设置在电气管道的下方，而给水管道要在排水管道的上方，如果在整体设计中需要有压力管道和风管的设置时，那么压力管道则是需要避让无压力管道，并与风管紧密相靠。民用住宅的消防水泵一般都是安装在地下或住宅的地层，这样的设计主要是为了能够及时排除底层的给水。

三、消防检测类型

目前，国内针对消防安全检测方面，主要是有两种不同性质的检测方式，包括鉴定性检测和维护性检测两种。其中鉴定性检测包括工程竣工时的消防检测和每年一次的例行检测。检测的目的就是为了确认消防工程中给、排水环节的消防设施是否符合国家消防安全标准、是否满足消防安全需求、是否具备通过验收和检查的条件以及消防设备能够正常使用，鉴定性检测是消防监督检查工作中的一项重要内容。而维护性检测则是为了对住宅消防设备进行具有针对性维修和护理的检测，在进行维护检测的过程中，针对消防设备进行是否有安全隐患问题的查找，以及是否需要维修并确定维修的部位，确定消防设备能否在面对火灾时正常投入使用。

近些年来为了确保民居住宅的给、排水消防系统可以正常运转，国家消防安全管理部门对现今的消防设备进行现场抽查检验，对给、排水消防设备的产品质量、消防设施施工安装质量和系统功能等进行抽查检测工作，而一般这样的检测工作通常会采用外观检测和测量测试两种方法进行检查工作。而现场抽查检测的技术要求是：要对给、排水消防各系统、各种形式的消防构件进行严格的设计，依照国家消防检测标准，对所使用的检测仪器、仪表、量具等对涉及给排水流量、压力、供给速度、排水实践、光照度、声强、距离、宽度、长度、厚度、面积进行现场测量，对给、排水消防设备的功能和系统功能进行测试。

四、给、排水消防设计方法

（一）合理设置消防设备

众所周知，物尽其用的含义，只有将物品放在正确的位置才能充分发挥其应有的作用，因此，为了提高给、排水消防效率和质量，就必须加强消防设备的合理设置管理，使消防器材的设置更加具有科学性、合理性，进而提高消防能力。在对消防设备进行具体位置设置选择时，必须避免将设备设置在隐蔽的位置，从而保证在发生火灾时，居民可以及时找到消防设备并进行灭火行动。尤其是在消防栓的设置方面，要确定住宅高度，从而分析和设计消防栓的长度。

（二）优化给排水环保设计

环保在现在以及未来的社会生活中是一个永恒的主题，为此，要求消防给排水设计人员，要将环保理念贯穿于各个细节，充分利用新材料、新设备、新工艺，从而有效地实现建筑给排水环保设计。比如节水设计，要采用新型卫生器具及其配件，加经废水、污水处理，确保污水无害化、资源化，既可以节约用水，而且可以降低对环境的污染，另外，还要加强用水二次供水的污染和防治，进而从根本上优化给、排水环保设计，进一步强化给、排水消防系统的稳定性，保障人们的人身安全和财产安全。

结束语：

近些年来，随着国内城市基础设施建设不断完善，国家逐渐对给、排水消防安全加以高度重视，然而给排水消防是无法进行统一设计的，无论是形式还是构造都不能照搬、套用，因此，这就要求给排水消防设计要根据民用住宅和公共场所的特点和周边环境进行充分、有效的分析和考虑，并借鉴西方发达国家的给排水消防设计，将新方法、新技术、新的设计理念融入其中，进而保证国家给、排水消防技术更加完善。

参考文献：

[1]邢宝军.高层建筑给排水消防设计探讨[J].住宅与房地产，2016，09:76.

[2]刘小刚.适应当前建设程序的建筑给排水设计格式及专业软件设计需求[D].华南理工大学，2010.

[3]万世银.建筑室内给排水消防设计及施工技术的关键[J].建筑安全，2014，11:22-24.

[4]曲新凤.关于高层建筑给排水消防设计探讨[J].住宅与房地产，2015，25:151.

论文作者:黄奋坚

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c4dc30cd287756df508e212.html