# 论变电运维人员工程验收质量的提升策略论文_刘潇1,张辰2

（1国网北京顺义供电公司北京市顺义区 101300）

（2国网北京市电力公司客户服务中心北京市东城区 100000）

摘要：随着经济的飞速发展，我国城市化建设的进程加快，国民在日常生活和工作中对于电力的需求是越来越大，国家为满足大众对电力的需求，增加了很多变电站，电网的覆盖面积越来越大，我国的电力发展事业呈现出良好的趋势。为保证正常的变电运行，电力公司投入了大量的人力和物力来保障变电站的正常运行，特别是变电运维人员的引进，力求保证变电运行工程中的验收，提高变电站的安全性，稳定电网的运行，保证电网的运行安全。

关键词：变电运维；人员；工程验收质量；提升策略

进入新时期以来，随着经济社会飞速发展以及城市化建设的进程不断加快，人们生活生产对于对于电力的需求越来越大。在这样的背景下，为了更好地满足人们电力需求，大量新建变电站就成了必然现象。结合实践来看，变电站作为确保电网安全稳定运行的重要设施，要想充分地发挥出它的巨大作用，做好变电工程验收工作是极为重要的环节，为广大电力企业在这方面中投入了大量的人力物力，以期最大程度地保证其验收质量。然而受诸多因素所影响，变电运维人员作为变电站工程验收工作的主体，其工作中所存在的一些问题严重的影响着变电站工程验收的质量。为此，下文将重点对当前变电运维人员工程验收中所存在问题探究出一些提高的策略，以供广大同行参考。

1变电运维人员工程验收中存在的问题

为了满足现今人们对于电力的需要，近年来我国增添了大量的变电站以及对国家电网的覆盖范围进行了大幅度的扩增，经过这些方式的改变，我国的电力事业的发展朝着良好的趋势不断发展。而应如何去保证变电站的安全有效运作也是电力企业和相关部门一直非常关注的问题，下面我们就从变电运维人员在实际操作中的所存在的问题进行分析。

1.1在实际工作中的操作方法不当

在日常的变电站工作和运行的过程中，其维护的机器和设备数量是较大的，而且机器出现问题和故障的机率较高，需要维修和维护设备数量也是很多，外加变电运维人员每天都重复操作这些问题，相对而言在工作当中是枯燥无趣的，很难让运维人员有着良好的工作积极性，这样就会导致变电站的工作人员思想松弛，在实际的工作当中就会出现很多不规范的操作，这将会对我们国家的电网的安全性和效率性造成了很大的影响，甚至有时候还会引发变电站的安全事故。

1.2运维工作缺乏安全意识和专业培训

变电站的运维人员是运维过程中的主要操作人员，而在众多的运维人员之中，每个人在技能方面和素质方面上都是不同的，这些员工普遍的文化素质和受教育的程度都不是很高，本身对变电的维护工作的安全性意识较低，严重缺乏相关的专业技能，这些因素都会影响到变电人员对变电工程验收的标准，导致国家电网在运行上出现安全隐患。

1.3没有具体落实检验目标

相关的监管人员在实行检验目标的过程中没有遵循具体要求进行严格监督。在对危险的问题进行分析、预防以及解决的环节上没有认真落实，甚至敷衍了事，没有从问题的根本上去寻找解决的方法。相关的监督人员在对检验人员的不合理操作不予提示，工作状态欠佳。

2提高变电运维人员工程验收质量策略

提升变电工作人员的工程验收标准是保证我们国家电网安全有效运行，降低变电安全事故的发生率有着很多的益处，所以说，为对电网的安全有效运行提供保障，需要相关的变电运维工作人员必须要做到以下几点。

2.1做好工程验收前准备工作

结合实践来看，电力企业要想做好工程验收前准备工程应当从四方面开展：①在进行验收工作前，变电运维人员必须要对工程的相关资料，这包括电力图纸、设备使用说明、设备使用特点等进行全面而准确地掌握。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②在全面掌握工程相关资料情况下编制科学合理的验收方案以及计划指导书，其中应当包括变电工程重点内容验收指导、要求等，以此保障验收工作的顺利进行。③编制《变电站设备交接验收标准化作业指导书》，其内应包括诸如变电站土建、设备外观、安装工艺、二次回路接线、交接试验、传动试验、资料移交等方面提出具体要求，从而有效地规范变电运维人员的验收工作。④在完成上述工作后，变电运维人员应当准备好相应变电站工程验收设备工器具等，并确保所使用设备工具功能是否完好以及齐全。

2.2对变电运维人员进行培训

变电运维人员作为变电站工程验收工作的主体，其自身职业素质与职业技能在很大程度上影响着验收工作质量，为此广大电力企业必须制定出相应的变电运维人员定期培训机制，并投入相应的资金用于保障该培训机制得以良好的落实。与此同时，为了保障培训效果，电力企业应当采取奖惩相结合的培训考核制度，即将变电运维人员个人绩效、奖金等与职业培训考核成绩相挂钩，一旦培训考核成绩优良的则给予一定的绩效或奖金奖励，反之则处以扣发一定比例绩效或奖金惩罚，如此一来通过这样的方式在充分调动变电运维人员职业培训学习积极性情况下，为切实有效地提高他们的职业素质和职业技能打下坚实的基础。

2.3做好变电站一次设备验收工作

变电运维人员在变电站一次设备验收工作中应从两方面进行：①变电运维人员必须严格根据施工设计图纸对变电设施的的安装于接线方式进行检查并务必确保其正确，随后在利用相关工具检测设备是否完成以及指示是否清晰正常。②变电运维人员要对变电设施的绝缘体以及固件进行诸如完好性、清洁度等检查，随后在对变电设备绝缘体高度开展检查，以此确保绝缘体最低部位要高于地面，最后变电运维人员还需要对变电设备中元器件防腐情况进行检查，确保防腐处理达到相关要求。

2.4做好变电站二次设备验收工作

变电站二次设备验收工作主要包括外部以及公共回路检查两方面工作：①变电运维人员严格根据变电站工程验收方案对变电站系统中的电源配置方面进行检查，重点在于确保电源是否已经按照要求采用独立的空气开关。②二次设备公共回路检查中，首先变电运维人员要对间隔电器闭锁回路进行检查，务必要确保其符合相关要求，随后还需要对监控电网设备中电压并列柜、监控柜在使用中的数据库定义，并确保其正确。

2.5做好变电工程投运前最后的检查验收工作

在完成上述验收工作后，变电运维人员还需要在变电工程投入运行前最后在进行以此检查验收工作，首先，变电运维人员核对相关的数据，必须确保计划的数值和施工完成后的数值应该保持一致。其次，对跳闸设备的设计是否合理正确进行检测分析。最后，对电流回路的接点进行进一步的确认。

结语

由于变电工程的验收质量直接关系到我们国家电网的发展和安全。我们必须要对工程验收质量进行严格把关才能保证变电站高效安全的运行，变电运维人员的工作虽然可以对电力的正常工作提供相应的保障，但前提是运维人员必须要通过正确的方法、规范化的操作，如果运维人员的工作没有符合相应的技术标准，那样就不能真正意义的发挥出其优势，随着我们国家对变电站的相关工作人员的专业素质和技能的重视程度不断提高，我们国家的电网事业也会逐步走向成熟化。

参考文献

[1]郭威.变电运维一体化实施方案及存在问题和解决办法[J].信息与电脑，2013（2）.

[2]孔永国，杨娜.论提高变电运维人员工程验收质量的策略[J].电源技术应用，2013（10）.

[3]孙葆栋，马晓凯.提高变电运维人员工程验收质量方法探讨[J].科技向导，2013（23）.

刘潇（1988.11-），男，北京市通州区人，北方工业大学电气工程及其自动化专业学士，电力从业者，单位：国网北京顺义供电公司（北京市，顺义区），单位邮编：101300

张辰（1987.09-），女，北京市西城区人，香港岭南大学工商管理专业学士，电力从业者，单位：国网北京市电力公司客户服务中心（北京市，东城区），单位邮编：100000

论文作者:刘潇1,张辰2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c5edd45097450c07af6cfaa.html