# 浅述农村电网安全管理中的问题及对策论文_董建斌

董建斌

（国网山西省电力公司壶关县供电公司 047300）

摘要：农村电网安全管理是农村居民生命财产安全的重要保障，影响着农村的经济发展。但是当前我国农村的电网管理受到多种因素的影响导致其存在较大的难度，导致了多种安全问题。因此，供电部门要加强农村电网的安全管理，及时解决安全管理中存在的问题，并加大对农村居民的用电宣传力度，以保障农村电网规划化地进行安全管理。

关键词：农村电网；安全管理；问题；对策

一、农村电网安全管理中存在的问题

1.1农村电网安全管理人员素质不高

导致农村电网安全管理出现问题的重要原因就是安全管理人员的素质水平不高。导致电网安全管理人员素质不高的主要原因就是电网企业未严格挑选符合管理水平的人才，导致管理人员的整体素质水平不足以有效地对电网的安全进行管理。除此之外，电网企业未定期对电网安全管理人员进行技能培训也是导致电网管理人员素质偏低的重要原因之一。因此，为了促使电网安全管理工作能够有序进行，就需要通过严格的选拔，任用高素质人才。

1.2未严格规范安全生产监督体系

当前，我国供电公司普遍存在的问题就是对农村电网的安全管理工作认识不够全面，未明确农村电网安全管理的范围及职责，甚至部分供电公司未严格按照《安全生产法》所规定的内容进行管理，导致农村电网的安全监督工作未落实到核心处。同时由于我国未严格要求安全管理工作人员，导致很多的农村电网的安全管理人往往是身兼数职的，这就会导致安全管理工作缺乏严谨性。

1.3农村电网的基础设施建设落后

农村居民的生活水平随着国家惠农政策的开展得到了较高提升，这就导致农村居民的用电量在逐年剧增。虽然国家有一系列的惠农政策，但是农村电网的基础设施仍较为落后，落后的电网基础设施会增加农村电网安全管理的负担，除此之外，农村用户的用电设备也因缺乏资金与维护存在很多的弊病。举例来说，很多相对比较偏远的农村由于仍然使用能耗较高的变压器影响了其用电的安全程度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前，我国农村配网网架的建设也是不完善的，存在着严重的安全隐患。虽然当前我国的农村电网行业在以安全为主的原则不断改革内部管理的制度，但是由于资金及技术的缺乏导致农村的电网设施仍然较为落后，且实现农村电网的安全管理是存在一定难度的。

1.4农民群众缺乏安全用电意识

当前我国很多农村居民因为知识水平相对较低且受到居住环境的影响，导致其安全用电的意识相对来说是比较缺乏的。举例来说，很多农村居民在用电过程中会使用不符合规范的电气设备。农村很多安全事故的发生都是由于农村居民未做好用电设备的防护措施，导致设备出现线路损坏或者是接触不良的现象。除此之外，用电设备的质量问题也是导致安全事故频发的重要原因。

1.5农村电网的障碍物较多

不同于城市集中型的电网分布格局，我国农村电网的分布格局是呈分散型的。在这种情况下，就很容易导致电网容易受到障碍物的影响，从而导致农村电网的安全有效运行受到阻碍。举例来说，如果某农村电网分布在树木附近，若遇到暴风雨袭击，农村树木倒塌，就会牵连住电网，使得电网出现不同程度的短路现象，影响农村电网的安全运行。一般情况下，农村电网的障碍物主要是因为植树不规范、电网架设不合理，威胁到了电网的安全运行与管理，加大了管理的难度。

二、农电安全管理策略

2.1建立高素质的管理队伍

农村电网的安全运行需要电网安全管理人员管理水平的不断提高，同时高层管理人员也要不断提高自身的安全管理意识，以安全管理为工作原则。为了保障农村电网安全管理工作的有序进行，供电企业还要建设一支具有高素质、高水平的管理队伍，同时对管理队伍进行定期或者不定期的安全管理培训，建立并完善安全管理制度，以规范安全管理人员的行为，从源头上避免安全事故的发生。除此之外，为了保障农村电网安全管理人员工作的安全性，供电企业还应该做好对其的安全保障措施。

2.2建立科学的农村电网安全监督制度

为了保障农村电网安全管理工作的有序进行，农村电网的所有管理人员都要充分认识农村电网安全管理的重要程度与困难程度，同时供电行业要逐渐建立科学的农村电网安全监督制度，落实人员管理责任制。在建立农村电网安全监督制度的时候，要依照法律及实际情况进行设置，同时要安排好每一个层次的监督人员，保障农村电网安全管理可以得到有效监督。

2.3完善农村电网安全管理制度

缺乏完善的农村电网安全管理制度就很容易导致电网管理工作缺乏规范性、管理水平偏低、管理存在安全隐患等，因此要建立并完善我国农村电网的安全管理制度，着重解决当前我国农村电网安全管理存在的问题。建立完善的农村电网安全管理制度有两方面原则：第一，合理制定符合国家标准的电网安全管理规范。其主要内容包括严格规范安全管理人员的操作行为、保障安全管理人员熟知电网安全管理的流程，以防止管理人员因技术问题导致的电网事故；第二，建立严格的安全工具管理体系。很多农村电网安全事故的发生都是由于未合理地对安全操作的工具进行合理的管理，因此，建立严格的安全工具管理体系是非常有必要的。

2.4加强管理电网调度工作

为了保障农村电网的安全运行，需要加强电网调度的管理工作。其主要内容包括：第一，全面地分析电网的使用情况及状态，并绘制正确的电网运行图纸，由此对农村电网进行有效监管；第二，加强管理继电保护装置，加强对三道防线及负荷预测的控制与管理，由此加强对电网调度的管理；第三，加强对电网通信运作的维护，合理更换、整改以及治理电网的通信设施，保障农村电网通信体系的有效运行。

2.5加强对电网障碍物的清理工作

只有合理地清除电网周围的障碍物，才能保障电网的安全运行。当前，我国对于农村电网障碍物的清理工作十分重视，因此，供电企业及农村居民要积极响应国家号召，清除电网周围的障碍物，减少障碍物对于电网运行的影响。为保障农村电网免受障碍物的影响，电力行业需要组建清障团队，同时号召农村居民共同清障。由专业清障人员带领农村居民进行清障工作不仅能够排除障碍物对于农村电网的影响，同时也要提高农村居民对于障碍物的合理认识，进而促使村民合理的种植树种，保障电网的安全管理。

结语

农村最为主要的电力设施就是电网，电网的安全性不仅关系到农村居民的生命财产安全，同时也对农村的经济发展有着直接的影响。随着我国农村用电量的不断增加，我国电力体制也在进行深化改革。尽管如此，我国农村电网的安全管理仍然潜在一些问题亟待解决，因此要不断加强农村电网的安全管理工作，保障电力设施的安全运行。本文主要分析了农村电网安全管理存在的问题，并由此提出了相关的解决措施，以供借鉴。

参考文献

[1]何瑞清．浅谈如何加强电力调度安全管理[J]．科技风，2014，（20）．

[2]梁敬凤．电力调度运行中的安全稳定管理浅析[J]．广东科技，2014，（22）．

[3]延立辉．农网改造的技术问题及其常见问题探讨[J]．科技与企业，2014，（22）．

作者简介：

董建斌(1971、07)，男，山西长治人，山西省电力高等专科学校供用电技术专业，国网壶关县供电供电公司安全质量监察部主任，单位:国网山西省电力公司壶关县供电公司，研究方向:安全管理。

论文作者:董建斌

论文发表刊物:《电力设备》2016年第11期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c9a605b09aecec505f35b49.html