# 建筑电气设计中常见问题的思考论文_张文彬

身份证号码：44190019901209XXXX

摘要：在建筑电气的建设过程中，建筑电气设计是核心环节，它直接关系到建筑电气建设的整体效果和作用，但是，目前在建筑电气设计环节还存在许多问题，必须及时加以解决和优化。本文中，笔者就阐述了建筑电气设计的基本要求，并分析了目前建筑电气设计中的常见问题，最后有针对性地提出几点处理措施，以供参考。

关键词：建筑电气设计；常见问题；处理措施

近几年，随着城市化进程的不断深入，公众生活水平日益提升，城市建筑的数量也飞速增长，而建筑电气的设计和建设，是不可忽视的一环，也是提升建筑整体质量和舒适度的重要环节。

一、关于建筑电气设计的基本要求

在建筑电气设计中，应当严格遵守以下几点要求：

一是必须严格遵守相关规范的规定和要求，才能保证电气设备运行的安全性和可靠性；

二是要认真核算成本支出，尤其是在选取零部件的过程中要充分考虑性价比，在节省成本的同时保证产品质量；

三是要注重协调性，因为建筑电气设计是建筑工程的一个部分，所以其设计必须在建筑工程的框架范围之内，并且符合建筑工程的整体方向，二者只有保证协调性，才能保证生产的高效性和安全性，除此之外，建筑电气设计还可以能与暖气、排污以及土木建设等其他工种存在联系，这就更要协调好各个方面和部门的工作；

四是建筑电气设计之前应当对安装工作进行考察和研究，保证设计的科学性与合理性，结合安装要求来不断优化设计方案。

五是要严格遵循以近期为主，以远期为辅的设计原则，具体而言，就是在电气设计时，着重考虑近期实际情况，但也要为远期扩建衔接留有余地，从而在宏观上有助于投资成本的控制。

二、目前建筑电气设计过程中的常见问题

（一）与其他专业配合方面存在的问题

配合问题主要体现在与结构设计、排水设计以及通暖设计方面：

首先，与结构设计的协调性不足，在一定程度上影响了整个建筑工程的可用性和安全性；

其次，与排水设计的协调性不足，没有做到严密布控和严格审查排水系统，一旦造成漏水事件的发生，不仅严重浪费水资源，而且会渗透电气设计的零部件，从而缩短其使用时间；

最后，与通暖设计的协调性不足，尤其是在温度控制方面，必须保证合理性，如果温度过高，不仅会消耗大量能量，也会对舒适度产生影响。

（二）电气设计思路存在不合理性

例如，在设计配电回路的过程中，应当将固定数量的回路配置在住宅内，从而控制电路压力，但是，目前仍存在大功率用电器未设置安装插座，一旦出现电路故障，会造成整体电路的损害。通常情况下，住宅内至少需要设置两个以上的回路，才能保证安全，减少火灾发生的可能性，但是目前，在电路设计过程中，不少设计者忽视了线路的材料，为了控制成本，没有严格按照内芯铜质材料，外皮塑料包裹的要求，影响了线路的整体安全。

（三）电气设计缺乏深度

建筑电气设计非常讲求利用率和精密性，如果电气设计缺乏深度，没有周全考虑各方面因素，有针对性地设置专门的故障处理系统，那么一旦电气某一环节发生故障，就会引发非常严重的后果。

除此之外，目前电气设计也没有足够重视外观的合理性，不但造成线路的繁杂缠绕，还在很大程度上影响了人们的视觉享受。

三、建筑电气设计常见问题的处理措施

（一）进一步强化电气设计和其他专业之间的协调配合

建筑电气设计是一个有机整体，由不同专业共同组成，各个环节都必须协调运行，相辅相成，不能忽略其中任何环节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在协调配合过程中，应当做到以下几点：

一是建筑电气设计工作要对其他专业的发展有所统筹，并且在配合过程中注重各个因素的综合考量，以成本控制为例，应当仔细选择最合理的材料，尤其是性价比相对较高的材料，从而在节省成本的同时，不影响建筑工程的整体质量；

二是在设计过程中要保障其他工作和设计工作的有序配合，电气设计过程中也要尽量不影响其他工作的正常运行；

三是要妥善安排电气设计的时间，同时安排专门的监督人员来全程督促工作人员，保证按期完成任务，在安排工期时，一定要注重工期的可行性，不能为了缩短时间而影响工程质量。

（二）严格把关设计层面

建筑电气设计是非常重要的基础性工作，在全局操控中发挥着规划作用，我们必须严格把控设计层面，才能为后续施工的顺利进行打好基础和前提。具体而言，要做到以下几点：

一是建筑电气设计工作要追求实施的精细化，也就是要精细分析每一个环节，并对各个细节的设计加以完善，保证不出纰漏；

二是建筑电气设计要保证科学性和合理性，一方面，相关单位和部门必须要严格落实审查工作，认真仔细的审查每一个环节，一旦发现不合理之处，要督促设计单位进行改正和完善；另一方面，设计单位也应当组织自行检查和审验，不断完善电气设计图纸；

三是建筑电气设计不仅仅只是停留在质量关注层面，更应当注重其安全性和可靠性，因为安全问题不容忽视，直接关系到公众的生命财产安全，所以电气设计必须保证各个环节的安全可靠，尤其避免漏电漏气等重大故障的发生。

（三）对建筑物电气需求做出科学合理的分析

建筑电气设计要想真正满足居民的用电用气需求，就必须保证其设计的科学性与合理性，因此，在电气设计过程中，一方面要充分考虑整个设计的可适用性，另一方面也要对建筑物的电气功能进行综合考量。通常情况下，设计者要根据建筑物电气功能需求的不同，来有针对性地设计最精密、最符合要求的电气设计方案，只有保证设计方案符合实际情况和需求，才能具备最大的可用性。

（四）严格遵守电气设计的相关制度

建筑电气设计者对于电气的设计并非完全自由的，不仅要严格按照国家制度和行业规范来进行设计，而且还要符合国家的相关政策，如绿色理念等，要保证电气设计跟随时代潮流，且符合国家各项规定。

（五）做好各个环节的具体设计

一是要做好防雷设计。一方面要注重防雷装置设备的选择和设计，尽量选择建筑物金属导体充当防雷装置，从而发挥均压作用，同时要讲闭合状水平接地体敷设到建筑外围四周，来达到接地电阻值要求；另一方面要注意避免雷电波侵入现象，具体可以在电缆进出端将电气设备和电缆的钢管、金属外皮姐弟相恋，并装设避雷器，将其和绝缘子铁脚相连并接至电气设备接地装置。

二是要做好配电箱的设计工作。切不可在潮湿房间的墙体设置配电箱，同时要标明隔离开关和断路器等电器元件的具体型号，并对配电箱的型式加以明确，尽量选择内装电器元件的体积较大的配电箱。

三是做好消防线路的设计工作。因为现代建筑装饰和设备较多，且人员数量较大，因此一旦发生火灾，很容易造成伤亡事故，所以必须做好消防线路设计，一方面，在对防排烟风机和消防泵等消防设备进行配电设计的过程中，要设置专门的过负荷保护，以保证在非正常状态下及时切断电源；另一方面，可以设置专门的消防线路穿塑料管，也就是PVC，并设计消防联动控制系统。

结语

综上所述，作为建筑电气设计人员，应当严格遵循电气设计的各项原则和基本要求，并充分考虑经济性、安全性、适用性以及可靠性等各个方面的因素，来不断优化设计方案，从而为整个建筑工程的整体质量提供保障。

参考文献：

[1]吕婧.建筑电气设计中常见问题的思考[J].建筑工程技术与设计，2017，（13）：4606-4606.

[2]阎迅.有关建筑电气设计中常见问题的思考[J].建筑工程技术与设计，2016，（19）：2972.

[3]朱爱文，崔树秀.有关建筑电气设计中常见问题的思考[J].城市建设理论研究（电子版），2016，6（8）：852-852.

论文作者:张文彬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ca693c75f017273c70b83a0.html