# 高压电缆运维检修管理的有效对策闫春光论文_闫春光

摘要：电网的状态是指：电网正常运行过程中对电力电缆运行状态进行分析与判断，故障率指：电力电缆运行期间发生的故障次数。一旦电缆出现故障，电力企业必须及时安排维修，尽早将安全隐患排除，以此来确保电网的正常运行。随着我国经济快速发展，城市化水平不断提高，架空线路缆化入地项目不断推进，电力电缆在城市建设中得到广泛应用。配网电力电缆作为城市中传输电能的重要载体，已然成为一个结构复杂、线路众多的庞大体系。然而，伴随着电缆的广泛应用，电缆故障数量也随之攀升。其中，高压电缆故障因其停电范围广、故障修复时间长等原因，对配网的健康运行和居民的正常生活影响尤为严重。因此，探索降低高压电缆故障率的可行性方案，提高供电的可靠性，已成为电力运维人员及管理人员的重要任务。

关键词：高压电缆；运维检修；管理；对策

引言

现如今，人们的生活质量大大提高，电量使用情况也进一步增加，然而电力企业的供电能力仍有待提升，其实际工作中依旧存在安全问题，难以有效确保电网的正常运行。基于此，电力企业对电网检修运营管理模式进行创新。

1我国电缆设备检修与运维管理现状

从现阶段情况来看，由于人为行为导致的线路故障问题日渐突出。例如：野蛮施工、砍伐树木、爆破取石、交通事故等。且大部分输电线路都布置在野外，线路长且宽，甚至有些线路还布置在人口密集区域，因人为外力影响的问题十分发生，这一问题不仅会对人民群众的安全造成影响，甚至还会为电力企业带来更多的经济损失。在早期电力事业中通常会采用计划检修方式来解决设备故障问题，然而这种检修方式事实上是一种事后维修，在计划检修过程中长时间停电会对人们的生活造成诸多麻烦，不利于人们的正常生活与生产。随着科学技术的优化发展，我国电力事业进步飞速，进一步提高了配电设备检修及运维水平，据此将计划检修、定期性、周期性检修方式结合起来可充分提高电力系统自动化水平。

2高压电缆运维检修管理的有效对策

2.1拟定电缆现场运行和电缆管沟运行的规章制度

电缆线路的巡查制度主要为以下几种：第一种是定期巡视在电力电缆运营维护中，建立电缆线路定期巡查制度是不可忽略的。一份好的电缆线路定期巡查制度，不仅可以提高相关人员巡查的工作效率，还可以提前发现或者预料出将会发生的问题，然后将这些即将发生的问题扼杀在摇篮之中。第二种是特殊巡视，简要来说就是在特殊的情况下进行检查，比如特殊的天气。第三种是夜间巡视，顾名思义就是相关人员在夜间进行巡视，主要是检查高负荷工作的电路，如果发现问题可以在夜间进行修理，因为人类生产很少在夜间，所以不仅可以保证人民正常生活，而且还可以有足够的时间进行修理。第四种是故障巡视，就是相关人员检查发现电路线存在的故障因素，然后及时进行补救和修改。第五种是监察性巡视，是整个巡视制度的总领，负责巡视检查以上四种巡查制度的管理制度，这种巡查不仅有利于查漏，还有利于将以上四种巡查制度进行合理的调度，保障线路的安全性。电缆的技术管理：电缆的技术管理在电力行业中式值得注意的方面。电缆的技术管理，主要是对不同资料的进行管理，通过科学的方法进行整理分析，可以作为电力行业未来发展的靠谱参考。电缆的技术管理所要整理的资料多种多样，例如原始资料的管理、施工过程和维护检修的资料管理等等。对原始资料的管理，相关人员在工作过程中需要最大化的保证电缆管沟原始图纸的可行性，这样才可以保证后续工作的有序进行，才能及时的发现漏洞并且解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而对于施工过程和维护检修的资料管理，相关人员必须要认真细心，因为这种资料比较繁杂，但是却又极其的重要，相关人员要具有一定的耐性。

2.2智能标示器在我国电力电缆运维管理工作当中的具体应用

首先是射频识别技术的具体应用优势为了促进我国电力电缆运维管理工作的高效运行，应当严格的考虑到射频识别技术在为运维管理当中的应用优势，并根据其优势结合智能标示器的具体应用，从而促进我国电力电缆运维工作的高效进行。射频识别技术也称作为RFID技术，RFID技术能够高速准确的扑捉到正在高速移动的生物体，并对该物体进行精准化的识别，从而完成物体的非接触识别工作。射频识别技术能够广泛的结合我国当前时代发展背景下所产生的多种精尖技术来进行集中的结合运用，包含着信息数据分析以及高端芯片的制作、通信设计以及具体的线路系统集成技术，在当前世界各国都有着有关于射频识别技术的专利应用，尤其是在一些发达国家以及地区，射频识别技术能够更加精准的应用于电力电缆的为运管理工作。按照不同的识别管理方式，射频识别技术能够应用于不同种类以及不同范围的运维管理工作当中，射频识别技术也有着多种工作标签，根据不同的标签进行着不同的工作识别。由于射频识别技术的识别精准性，所以在识别的过程中可以根据工作频率的差距来产生不同频率的识别效果。在当前我国的电力电缆的运维管理工作当中，想要更好地进行运维管理工作，就要依靠射频识别技术对电力电缆工程运行过程中所产生的不同频率差距进行具体的运维管理。我国要想实现电力电缆的时代性运维管理工作发展，就要掌握当前时代发展背景下最精尖的芯片技术，以及最现代化的管理体系以及管理流程，利用最新型的管理流程进行电力电缆的正常运维工作。其次是高压电缆线路定位技术在我国电力电缆运维管理工作当中的应用由于我国电路网不断朝着智能化、自动化的方向发展，所以，对于我国电力电缆的运维管理工作也有着较高的要求，这时，高压电缆线路定位技术就为我国的电力电缆运维管理工作提供了高端的技术保障。能够为我国的电力电缆运行提供安全的技术保障以及定位系统的安全管理，高压电缆线路定位技术是当前时代发展背景下的一种精准的技术形态，能够有效的对我国的电力电缆运行轨迹进行及时的故障监测，并且你能够及时的针对电力电缆运行故障进行故障排查并保障电缆运行安全。

2.3全员队伍技能提升

(1)组织电缆专业技能培训。定期开展配网电缆专业基本技能培训，以电缆敷设、验收、运维、检修技术为重点，教授电缆专业基础知识、敷设验收注意要点、预处理工艺规范、故障查找基本方法等内容，宣贯电缆作业资质管理、管沟标准工艺及验收办法、接头制作关键工序拍照标准等规定，切实提高电缆运检人员的基本技能。(2)常态开展电缆故障分析。电缆检修、运维班组对所有故障电缆开展解剖分析，3个工作日内完成电缆故障分析报告，包含现场环境、故障原因、责任认定及整改措施等图文信息，故障实物至少保留1年。加强与电科院进行技术交流，定期邀请电科院电缆专家开展电缆典型故障案例分析，进一步提升电缆运维、检修人员的故障分析判断能力，打造配电电缆专家人才梯队。

结语

总之，为能够更好地满足现阶段人们对于用电方面的更高需求，电网企业需要进一步创新电网检修运维管理模式，以此来精益化管理电网中各个阶段的维修工作，有效确保电网的正常供电功能，有效降低企业的维修运维成本。

参考文献

[1]吴雪景.刘梦丹.电缆现场运行和电缆管沟运行的规章制度以及电力电缆线路的检修项目[J].西安电力管理，2015(3).

[2]王祖铭，孟瑾祥，穆南，等.电力电缆的测试检修工作要点以及电力电缆运维管理措施探究[J].浙江电力电缆管理局，2017(05).

论文作者:闫春光

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ca6c7018368c0b9a1fee8b8.html