# 智能建筑弱电系统的施工管理途径论文

智能建筑弱电系统的施工管理途径

李波

三亚中交瀚星投资有限公司 海南三亚 572000

[摘 要] 科技的发展使得建筑行业发生巨大的变化，智能建筑已经成为建筑行业的主要发展趋势，而智能建筑对弱电系统的要求比较高，其中涉及到多个学科和技术。弱电系统中需要综合考虑子系统间的关系，因此加强智能建筑弱电系统施工管理尤为重要。

[关键词] 智能建筑；弱电系统；施工管理

智能建筑的弱电系统中包括通信自动化、办公自动化以及楼宇自动化系统，其中涉及多种工程和设备，包括土建工程、装饰工程以及机电安装工程、园林景观工程等。智能建筑弱电系统在我国的应用时间比较晚，设计、材料设备以及技术管理等方面的水平与先进国家还存在较大差距，导致我国智能建筑弱电系统的施工质量不高，因此必须要加强对智能建筑弱电系统施工的管理。

## 1 智能建筑弱电系统施工中的问题

### 1.1 设计方面的问题

施工设计是建筑施工的依据和基础，如果在施工设计中存在较大的误差，容易影响整个工程质量。在智能建筑设计中必须要对工程中所有项目的情况和施工要求进行反映。但是在实际的设计工作中弱电系统的设计容易与土建、精装修、其他机电系统的设计出现矛盾。具体表现为预留通道不合理，比如设备与土建标准不符，导致消防监控安装的位置不合理，或者设备间的间距设限制不科学，在后期的施工中不得不进行改动[1]。此外，设计图纸弱电终端系统与图纸的设计不统一，导致信号的接入点出现重复或者遗漏的情况，进而导致空调通风或者照明控制等方面存在问题。

### 1.2 材料设备方面的问题

建筑工程施工中，材料是施工的基础，设备是施工的重要工具，如果施工材料或者设备出现问题，必将会影响工程质量。在智能建筑弱电施工中，材料和设备的问题主要体现在，产品缺乏合格证、说明书。材料的规格与施工要求不符。此外，部分企业为了降低成本，控制预算，会选择一些其他企业淘汰的产品，这些产品虽然短期不会出现问题，但是与其他系统间容易出现不匹配的问题。

### 1.3 施工组织的问题

建筑企业在行政管理理论的影响下，对企业专业的划分比较详细，客观上就导致现场存在较多的施工交叉作业面，如果这些子单位间缺乏必要的联系，就容易导致在工作的过程中出现不协调的因素和问题。比如，越早进入施工现场的单位越容易占领有利的施工位置，而且在施工的过程中为了施工方便，可能会随意使用其他单位的预留管道或者预留孔，导致后期施工单位在施工中难度加大。此外，大部分施工单位的组织设计不规范，或者形式化严重，无法实现对施工工作的优化。

研究结果显示,研究组中,血清1,25(OH)2 D3水平为71.62±7.80 nmol/L,对照组血清1,25(OH)2 D3水平为98.26±5.38 nmol/L,两组比较,研究组水平显著低于对照组水平,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

## 2 智能建筑弱电系统施工管理途径

### 2.1 加强对设计图纸的审核

这时来了一位日本雕塑家，叫奥田杏花，他走进父亲的床前，伏身打开一只箱子，从瓶子里挖出黄色黏厚的凡士林油膏，涂在父亲面颊上，先从额头涂起，仔细地往下，慢慢擦匀，再用调好的白色石膏糊，用手指和刮刀一层层地搽匀，间或薄敷细纱布，直到呈平整的半圆形状。等待了半个钟头，奥田先生托着面具边缘，慢慢地向上提起，终于面具脱离了……奥田先生对面膜的胎具很满意，转头和内山完造先生说了几句话，就离开了。

智能建筑弱电系统施工中对设计的规范性要求比较高，所以必须要制定健全、完善的验收评定标准。施工技术人员需要结合这些规定和标准加强对设计方案的优化和审查，同时结合设计方案的相关内容，根据施工现场的实际情况对设计图纸进行审核。无论是房间的尺寸、规格等都需要符合设计规范，对于新材料和新技术等也需要结合标准规范进行核查[2]。如果在对设计图纸审核的过程中发现存在设计问题，必须要将这些问题通过书面的形式向建设单位进行反应。建筑工程项目施工前，为了保证施工的顺利开展，弱电技术人员需要加强对图纸的熟悉，并与土建施工人员工共同对施工图纸设计情况进行核查，对弱电与土建施工存在交叉的位置进行标记和记录，二者根据各自的施工计划做好对线路管道的敷设和保护作用，同时对交叉施工的具体施工顺序、位置等做好施工计划，并结合具体的施工内容对顺序和计划进行进一步的优化，加强对施工质量通病的控制和预防，降低质量问题。此外，土建施工中做好预埋件以及防腐处理工作的控制。

### 2.2 做好施工材料和设备的管理

智能建筑弱电施工中，大量的管线都需要在墙体中敷设，如果出现质量问题在后期的维修过程中难度会非常大，因此必须要做好对施工材料以及设备的日常检验工作。需要符合以下几点内容，首先对于入场的材料和设备需要做好检查工作，包括材料的包装、规格、品种等方面的检查，而且这些资料必须要详细、明确，如果对产品质量存在争议，必须要将产品送到具有相应资质的第三方检验机构进行检测，并出具相应的检测报告，确定技术标准与设计要求相符，才可以应用到施工中，如果与设计要求不符则不允许材料进场。其次，做好检验记录。根据我国现行的产品标准对产品质量进行检查，包括产品的外观、性能等，如果施工单位不具备检验条件，可以要求厂家或者供应商出具相应的检测报告；最后，弱电系统中涉及到的软硬件、系统接口等都需要厂家或者供应商提供相关的安装调试和使用文件，保证智能建筑弱电系统的施工质量和安全[3]。

### 2.3 加强施工组织管理

智能建筑中综合布线、消防等工程设施都是最基础的工程，这些工程项目施工中需要先编制完善的施工组织设计，其他弱电工程在此基础上有序的实施施工方案。在施工中，还需要建立技术交底制度，严格根据施工顺序进行安全和技术交底，并由个分项工程人员进行安全以及技术等方面的交底工作。在弱电工程施工前，严格按照工序进行交接，做好工程设备和系统间界面的划分。对于弱电集成系统来说，需要保证内容的全面性，工序的合理性，并明确各自的责任和职责，坚持谁供给谁负责的则和制度。此外，弱电系统、机电设备等施工中还需要结合强电的施工要求和计划合理做好施工计划，保证智能建筑项目的顺利开展。在工程的验收过程中，针对弱电项目内容，做好过程资料，比如线缆敷设完成后应做好线路绝缘电阻测试工作，保证电阻值与设计的要求相符。

单元信息知识组织流程的第一步是通过抽取建立单元信息库。单元信息库是由原始文献库根据单元信息学术性、准确性、创新性的荐选原则，截取语义关系完整的片段信息产生。这个过程通过机器自动抽取和人工复核相结合而实现。

## 3 结语

综上所述，弱电系统是智能建筑中的重要组成部分，在弱电施工中包含很多的信息点，需要敷设的管线比较多，施工的作业空间大、周期长，还需要与土建、强电等相关专业做好配合工作，在繁多的工作中如果忽视任何一项都可能会导致严重的质量隐患。所以必须要做好弱电工程施工和验收的执行，加强组织管理，把好材料和设备关，做好验收工作，使所有的施工项目和细节都符合施工要求和保准，保证智能建筑的安全和质量。

参考文献：

[1]潘志煌.智能化建筑施工中弱电系统施工管理[J].建筑·建材·装饰,2019(3):11-12.

[2]王光荣.刍议智能化建筑施工中弱电系统施工管理[J].建筑工程技术与设计,2018(32):3006.

[3]熊秉田.智能建筑弱电系统施工常见的问题及其防范[J].四川建材,2015,41(02):287-288.

[中图分类号] F407.9

[文献标识码] A

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6cc7242dffcc4186840691b7.html