# 电力系统基建项目工程质量管理探究论文_寇宇峰

（国网辽宁省电力有限公司检修分公司 辽宁沈阳 110003）

摘要：现阶段，电力基建项目的标准化已逐渐形成，但是在基建项目的多样化以及复杂实际情况的双重影响下，基建项目的施工管理难度也逐渐提升。我国电力基建工程的质量管理，需要电力单位不断提升质量控制力度，加强各阶段基建建设的施工工艺，做好“三标标准”，协调各专业间施工作业连接，把控质量关。同时由于电力基建项目面临着项目繁多、面域广阔，并且基建项目施工时间长、施工规模大，各个阶段的工程项目复杂，需要协调的部门多等问题。为了稳固我国经济的稳步发展，促使城市化建设的不断前行，推动基础建设的大力发展，电力系统基建项目的工程质量要不断的严格要求，保证电力的正常供应服务。本文分析了电力系统基建项目工程质量管理措施。

关键词：电力系统；基建项目；工程质量；管理

电力能源是一种清洁能源，在行业发展中得到广泛的应用，因此对我国电力系统建设提出更高的要求。必须加大加快电力系统的发展，注重相关的研究，为促进电力系统基建项目的发展提供更有力的依据。电力系统基建工程在电力系统发展中发挥着重要的作用，不仅是电力系统发展的基础所在，而且是重要的保障，因此要实现电力系统能够在生产中稳定持续运行，则必须拥有先进的电力系统基础设施。目前对于供电企业而言，寻找有效的方式对电力系统基建工程进行管理，以提高电力系统运行的能力，保持稳定持续运行，该主题已经成为其任务的重点之一。必须寻找目前电力系统基建工程所存在的问题，并且提出相应的解决措施。

1电力系统基建工程基本概念

电力系统基建项目工程是电力系统的基础所在，为电力系统的运行和发展提供有力的硬件。要保证电力系统能够维持正常的功能和运作能力，必须确保其设备齐全、功能完善且稳定运行。与此同时，电力系统基建工程还属于一项系统性工程设备，集合了资源管理、图纸设计、档案管理等环节，能够以相关的规章制度作为基础开展工作，能够充分利用冗杂的信息资源，有效地调动人力资源，确保各个部门和单位之间能够默契合作，在整个电力系统基建项目工程的管理中占据核心的位置。

2电力系统基建项目工程质量管理中存在的问题

2.1施工人员素质不高

人为因素是造成工程质量出现问题的一个非常关键的因素，在各工程当中，其参与者的个人文化素质、思想品行情况、工作态度还有技术的娴熟程度，都会对其在项目施工中的表现产生非常大的影响，如果参与施工的人员专业素质比较差的时候，将给施工工艺或流程要求的很好执行产生直接或者间接的影响，给项目工程的质量带来隐患。

2.2电力系统体制管理制度不健全

任何体制在建立、健全还有完善的过程中，都需要经过一定的改革还有尝试工作，并且进行总结，然而因为在改革的时候，各种因素对其进行阻挠，有可能造成改革的力度不足以撼动久的习惯，如果不能进行大胆的尝试或是创新，或没有对过往的经验进行认真的总结，就会造成体制不能体现出其应有的效果。

2.3物资与设备管理不合格

一些企业盲目地为了施工进度和经济效益，对物资质量的把关不严，有时在施工条件不满足的时候，也贸然强行施工，以便提高企业效益。某些企业不把电力系统基建项目当做非常重要的事情，对此事的重要性认识不足，不重视施工质量。在整个施工的过程中，没有使用标准的工具，在安全检查的过程中草率了事，对材料的验收过程也没有按照规定的程序，而且没有采用良好的措施对材料进行保管，导致建筑基础工程的质量被影响。而且有些施工单位的资质不能满足基础施工的要求，对材料的强度和刚度的认识不足，这也将影响基建工程施工的可靠性。此外，在设备的使用过程中，部分施工单位为了节省成本而使用老旧或者存在安全隐患的施工设备，从而给施工安全与施工质量带来了严重的隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高电力工程质量管理的对策

3.1加强设计阶段的标准化以及设计质量管理

电力基建工程设计在电力系统质量管理中有着重要的作用，设计阶段的不严谨造成的施工错误，严重的会造成停工、误工等现象，对电力基建施工的质量要求造成严重的影响。因此，在电力工程设计阶段，要严格选择有设计勘探资质的设计单位，要具有较强的设计水平能力，从事多年电力设计行业，具备丰富的经验和资历的设计单位，确保工程的设计质量要求。在进行图纸审查时，要遵循内审外审以及第三方审查的严格程序，加强设计图纸的会审工作，聘请专业的第三方单位对设计的图纸进行审核，提出审查意见。对出现的具体问题，及时提出以及更正，通过多方讨论进行完善和改进，提高图纸的出图质量。同时，对设计单位要积极了解电力行业的新规程、新技术，及时更进电力设备的新型参数型号，便其适应市场的要求，促进新技术、新材料、新设备等的使用和推广，努力提升整个工程的质量标准。

3.2优化电力系统基建工程的人力调整配置计划

随着供电企业的电力基建项目工程的增加，转变观念，注重工程管理，具有重要的意义。在人员配置方面，应当聘用具有一定经验的人才，解决人员老化的问题，增加人才。同时可以借用专业人才对新员工进行培训，有利于提高新员工的专业水平和素质。从事电力系统基建质量管理的工作人员必须具备良好的管理资质，具有实干精神和负责的态度，能很好地将实践与理论相结合，避免只说不做等不良现象的出现，在选定和任命相关管理人员后应当对其进行定期抽查。对于各种不良作风和现象，应当严格惩罚，减少不良事件的发生，对工作作风有问题的人员进行严格的处罚，对工作积极认真的工作人员进行奖励。妥善处理上下级合理需求和工作积极性，加强思想政治教育，强调廉洁理念、法制观念，根除不良风气。

3.3优化电力系统基建工程的管理制度

其一，必须设立一个专门的主管职位，要求应聘者必须具备丰富的管理经验和较高的专业素质，其内容在于传达公司对电力系统基建工程施工的要求，并且监督落实，以协调公司各个部门对该项目工作的配合度；其二，设立项目经理职位，工作内容在于代理企业法人与各个有关部门进行沟通工作，并且对整个电力系统基建项目工程负全责。设立技术组、质量检测小组，对技术工作和物资设备的质量监测工作进行严格的拔管。完善的质量管理体制主要包括两点：其一，应当总结以往经验，对已有的管理体制不足之处进行总结，并制定出具体对策进行改进；其二，应当大胆改革创新，积极引进，借鉴国内外优秀管理体制，结合自身实际情况，制定出最适合企业本身的管理体制。

3.4加强对材料、设备的控制

首先，要严格控制材料的质量。一切材料采购的相关事宜都要严格按照设计清单所列进行，保证材料的规格、质量和数量。采购材料之前，要对供货商采取货比三家原则，精心挑选优质供货商，在品质有保障的前提下，选择价格更优惠的。对进场的材料严加排查，加强检验员的专业培训。材料检验合格后，有专业的盘查人员和监管验收人员核对统计，进行分类整理，及时存库并登记入册。其次，需要严格控制施工设备的质量，选择合适的机械设备，并根据实际情况对设备进行维护保养，保证设备能够稳定运行。

4结语

在电力基建项目建设中，由于其专业综合性以及设备的公共效益原因，对电力基建的质量要求要更加严格，电力基建工程要强化管理，制定更高的质量控制准则，做好质量管理工作是提高工程效益的保证，是对整体电网的有效贡献，有助于电力基建单位的健康稳定发展。

参考文献：

[1]刘平.基建工程电力安全管理改进的研究[J].人力资源管理，2014.

[2]郭宏波.电力系统配电网基建项目质量管理优化研究[D].华南理工大学，2012.

[3]韦后虎.探讨电力系统中电力基建工程的管理[J].通讯世界，2014.

论文作者:寇宇峰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6cd4b62b5210223f34ba0a42.html