# 火力发电厂热动系统节能减排的措施分析论文_王云鹏

王云鹏

（广州中电荔新电力实业有限公司）

摘要：经济的发展对电能的要求在不断增加，因为人们的生活水平在不断提高对电力的需求在不断增加，电力系统也在不断完善，现在的发电方法也有很多，火力发电就是电能是由火力发电厂燃烧一定的可燃物来发电的，现在对火力发电厂的发电设备进行优化改造，使火力发电可以更好的被利用，这些设备的就是指热动系统的设备，因为热动系统是热量的主要来源，只有热动系统发展的更好，才能够使火力发电更好的应用到人们的生活中。

关键词：火电厂；热动系统；节能减排；具体措施

引言

火力发电是发电方式中的一种，火力发电厂的存在历史是很悠久的，但是火力发电存在着很多的问题，这些对火力发电起到制约的作用，要不断完善，只有重点改进热动系统，才能够使火力发电顺利进行。热动系统的完善就是要节能减排，因为火力发电对资源的消耗是非常大的，如果对燃烧的资源不能够合理化的利用，那么就会导致资源的浪费，产生的二氧化碳和二氧化硫对大气的污染是十分严重的，因此，本文对这一现象进行分析，对热动系统进行完善，让火力发电可以最大程度的利用资源。

一、热动系统节能减排的意义

热动系统在火力发电中起到的是核心的作用，但是热动系统的节能存在着很大的问题，传统的热动系统没有考虑节约能源保护环境这个理念，因此，热动系统的变革对经济的持续发展有着重要的意义。

1.是经济可持续发展的要求

火电厂在发电的过程中应该考虑经济的可持续问题，热动系统在运行时要最大程度的节能，因为资源是有有限的，应该对热动系统的性能进行提高，合理的处理环境与经济的问题，让环境与经济和谐发展，减少可污染物的燃烧，为火电厂的发展打下良好的基础。

2. 降低企业的生产成本

发电厂的效益与成本是紧密结合的，如果热动系统的在提供能量的过程中，使用的可燃物不能够完全的利用，那么在同一个热量下的发电量就会存在严重的差别，这样就会使资源发生浪费，导致企业的发电成本增加，因此，如果对热动系统进行节能减排，企业的生产成本会有大幅度的减少，效益就会增加，这样就对这些可燃物起到保护作用，因为这些可燃物都是不可再生的资源，如果不合理的利用，导致资源枯竭，对人类社会的发展存在着极大的危害。

3. 对增加了技术创新的脚步

火电厂要想进行节能减排，就要对热动系统进行变革，热动系统的变革离不开技术的支持，只有发电技术科学的改进，才能够节能减排提高利用率，排污处理才可以更好，火电厂的技术提高还能够带动人类技术的进步，进行技术创新，企业发展的目的就是为了利益最大化，因此，为了企业的生产效益也要进行技术的创新，火电厂的发展才可以向着更高的层次发展。

二、节能减排的可行性分析

火电厂的节能减排是一个新的研究方向，节能技术的研究对所有节能行业都是一种借鉴，可以带动其他行业的发展，有十分广阔的发展空间，并且其也符合现阶段的节能技术和节能理论。因此，开展火电厂热动系统的节能优化工作，不仅能提升企业的管理水平，还能合理调整企业的产业结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于热电厂热动系统的研发和生产，节能优化将为其提供足够的参考经验和实践配合，从而使热动系统逐渐得到优化，变得合理。而对于已投入生产的热能发电机组，则可以通过节能诊断来检查其能力损耗，进而得到能耗指数，并通过分析此数据进行相应的整改，最终实现降耗和节能减排的目的。

由于我国关于热动系统节能优化的研究工作尚处于滞后状态，对热动系统节能优化的工具和理论知识相当匮乏。因此，应借鉴国外先进企业的一些理念和方法，以支撑我国火电厂热动系统节能优化项目的完成。

三、火电厂热动系统节能优化的措施

1. 运行方式的优化

要实现火电厂热动系统的节能优化，就必须有效降低能源的消耗，并确保机组热动系统保持稳定和良好的运行。因此，这就要求广大火电厂企业长期、密切地观察机组的运行状态。如果在每年的上半年采用顺序阀运行，在下半年采用单阀运行，就能有效降低能耗。与此同时，也需要时刻观察机组运行参的稳定性，保证相关参数都能满足相应的设备标准，这样机组才能保持在最佳状态下运行。因汽轮凝汽器的真空度会在一定程度上决定系统的运行效率，所以，在机组运行中要实时检查真空系统的运行状况，保证其处于比较合理的真空水平。

2. 优化母管制给水系统

热动系统的循环水系统在整个火电厂体系中是比较复杂的一部分，只有通过对水系统不断的优化，才能实现节能优化的目标。因此，研究和优化母管制给水系统是特别重要的。火电厂在制订科学和合理的母管制给水系统的运行方式时，还应当开展大量的理论研究和动态模拟，并根据丰富的实践经验最终确定其运行方式。只有这样，才能提高系统运行的经济性，并实现节能的目标。

3. 优化蒸汽系统

现阶段我国绝大多数火电厂采用的蒸汽系统仍然是比较传统的，其主要利用低压蒸汽完成热动系统的运行。但是，利用这种方式进行生产将会消耗较多的能源。为了避免不必要的浪费，需要对蒸汽系统进行改进，一般采取将原有的低压蒸汽换成蒸汽冷凝水制造蒸汽的方法。

4. 充分利用锅炉排烟的余热

火电厂的锅炉在排烟时，其温度能超过200℃，这样高的排烟温度必然会导致大量的热损失。如果能对这部分排烟余热充分利用的话，就能够节约一定的能源。在锅炉的实际运行中，可根据热力系统的节能理论，对锅炉进行智能优化改造和机械更换，并充分回收和利用这部分排烟余热。现阶段，部分火电厂已经采用特殊的节能器将这部分排烟余热直接利用在热动循环中，不仅有效节约了能源，还提升了企业的经济效益。除此之外，也可以在锅炉的尾端安装低压省煤器，将其和热动系统连接在比较理想的引水位置，这样也可以充分利用锅炉的排烟余热实现节能。

5. 加强供热系统蒸汽温度的优化

火电厂在减温时基本上都采用喷水的方式，其利用将高热能降低转换成低热能的方式，把过热的蒸汽转化为微过的热蒸汽，然后传送给用户，在这个转化的过程中就不可避免地造成了浪费。为了有效实现节能的目标，现阶段主要采用的处理措施是先将蒸汽输送到特制的装置中，并利用蒸汽的能量使汽轮器持续运行，这样就能有效地将高热量的蒸汽逐渐转变成低热量的蒸汽，并且使蒸汽的能力得到充分的应用，有效降低了能源的浪费。

四、节能减排趋势下未来火电厂热动系统的发展方向

1. 优化调度模式

为了全面实施节能、环保的发展理念，未来火电厂需不断改进优化发电调度模式，尤其是要对火电厂热动系统运行设备进行全面的调整优化，从根本上实现节能减排。

2. 可再生资源发电

现阶段，我国火电厂发电的主要燃料是煤炭、天燃气，这些资源不仅成本高，而且属于不可再生资源，国内能利用的并不多，并会逐渐的消失。充分利用可再生资源，如太阳能、风能等，不仅资源广，而且含量高，成本低，为未来火电厂热动系统开辟了一条新思路。

3. 降低线损技术

火电厂生产过程中，过多的综合线损一直是困扰现代火电厂生产的难题，有研究指出，通过科学规划电网，优化配电网；适度调整变压器内部结构和数量，最好无功配置优化，降低综合线损，达到节能减排效果。

4. 创造节能减排管理制度

建立健全节能减排管理体系，落实机组日常控制，对煤耗、耗资多的环节进行重点监管，保证热动系统安全、稳定工作的同时，减少浪费，提高煤燃效率和资耗效率。除此之外，建立资耗管理体系，规范电厂工作人员的行为规范；最为重要的是，建立有效的监管小组，严禁不合规范的行为，杜绝煤耗过高的行为。

结束语

随着社会经济的不断发展，能源危机也越来越严重，每个人的节能减排意识也在提高，火电厂在发展中也意识到了热动系统节能优化的重要性。热动系统的节能优化是一个全新的领域，其具有较好的发展潜力和空间。

参考文献：

[1]焦林生.电厂热动系统节能优化策略探析[J].硅谷，2015（13）.

[2]王铁军.电厂热动系统节能优化策略探讨[J].科技传播，2016（24）.

论文作者:王云鹏

论文发表刊物:《河南电力》2018年20期

论文发表时间:2019/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d60d5f242a00aaf6aa7c2bd.html