# 建筑给排水设计常见问题与解决对策分析论文_李帅

青岛腾远建筑设计事务所有限公司烟台分公司 山东省烟台市 264003

摘要：由于社会的发展，人们对建筑质量的要求越来越高，给排水设计作为建筑施工中不可缺少的环节，对人们的生产生活有着巨大的影响，在对给排水进行设计时，设计人员往往忽略了其消防系统的设计与设计中的节能减排，导致了资源的浪费，管道的渗漏，以及严重的消防隐患，因此需要对建筑给排水中的消防系统与节能减排技术进行优化，在满足人们对建筑需求的同时，减少能耗，提高建筑的安全等级。本文探讨了建筑给排水设计常见问题与解决对策分析。

关键词：建筑；给排水设计；问题；解决对策

从现如今的情况来看，我国建筑给排水设计工作还需要深入的探究与完善。利用优化住宅建筑给排水设计，提高我国住宅建筑的总体质量水平，探究到更加环保、高效的住宅给排水设计方案，从而适应国家住宅建筑发展的新趋势，充分满足人们日渐增长的物质与生活的需求。

1 建筑给排水设计常见问题

1.1给排水管道设计不合理

管道设计是给排水的关键因素，但在工程施工的过程中，施工单位对地下管道设计不重视，促使设计不合理，有的间距大，没有按规范施工，还有把排水与供水，还有其它管道交叉在一起，一旦有一个出现问题，都会给给排水带来一定的问题，有的时候可能还带来一定的污染问题，造成水质的污染。管道设计必须引起施工单位重视，必须科学合理按标准进行有效设计，完善给排水系统职能，发挥给排水系统的优势，保障居民的给排水。

1.2排水管道堵塞问题

给排水管道在使用的过程中，经过一段时间出现堵塞现象是不可避免的，需要正确对待排水管道堵塞问题。工人在安装的过程中，对管道口一般都进行密封处理，在一段时间工人还需要对其进行维修，减少排水管道堵塞问题的发生。出现管道堵塞的部位一般是雨水斗的位置或透气口的位置，必须加强该位置的科学管理，减少排水管道堵塞问题，保障居民的正常给排水，满足人们生活的基本需求。

1.3室内排水管与通气管设计不合理

室内排水管与通气管是非常重要的，对家庭的生活有重要的影响，必须科学进行室内排水管与通气管设计，符合行业标准。很多室内排水管的管径都存在着不合理的现象，很容易造成水管堵塞，如果排水管堵塞，不但维修成本高，维修的过程也及其复杂，这就会给居民的日常生活造成影响，若没有在室内排水沟和室外排水管之间的连接口安装漏设水封装置，那么室外排水管中的有毒气体将会进入室内，不利于居民身体健康。此外，大部分建筑在卧室上都使用塑料材质的排水管，这样的排水管没有消音功能，容易引发较大的噪音，进而影响居民生活。室内排水管与通气管设计必须进行科学有效的设计，保障居民正常排水与通气。

2建筑给排水设计常见问题的解决对策分析

2.1科学设计给排水压

引起给排水问题的原因就是建筑过程中对于水压的设置不科学，所以需要设计者根据实际需要进行科学设计。对于高层的建筑，城市给水网的水压一般不能够满足高区部分居民的生活用水的要求，所以绝大多数的建筑要采用分区给水的方式，就是建筑低区的部分直接由城市给水网进行供水，建筑高区的部分由水泵进行加压供水。选择给科学的给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键所在，这直接关系到生活给水系统的正常使用和建筑的工程造价。从我国目前城市给水状况来看，水压一般可以满足五到六层的建筑居民的生活用水要求，对于高区部分的供水应该根据具体情况而定。高层建筑的生活给水系统的竖向分区，应该根据使用要求、材料设备的性能、维修和管理、建筑物具体层数等条件，结合利用室外给水网的水压来综合确定。此外还要将排水系统分成不同的区域，这样利于排水系统的使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水压的分区在给水时可能会产生静水压力大的情况，这种情况会影响给水系统的运行，所以针对不同的给水高度应该设计可以调节高低压的阀门来解决这样的问题。

2.2 合理设置给排水管道

对于排水管道的设计要充分考虑到实际情况，所以相关负责设计的人员应该实事求是，保证排水管道的设计能够满足实际需求。设计之前充分对建筑的内部结构做出明确的分析，判断供水压力是否可以和排水管道相符，排水管道系统是否满足建筑的内部结构，这也是保证排水系统合理的前提条件。对建筑内部卫生间和厨房的部分是重要的设计区域，对于管道的设计要考虑到长度的合理性，尽量减少管道长度，因为这样可以充分利用供水压力。对于管道材料的选择，排水管道选择塑料的材质耐腐蚀，但是实际设计过程中，应该明确塑料材质引发的噪声较大，所以在设计的时候要与客厅和卧室等休息区域保证相对的距离。这样可以降低噪声的影响，还能保障给排水管道在实际使用中的质量。

2.3 合理设计阳台排水管道，保障地漏质量

在对建筑给排水的设计中，既要重视给排水压和给排水管道的设计，还要重视阳台积水问题的处理，针对阳台雨水不能及时排出这一问题，在具体的设计中可以针对房面设计雨水斗，还可以根据具体要求和实际情况，采用侧墙式方法进行设计，这样能够在雨天使汇水的面积逐渐扩大，能够利于阳台及时将雨水排出。此外，在对阳台雨水的排放进行设计时，针对具体实际情况，采用无水封的地漏，这样利于对大量雨水的收集，还能利于阳台雨水的及时排放。在对建筑中的给排水系统设计过程当中，地漏的设计质量是非常关键的。地漏的主要作用是用存储的水来隔离地下管道和化粪池管道，因此地漏水封的设计十分重要，如果设计不合理必然会影响将居民的居住环境。要想在设计中保证水封质量，按照标准水封的设置深度要超过5 厘米，为了避免水封干枯，要定期向其中加水，这样也利于解决因水封失效异味散出的问题。对于储存水材料的选择也很重要，选用优质材料，这样也能避免因材料问题导致水封失效。

2.4给排水节能减排优化

（1）设计浮球阀放置屋顶的水箱内，目前液压式浮球阀与呼吸式浮球阀应用的较为广泛，这样的浮球阀设计与建筑用水量之间有着密切的关系。呼吸式浮球阀与液压式浮球阀是以传统的浮球阀技术为基础，在此基础上对其进行改进，变成了一种新的浮球阀技术，这两种技术相较于传统的水箱浮球阀技术，节水的效果更好。在建筑给排水设计时，需要结合建筑给排水自身的特点，选用合理的水箱浮球阀，这种技术可以灵活的解决水箱中的水流溢出的问题，水箱浮球阀减少了水资源的溢流，降低水资源的消耗，在建筑给排水设计中，需要考虑使用水箱浮球阀技术，减少水资源的浪费，与此同时需要注重水箱浮球阀设备的养护。

（2）卫生器具的节能减排工作，在建筑给排水设计中，卫生器具属于较小的给排水设计系统，其节能减排的作用较小，但是建筑中的用户增加，使用卫生器具的人也越来越多，即使是微小的节能减排也能发挥重要的作用。因此，需要对建筑中的卫生器具进行节能减排的设计，关注卫生器具的使用，尽可能的使用高节能、高环保的卫生器具，例如：陶瓷水龙头、虹吸式高效节水坐便器，这些新兴的自动化节水器具，有效的减少用水的使用量。这种设计方式与传统的设计区别是，可以在用户使用器具时降低了用水量，减少了给排水管道的压力，可以增加给排水管道的寿命，减少了管道的更换次数，降低了资源的消耗。

总之，建筑给排水设计是建筑设计的重要组成部分，设计水平的好坏直接影响建筑物的工程质量，给排水设计人员在开展工作时，需始终围绕“以人为本”的原则，重视正常用水以及安全排水，从而使建筑给排水系统能够长期稳定的运行和使用。

参考文献：

[1] 潘正棵.建筑给排水设计常见问题与解决对策分析[J]. 中国高新技术企业. 2017(01)

[2] 吴燕平.建筑给排水设计施工中的缺陷与问题分析[J]. 中国住宅设施. 2019(02)

[3] 郭金亮.环保理念应用于建筑给排水设计中的必要性解析[J]. 绿色环保建材. 2019(06)

论文作者:李帅

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6da6efd92aa274267d6bbcfd.html