# 火电厂锅炉燃烧优化技术的研究论文_叶秉照

（沙角A电厂 523908）

摘要：在我国经济不断发展的同时，对于电能的需求量也在不断的增长。为了满足社会生产和生活的需要，我国在多能源发电利用方面做出了深入的探讨。就我就职的沙角 A 电厂目前电能生产的装机基本情况是3台210MW 机组，锅炉型号HG-670/140-13 型（超高压参数带一次中间再热单汽包自然循环锅炉）及二期2台330MW机组锅炉型号为SG－1025/18.3M317。在火电厂的发展中，随着机组不断升级改造，特别是环保方面，为保证燃烧的排放符合国家排放标准，增加设计了脱硫脱硝系统。为了实现发电效率的提升和资源利用率的提高，强化锅炉燃烧的效率具有重要的作用，所以本文就火电厂锅炉燃烧优化技术进行分析研究，旨在促进火电厂锅炉燃烧的效率化发展和电力行业的绿色化进步。

关键词：火电厂；锅炉燃烧；优化技术

火电厂在我国目前的电能生产中有着重要的应用，主要是因为我国的经济发展需要消耗大量的电能，而火电厂的发展历史较长，在我国的技术利用较为成熟，加之煤炭资源的丰富，所以即使其存在着污染环境的现象，却依然得到了较为广泛的利用。在新时期，为了更好的推行绿色经济和节能经济的发展，积极的对火电厂的能源利用问题进行研究的深入具有重要的意义。简而言之，火电厂主要是将煤炭燃烧的热能转化为电能，从而实现电能输出的场所，所以说要想进一步的提升火电厂生产的绿色效益，提高煤炭燃烧的充分率是一项重要的措施。为此，对火电厂锅炉燃烧的优化做出探讨现实意义显著。

一、现阶段火电厂锅炉燃烧中存在的问题

（一）煤炭燃耗不充分

从现阶段火电厂锅炉燃烧的情况来看，存在的一个主要问题就是煤炭资源的燃烧不充分。从现实研究来看，煤炭的不充分燃烧主要有两个比较显著的影响：第一是不充分燃烧的煤炭更易产生对空气有重大污染的有害气体，所以说煤炭燃烧不充分的环境问题更为严重。第二是煤炭不充分燃烧形成了煤炭资源的浪费，这对于现阶段绿色经济和节能经济的推行十分的不利。简言之，煤炭的不充分燃烧是现阶段锅炉燃烧中亟待解决的难题，而造成这一难题的原因有两方面：第一是煤炭和火焰的接触面积不够，所以燃烧的不够彻底。第二是火力供应存在着问题，因此造成煤炭燃烧的不充分。基于这两方面的问题，在加强火力供应和煤炭燃烧表面积加大这方面的探讨深入是燃烧优化的主要方向。

（二）锅炉火力控制智能化不强

锅炉火力的控制智能化不强也是目前火电厂锅炉燃烧中存在的一个显著问题。此问题的存在主要有三方面的原因：第一是工作人员对于火力控制和煤炭燃烧充分率以及资源节约方面的关系认识不够深入。因为认识上的失误，所以在具体的实践中，对于火力控制的重视不强，因此会出现能源浪费的问题。第二是在目前的火电厂技术改革中，对于自动化技术的探讨和应用范围存在着一定的局限，所以自动化应用的范围很难实现进一步的扩大。因为自动化技术的应用范围受限，所以在锅炉燃烧中，利用自动化技术进行火力控制便无法实现。第三是锅炉火力控制智能化的应用存在问题，所以导致了其应用效率的明显下降，这也是造成现如今火力控制智能化未达标的一个重要原因。

（三）锅炉进风技术不合理

锅炉进风技术的利用不合理也是目前火电厂锅炉燃烧中存在的一个显著问题。，锅炉进风是强化锅炉燃烧率的一项重要措施，但是如果进风口的设置不合理，特别是我厂锅炉增加了脱硝脱硫系统后，这种强化效果会事与愿违。就一般的锅炉进风口而言，其设置一般在锅炉的中下部，这样做的目的一方面是为了强化火力，另一方面是可以将投入的煤屑利用风力进行铺散，由此加大煤屑和火焰的接触面积，达到充分燃烧的目的。但是在目前的锅炉燃烧中，部分锅炉的进风口设置在了锅炉的中上部，这样的设置使得风力作用适得其反，反而造成了资源的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、火电厂锅炉燃烧优化技术分析

（一）采用碎屑扬煤技术，提高煤炭燃烧率

在火电厂锅炉燃烧优化技术中，一项重要的技术措施就是碎屑扬煤技术。此技术简单来说就是将煤炭进行粉碎，然后利用扬撒的方式抛入锅炉，从而达到优化燃烧效率的目的。就技术分析来看，此技术主要有两方面的优势：第一是通过碎屑的方式将煤炭分化后，煤炭接受火焰的表面积明显的增大，这样，其燃烧能够达到更加充分的目的。第二是在扬撒的过程中，煤粉在锅炉内的充分扩散有效的抑制了因为煤粉积压而形成的燃烧不利现象。换言之就是煤粉的扬撒使得煤炭和火焰的接触更加的充分，所以燃烧的效率也会更高。总而言之，在火电厂锅炉燃烧优化技术中，碎屑扬煤技术在目前有着较为广泛的应用，因为此技术能够有效的提升煤炭的燃烧率，从而达到资源利用率的提升，并进一步实现资源的节约。

（二）采用火力智能化控制技术

在目前的火电厂锅炉燃烧优化技术当中，另一项具有重要价值的技术是火力智能化控制技术。之所以要实现火力的智能化控制主要有两方面的原因：第一是因为目前的锅炉进煤系统存在着不稳定性，所以进入锅炉的煤屑数量有时多有时少，在煤屑较少的时候，火力太大会形成火力供应烧煤的浪费，而在煤屑较多的时候，不够强劲的火力又会造成锅炉内煤屑燃烧的不充分，进而造成资源浪费。所以为了更加充分的利用资源，实施智能化控制技术，从而对锅炉火力大小进行科学的控制，这样，资源利用率会得到明显的提升。第二是火力智能控制技术可以提高系统操作的持续性，这样可以保证锅炉燃烧的持续进行。总而言之，火力智能化控制技术有效的实现了资源的节约和锅炉燃烧的优化。

（三）科学利用风力鼓动技术

在火力发电厂锅炉燃烧优化技术利用当中，现阶段进行普遍应用的另一项技术是风力鼓动技术。此技术的利用主要是在锅炉周围布置风力设备，然后将风力设备和锅炉进行连接，这样，便可以利用风力设备对锅炉内部进行风力供应。风力供应有两个非常突出的作用：第一是通过风力的提供，可以使得火焰燃烧更旺，这样，火力对于煤屑的燃烧助力会更加的强劲。第二是有了风力的作用，煤粉在进入锅炉后受到风力的作用，扬撒扩散的效果会更好，这样，其燃烧也会更加的充分。简而言之就是在锅炉燃烧的过程中，通过风力设备的添加，并对其进行鼓风助力，整个锅炉的燃烧效率会获得明显的提升，资源利用率得到大幅度上涨的同时电力生产的绿色化标准也可以实现。

结束语：

火电厂在目前的电力生产中有着重要的作用，而火电厂的能源生产率主要与锅炉燃烧率有关，所以强化锅炉的燃烧效率有着重要的意义。在火电厂研究实践中发现锅炉燃烧存在煤炭不充分、火力控制智能化弱等问题，所以在问题分析的基础上积极的进行问题的改善，由此来引入新技术的利用，可以有效的提升锅炉燃烧的优化，简言之，强化锅炉燃烧技术的探讨可以提高火电厂未来发展中的效率化进步和绿色化发展。

参考文献：

[1]杨国诗.火电燃煤锅炉NOx生成机理与燃烧优化技术的研究[J].淮南师范学院学报，2011，03：19-21.

[2]张林仙，吴鸿霞，邓彬伟，刘宝平，何春生.基于克里格模型的锅炉优化燃烧技术在指导锅炉掺配烧中的应用[J].长江大学学报（自科版），2013，13：92-94+1.

[3]吉云，王继明，黄振江，景超，黄孝彬.基于数据挖掘技术的火电厂燃烧综合优化控制[J].自动化博览，2013，10：56-59.

[4]李斯.关于火力发电厂燃煤锅炉燃烧优化技术的研究[J].山东工业技术，2016，05：181.

[5]王东风，刘千，韩璞，赵文杰.基于大数据驱动案例匹配的电站锅炉燃烧优化[J].仪器仪表学报，2016，02：420-428.

[6]武卫红，张凯.发电厂锅炉燃烧优化技术研究进展[J].内江科技，2016，10：18-19.

论文作者:叶秉照

论文发表刊物:《电力设备》2017年第3期

论文发表时间:2017/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6df24b09963d64167f741efd.html