# 水电厂电气设备长周期运行措施分析论文_徐月立

(金安桥水电站有限公司 674100)

摘要：文章以推动我国电气行业发展为前提，针对水电厂电气设备长周期运行可能导致的问题进行分析。首先阐述了长周期运行期间面临的问题，其次从组织专业培训，提升管理人员专业性、增加电气设备技术投入，降低故障发生几率、在水电厂内创建运行环境，确保电气设备能够正常运行三方面提出了建议，旨在提高电气设备运行可靠性。

关键词：水电厂；电气设备；长周期运行

国民经济的发展为工业化进程提供了推动力，水电厂是电力领域不可缺少一部分，通过水能清洁以及可再生这两点优势，使水能转变成为电能,从而将能源紧缺这一问题予以解决。电气设备是支持水电厂运行的基础性设备，如果其长周期运行，必然会对电气设备运行质量造成影响，因此必须要将这一问题予以解决。

1电气设备长周期运行面临问题

1.1设备问题

1.1.1调速器

第一，电液转化器存在问题。通常调速器故障主要存在于通电运行期间，导致电液转化器故障，无法保证正常运行。机械性故障、电气性故障十分常见，一旦发生必须安排专门维修人员确定原因，尽快解决；第二，开度、开限反馈存在问题。开度、开限反馈出现故障，主要表现在以下两个方面：① 显示数值缺乏稳定性；② 开度、开限反馈存在一定差距。具体原因如下：① 调速设备在正常运行以及自动状态下，开度反馈与导叶开度数值相差过大；② 调速设备手动运转期间，开度反馈刻度指数已经超过了开限反馈表数值；第三，主控单片机存在问题。主控单片机故障也是比较常见的问题，当其运行运行状态下，尽管调速设备单片机部件可以正常运转，却无法按照程序执行指令[1]。通常故障发生的原因在于复位电路运行存在问题。

1.1.2发电机组控制

第一，发电机组温度过高。当发电机长时间处于运行状态，便会导致运行温度过高，其原因包括供水管路堵塞、水压低、发电机负荷超出标准值等；第二，上发下拒问题。上位设备对下位设备发布指令，但是下位设备直接拒绝指令，从而导致故障；第三，励磁系统运行出现问题。系统一旦发生异常，便会直接引发励磁系统故障，解决的有效方法是采用手动模式及时解决，保证开关量信号回到正常状态。

1.1.3计算机程序

现如今自动化技术与智能化技术已经在工业领域实现渗透，水电厂内电气设备也都是采用计算机自动控制，虽然很大程度上提高了运行效率，但是也会引发一些问题，例如系统中某电脑程序出现问题便会影响到电气设备运转[2]。运行期间一旦发现自动控制系统出现软件方面的问题，这时主控电脑下发“运转”指令，设备会因为承载负荷加大或减少，导致系统运行失常。

1.2 环境问题

很多水电厂因为内部缺乏良好的通风条件与除湿条件，直接影响了电气设备散热性，无法满足绝缘要求，不仅会增加电气设备耗损，还会缩短设备使用期限，引发绝缘故障，为今后水电厂生产工作埋下安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 水电厂电气设备长周期运行问题解决建议

2.1 组织专业培训，提升管理人员专业性

水电厂内部专门负责技术管理、维修的工作人员，必须要明确自身职责，树立责任意识，了解电气设备性能，掌握设备运行指标和每一个运行环节必须掌握的要求，针对电气设备长周期运行期间可能出现的故障与问题必须要及时组织维修,最大程度降低风险概率。为了保证电气设备稳定运行，需要做好电气设备监督与管理，定期安排专业水平高的设备维修人员，在生产现场全天监督电气设备,一旦发生运行故障，可以及时赶到现场维修，分析维修记录。做好设备保养工作，若保养期间发现安全隐患，也可以切实解决。对于电气设备管理人员来说，专业性是其必须具备的素质，建议组织管理人员、维修人员参与电气设备培训,除了进行电气设备故障维修、专业技术等方面的指导以外，也要加强安全教育，使工作人员能够具备安全生产理念[3]。水电厂负责人需要建立针对管理、维修人员的运行评估体系，其目的在于提高管理、维修人员工作的专业性，确保设备维修与养护工作的规范性，最大程度发挥出电气设备运行成效，为水电厂今后运行与发展奠定基础。

2.2 增加电气设备技术投入，降低故障发生几率

水电厂内部的电气设备一旦长周期运行，很有可能会引发一系列问题,所以必须要增加技术方面的投入，分析电气设备故障问题，明确故障源头，最大程度的降低安全隐患发生几率,组织及时有效的电气设备维修,以免因为设备超负荷运行出现安全隐患,确保电气设备运行效率与稳定性，将运行期限延长。针对调速器导致的电气设备故障，可以从日常维修方面着手，及时清理电气设备内油系统杂质；针对机组监控系统导致故障，则要从调速器和励磁系统内部硬件设备这一个方面着手,检查其是否正常运行，此外，也要对上位机调整程序和调速器、励磁系统控制属性的契合度进行观察,针对实际问题制定相应的解决对策。

3.3 在水电厂内创建运行环境，确保电气设备能够正常运行

水电厂内有一个极佳的运行环境,对于电气设备的安全、有效运行有直接关系,同时也使水电厂电气设备长周期运行有更为便利的条件。水电厂内工作人员必须做好电气设备所处运行环境监督、控制与预测工作,对环境预警监测系统进行完善，降低水电厂电气设备长周期运行期间安全故障发生几率，使电气设备得到可靠的技术支持。此外，需要对以往应用的单一运行模式加以改变,积极应用多种运行方式，获得更为理想的运行效果，积极引进先进的运行技术，在水电厂内部构建完善、能效高且创新性强的电气设备运行模式,一方面能够提高水电厂电气设备运行规范性，另一方面则能够切实减少安全隐患，避免故障的出现。

结束语：

综上所述，水电厂作为电力领域的支柱，电气设备运行关系到水电厂经济效益。如果设备长时间处于运行状态下，必然会因为超负荷运行导致故障，所以必须要加大维修与管理力度，及时解决运行过程中出现的问题，提高电气设备安全性。

参考文献：

[1]雷清淞.新时期水电厂电气设备的特点以及长周期运行措施探讨[J].智能城市,2018,4(13):108-109.

[2]苟浩锋.新时期水电厂电气设备的特点以及长周期运行措施探讨[J].科技创新与应用,2015(31):149.

[3]苏强.电气设备长周期运行的安全措施[J].科技风,2013(23):95.

论文作者:徐月立

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e29586b57b7390f60012169.html