# 现场电能计量装置故障分析及处理探析论文_彭正阳

（广州供电局有限公司 510730）

摘要：电能计量装置的应用，有助于化解供电方和用电方的矛盾，避免利益冲突的问题，对于构建和谐社会具有重要意义。电能计量装置的研究对于企业提高社会效益具有十分重要的作用，本文主要探讨电能计量装置故障分析及处理。对于电能计量装置进行概述以及分析故障原因，并且提出了电能装置故障处理措施，对于保障人们安心用电以及提高企业社会形象具有重要意义。

关键词：电能计量；装置故障；处理探析；

主要研究电能计量装置，对计量装置的故障进行分析，并且提出有效的处理措施，对于提高电能计量装置的安全性以及稳定性具有十分重要的用意。由于科学的不断进步以及电能计量装置的创新应用，不但切实满足用户需求，而且调整供电以及用电双方的利益，促使我国电力智能化以及现代化。此外，电能计量装置的应用，提高了电力公司的形象。电能装置精确度较高，避免用电方和供电方的矛盾，对于构建和谐社会具有重要的意义。本文主要对电能计量装置故障分析及处理进行探析。

一、电能计量装置概述

首先，电能计量装置当中，智能电表广泛应用，电表的系统包括计量芯片、通讯芯片、液晶驱动、数据存储、继电驱动等多方面的内容。一般来讲，计量芯片和其他组件应当相互分离。根据当前的情况来看，首先，在计量芯片选用方面以独立芯片为主。其次，电能计量装置的智能电表应用率最高，在千家万户广泛应用，因此，要解释电能计量装置，以此作为范例可以更为简洁。其中，和传统的电表进行对比，智能电表可以实现双向性的通信，其具有较好的互动性，可以为电表信息统计提供准确以及及时的数据。此外，可以给电力价格定位进行有效参考。因此，电能计量装置可以保障电力供应的公正、科学以及合理。最后，对于电力用户来讲，电能计量装置可以根据不同时间段的电价，进行用电活动安排，不但可以掌握电力数量、质量以及电压等情况，而且可以为自身定制合适省钱的用电方案，此外，可以通过该智能电表系统，对电器开关进行有效控制，从而促使电能计量装置系统更具有现代化以及智能化。此外，对于电力供应企业而言，可以通过利用好这些优势，更快捷以及更有效开展远程电力供应，从而促使电费缴纳工作更为快捷方便。对用户的电力缴费实现远程化以及自动化，并且可以有效防止窃电行为以及电网负荷问题。

二、电能计量装置故障分析

首先，根据电能计量装置自身进行分析，其由于自身存在质量问题，会引起显示屏黑屏问题，问题严重的时候可能造成乱码现象。其次，由于运行环境问题导致故障，比如温度、湿度、雷电问题，导致电能计量装置发生故障问题。再次，由于长时间的运行以及使用，或者由于管理不当以及操作不当等问题，导致电能计量装置故障。最后，电网改造途中，安装调试等工作由于强度比较大，可能由于没有仔细检查，从而埋下隐患，从而导致电能计量装置出现某些故障。

（一）电能计量装置自身故障处理措施

电能计量装置由于质量问题或者设计原因导致运行过程中出现各种问题，最常见的要数智能电表的显示器黑屏的问题，比如，电子智能电表黑屏、计数器乱码问题等。对于这种由于产品自身原因导致的故障问题，一定要做好采购工作，应当选择正规厂家生产的电能计量装置。从而保障电能计量装置的质量以及使用寿命。此外，应当做好设备实验工作，从而对电能计量装置进行必要检测。做好平时的维护以及监督工作，如果装置出现各种问题，应当进行及时以及有效的维护工作，从而有效避免故障带来更大的经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

建立电能计量装置管理制度，从制度层面保障电能计量装置的安全性以及可靠性。在建立制度之后，应当切实将制度落实到位，并且号召广大员工贯彻实施这一制度。此外，加强对设备工作条件和环境的检查，从而为电能计量设备创造良好的环境。并且减少污染垃圾以及污浊空气影响，确保四周没有磁场干扰以及烟尘的入侵，避免腐蚀性问题出现。此外，严格做好设备安装工作，根据接线设计图进行接线、施工以及安装，在没有设计参照图的情况之下，所有人员不可以按照自身经验进行安装，不但应当加强监督力度，而且防范故障。最后，应当根据负荷电流选择电表。确保电能计量设备发挥良好功能，避免计量设备遭到损害。此外，专门采集用电信息 ，根据系统监督计量设备变化以及各种问题，通过这种方式维护计量设备安全以及控制计量损失。

（二）雷击故障分析以及对策分析

电能计量设备由于长时间受到外界的因素干扰，在实际运行过程中容易出现雷击故障，一般来讲，雷击主要袭击电能表，导致电能表运行异常。换句话说，由于电能表计量转向不稳定，导致电表时而正向旋转，时而反向旋转。根据大量现场实例分析，电表在运行负荷电流的时候是正向旋转，速度比较慢。反之，如果出现空负荷问题或者负荷较强的问题，电能表出现反转问题，问题发生之后，可以通过电能计量设备进行故障处理工作，经常性地出现表内压力线圈击穿的问题。换句话说，雷电袭击造成表原件损害，导致故障问题，电能计量设备故障出现在雷电高发的地区，比如水利工程集中区，并带来一定感应电压，引起绝缘击穿故障问题。解决对策：根据线路技术规范以及设备规定，选择合适的阵脚接地并且做好线路接地以及电器设备接地工作，避免雷电击穿。根据科学规范安装避雷装置，从而为电表创造良好绝缘性，避免雷电袭击从而防止故障。此外，加大巡检力度并且实现规律化，按照巡检制度以及稽查制度，针对恶劣天气进行重点检查，如果遇到问题应当做出妥善的管理以及处理，通过这种方式避免电能计量设备的故障。

（三）负荷故障以及预防策略分析

首先，针对负荷问题，应当加强处理力度。负荷问题容易导致设备故障，损害计量设备，实际表现为：首先，对于感应电能表问题，如果电力系统电流过高，超出了预定的电流，其中所对应的电流就会处于饱和状况，引起电能计量设备计量误差问题，严重的话，会引起设备故障问题。其次，电子电能表，如果负荷过高超过预定的百分之十，由于高负荷电流导致迅速发热，持续的高负荷容易导致温度持续上升，严重导致端子口损害问题，可能促使设备失灵以及造成更为严重的故障问题。要解决这个故障，就应当做好积极防范，具体的措施以及方法是做好设计工作并且把好设计关，根据设计标准以及规章制度等选择合适的电流，此外，根据故障做出合适以及科学选择，针对配置的无功补偿设备，应当选择先进的计量设备，并且保障计量设备适应该环境，从而促使问题得到有效解决。

结语：

综上所述，本文主要对现场电能计量装置故障分析及处理加以探析，对电子计量设备概念加以论述以及针对电子计量设备故障进行分析，包括过负荷故障、雷击故障分析、自身质量故障分析等，并且提出了相应的对策加以处理、解决，从而有助于电能计量设备作用的发挥，促使现场电能计量装置故障处理能力提高。

参考文献：

[1]罗志坤.电能计量在线监测与远程校准系统的研制[D].湖南大学,2011.

[2]安晓辉.一起典型电能计量装置故障的发现与分析处理[J].甘肃科技纵横,2013,01:38-40+28.

[3]梁金华.电能计量装置故障分析及其处理措施研究[J].机电信息,2014,24:78-79.

[4]郑哲欣.嵌入式电能计量装置运行状态智能分析系统[D].太原理工大学,2009.

[5]翟磊,李玉柱.电能计量装置现场问题的分析处理[A]..山东电机工程学会第十二届优秀论文汇编[C].:,2011:5.

[6]渠仲毓.电能计量装置故障分析及其处理措施研究[J].科学中国人,2016,08:42.

论文作者:彭正阳

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e7a9cb592da5ba276d908b8.html