# 火电厂汽轮机组节能措施研究与应用论文_徐冰

（中电投前詹港电有限公司 广东省揭阳市 515200）

摘要：随着我国社会经济的迅速发展，我国人民的生活水平显著提高，对电力能源的需求逐渐增加，给电力行业的发展带来更多挑战和机遇。为提高电厂的运行效率，火电厂需要及时对汽轮机组进行节能改造，以此降低火电厂运行中的能源损耗，有效确保火电厂的经济运行，使火电厂的运行效益得到有效提高，为电力行业的稳定发展提供有利支持。

关键词：火电厂；汽轮机组；节能措施

1简述电厂汽轮机能耗问题

对于汽轮机组能耗比较高问题的分析：在电厂中汽轮机是原动机之一，主要作用是对多种能源进行转化，也就是热能、动能与电能；一般而言对于这一设备的使用，应联合多种设备一起，如：发电机、锅炉、泵等；而造成汽轮机消耗大量能源的具体因素是：（1）汽轮机自身的存在的多个问题会发生变形、漏汽、腐蚀等问题；（2）在调节机组过程中，使得汽轮机组使用大量能源的具体因素是：设备运行过程没有进行优化、实际运行期间的负荷和参数存在极大的差别、水冷凝汽器的真空程度与冷却水温度比较高，进而在一定程度上增加企业的生产成本。

对于空冷凝汽器的分析：环境温度、风与沙尘会在极大程度上影响凝汽器的性能；若凝结水中存在诸多的溶氧，将该设备无法有效的进行热量传输，从而腐蚀设备与管道，这就使得汽轮机难以正常运行，使得设备的运行效率下降。

2电厂汽轮机耗能高的原因分析

2.1汽轮机缸效率和机组流通性能

汽轮机的缸效率指的是汽轮机在工作过程中将其他形式的能源转化为电能的效率，根据相关调查，我们电厂目前使用的汽轮机的缸效率普遍偏低，因而在生产过程中会消耗大量的能源。而其轮机组流通性是决定汽轮机设备中气体正常做工率的关键因素，如果在生产过程中能够根据生产的需要加大流通面积与气流量，就能进一步的提高汽轮机的工作效率，从而真正实现节能降耗的要求，在实现经济效益的同时，也能够发挥其社会效益。

2.2水冷凝汽器问题

其主要包括冷却水的水质及凝汽器泄露两方面。冷却水水质差的问题，使得汽轮机的排气效果不佳，大部分的水都会被提前蒸发，浪费了水资源。同时其泄漏问题导致冷却水中出现少凝汽水，使得结垢现象的产生。长此以往，不仅降低了汽轮机的使用寿命，而且给生产带来了安全隐患，容易会造成安全事故，从而对电厂工人的身体健康产生巨大危害，造成严重的经济损失。

2.3汽轮机主蒸汽温度和压力

其指的是汽轮机在正常运行状态下，汽轮的蒸汽压力及温度。如果不能保证燃料得到及时的补充，在汽轮机主蒸汽温度和压力都降低的情况下，就会消耗大量的能源，而且影响了汽轮机的生产效率。在这种情况下既浪费了资源，又没有获得更大的经济效益，对于电厂而言无疑是不利的。

3火电厂汽轮机节能降耗的意义

众所周知，我国是一个能源消耗大的大国。主要原因是能源利用率较低，资源浪费严重。如果我们不能有效改变这种状况，就会严重影响我国的经济发展和稳定。因此，为了有效促进我国国民经济的高速发展，必须做好节能技术管理。对于火电厂中的汽轮机来说，它是一种重要的能源转换设备。运行过程中，通过向锅炉内输入相应的燃料，可以获得具有一定热能的高温水以及有机热载体、蒸汽等。通过锅炉内部的燃料燃烧，可以将产生的蒸汽经由一系列的管道输送到汽轮机，进而带动发电机进行发电工作。但是，汽轮机在其运行过程中受到多种因素的影响，进而导致了能源利用率的下降。另外，汽轮机在运行过程中会产生大量的废弃物，这对于火电厂周围环境也会造成一定的损害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆近几年来，伴随着国内能源消耗量的急剧增加以及我国环保意识的不断提升，发展可持续、环保型经济逐渐提升了议事日程。因而，对于发火电厂来说，要注重汽轮机运行过程中的节能降耗以及环保等方面的要求，通过加强日常管理提升汽轮机的节能降耗水平，进而降低对于火电厂周边环境的污染，同时达到提升企业经济效益的目的，这对于火电厂的长远发展也有着重要的意义。

4火电厂汽轮机组节能措施的具体应用

4.1合理调整给水温度

在汽轮机组的运行过程中，要针对加热器的水位进行有效控制，确保其处于正常的水位，使设备的正常运行得到有效保障，进一步提高能源的利用效率。在汽轮机组的运行过程中，对汽轮机的给水温度进行合理调整，能够有效减少汽轮机组运行过程的所需能量，但是也要避免给水温度过低或过高等情况，避否则将造成不必要的燃料消耗。同时，由于热量会沿着排烟通道进入空气，对锅炉的热效能造成一定影响，需要采取有效措施进行处理：①注重对汽轮机组的日常检修工作。在进行汽轮机组的检修工作时，要做好对加热器的检漏测试，做好高架筒体和水室隔板的密闭性检查，整个检查过程也要注意加热器钢管是否存在漏电问题，便于对其进行及时处理和维修。②要做好对汽轮机滑停和滑启的运行控制，保证高加水位符合平衡性要求。在进行日常维护的时候，要做好高加水位的检查工作，有效减少换热管泄漏问题的发生概率。同时，要做好换热管的清理工作，以此提高投入率，使汽轮机组的能源损耗得到有效降低。

4.2加大资金支持力度，推动汽轮机的改造

在汽轮机升级过程中，需要大量的资金，但是一些企业由于无法认识到技术革新的重要作用，因此都不愿意花费大量的时间与资金在汽轮机的改进上，这就要求企业要拓宽自己的眼界，以长远的眼光从事经济活动。通过对汽轮机的改造，降低生产成本，以获取更大的经济效益。对汽轮机进行改进，重点是对凝汽器进行改造，可以从凝汽器真空、凝汽器节水过滤以及凝汽器端差等环节进行创新。在保证汽轮机正常运行的基础上，提高汽轮机的技术含量，使汽轮机在生产过程中可以以较少的消耗，生产出更多的电能，真正实现节能的要求。

4.3加强管理，使节能降耗在生产中得以落实

企业为了获得最大的利润，往往会以各种形式逃避责任，从而使节能减排工作流于表面。因此国家有关部门必须严格按照相关法律法规的要求，加大监管力度，要制定一系列的奖惩措施，对于拒不履行的企业，采取罚款，关停，限期整改等手段，真正减少能源的损耗，实现人与自然的和谐相处。同时要加大宣传力度，使电厂清醒的认识到，节能减排并不是一种负担，其对电厂本身的发展是十分有利的。通过国家与电厂的合作，在实际过程中既保护了环境，又实现电厂的盈利目的，有利于真正构建和谐社会。

4.4 做好日常运行的管理工作

对于汽轮机的日常运转来说，要采取定-滑-定的方法。对于高负荷地区来说，不能使用喷嘴进行调节，要采用改变流通面积的方式进行调节，要根据机组的实际状况进行负荷的调整。需要注意的是，如果机组在高负荷状态下进行运转，那么可以适当的增加主汽的温度与压力。对于低负荷地区来说，可以使用低水平的稳压进行相应的调节，进而确保水泵轴边界转速处于稳定状态。

结语

总而言之，汽轮机作为电厂的关键设备，其运行的可靠性、经济性直接影响着电厂的经济效益。由于在电厂的整个能源消耗中汽轮机所消耗的能源占比最大。所以，企业必须重视汽轮机运行中的节能降耗工作，采取一系列有效措施才实现节能降耗，使电厂获得最大化的经济效益，促进电厂的可持续发展。

参考文献：

[1]陈 露.发火电厂汽轮机运行节能降耗策略研究探讨[J].中国高新技术企业，2017（3）：59~61.

[2]闫 炜，项志平.浅析火电厂汽轮机运行节能降耗[J].山东工业技术，2015（1）：45~46.

论文作者:徐冰

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e9ebd7d46405ada8f2d0ffa.html