# 智能变电站继电保护系统所面临的若干问题研究论文_余洋,彭章刚,刘毅

【摘要】：近年来，随着我过经济建设不断发展，智能变电站成为了推动现代电子互感器和就地保护等项目的重要设备，本文针对智能变电站机电保护系统建设所存在的问题进行分析，并针对化的提出了对应的措施建议，希望能够为促进智能电网建设发展奠定基础。

【关键词】：智能电网；建设发展；系统

近年来，我国智能电网发展迅速，我国多地域电网模式都已更新，形成了分级电网协调发展模式，并结合高压电网骨架，将电力建设发展成了集信息技术以及控制技术和传感测量技术为一体的电网结果。智能电网在优化供电服务以及提升智能电网建设能力的同时，也在不断更新和发展。本文针对智能电网继电保护系统运行中存在的问题进行分析，并对应的提出了措施建议，现将相关的研究分析阐述如下。

1.智能变电站继电保护分析

1.1继电保护概念

继电保护是电力装置发生故障时的报警装置，其能够针对故障以及异常情况进行及时分析，发出对应的报警声音。提醒对应的检修人员进行养护或者检修。在智能变电站建设运行中，机电保护系统的建设，给予了现代化以及智能化的特点，能够在特殊的保护系统下完成对应的系统保护措施和任务，最终保证整个电网的稳定性运行以及可持续发展。在智能化的建设背景下，继电保护系统也面临着更为针对化和技术化的更新，智能变电站的技术以及运行模式都在面临着改革。对应的单位应当注重继电保护系统的运行以及更新。

1.2智能变电站的继电保护任务评价

智能变电站中，继电保护装置的运行需要结合地域环境以及自区域内网络分布进行对应分析评价。结合我国对智能电网保护的分析，其评价方式主要从以下几个指标分析。首先是直流回路保护装置以及对应的保护系统运行状态。其次是交流电压以及电力回路的运行。最后是供电装置的保护运行状态等。综合评价的指标有返修率、可靠率以及对应的故障率等。

2.分析智能变电站机电保护系统面临的问题

2.1母线运行问题

在智能电网中，任何一个并联状态下，母线出现故障都会让整个电网出现严重的运停问题。这也是当前我国智能变电站系统运行最为关键的问题之一。在继电保护系统运行中，若整个运行法则出现了变更，也会让整个系统四性发生改变，让继电保护装置发出误判指令。

2.2信息同步故障

对比传统的变电站运行，现代的变电站运行中，对应的智能变电站的继电保护以及信息传输等方面有着较大的变化，其中实时同步数据若发生了故障，就很有可能影响到整个继电保护装置的运行工作质量。最终会导致机电包住装置的运行以及发货所能个故障，也会让整个采集单位的数据不同意，在特殊的时间节点内，所有的继电保护系统的可靠性也会有所降低。

分析其原因，这是因为我国变电站运行中，对应的继电保护系统的时钟源多是依照卫星定位，但是因为地域时间差以及环境的影响，会干扰继电器数据实时性。根据同步系统运行的特点来看，同步数据之间也会存在时间差，在此时间差中信号合并单元会存在异常跳变的问题。对此，对应电力单位也要结合继电保护装置运行状态分析数据费同步性。

2.3人为失误以及计算错误

计算失误指的是在整个继电保护系统的运行以及数值计算中发生的数据故障变化，这种计算会导致很多问题，结合对应的继电保护系统运行以及对应的智能电网系统运行，会存在很多干扰因素，影响传输数据值的精准性。例如，在人为操作安装过程中，对应的人员若没有按照相应的设计进行接线处理，或系统运行人员在操作过程中存在较大失误，都会导致继电保护系统的故障。对应的数据分析显示，现代的数据中，智能变电站继电保护装置系统运行的主要问题多是人为因素影响，通过有效的数据校对以及失误计算，能够减少对应的数据差值，提升智能继电保护运行的有效性。

3.对于优化智能变电站继电保护建设的措施建议

3.1做好数字化处理

结合基层电网运行操作分析，对应的信息化建设以及数字化技术分析的基础上，改变智能变电站的继电保护装置的对应设置，能够减少人为失误，提升整个数字化技术的运用。对应的研究表明，通过运用数字化技术，可以减少人为操作失误带来的故障啊。以为数字化的运用可以提升整个互感器的传输能力以及心性能，降低事故发生率。在保证智能变电站继电保护传输的基础上，能够实现数字化技术的感应以及供电信息质量的有效传输，最终优化整个智能变电站继电保护装置和系统运行的有效性（如图1 所述）。

3.2做好技术运用和分析

结合我国智能变电站继电保护系统运行的特点分析，整个智能变电在快速发展过程中，需要进行对应的继电保护系统升级以及改造。这是因为，智能电网的更新换代速度快，对应的智能变电站继电保护系统也在不断的改革中。对于基层中常见的继电器接头老化以及对应的数据分析问题分析，相应的人员要不断提升检修技术，并对继电保护装置中的二次线问题进行对应分析。最终不断提升继电保护系统的跟进处理。

3.3优化运行质量

智能变电站运行中，常见的问题和人为操作有关，降低人员失误，优化运行质量，也是保证智能变电站继电保护系统运行的关键。结合对应的操作研究分析，智能变电站的运行需要加强基层工作人员的专业能力首先需要进一步加强对二次图纸以及保护原理的学习工作，保障自身具备合格的操作理论知识和实践能力。其次，必须提升自身的职业精神，在具体的操作中能够严格按照技术标准进行操作，保障自身在操作中的高度严谨性和精准性，避免因为疏忽导致的故障。最后，还需要加强对智能变电站继电保护系统的检查工作，值班人员必须严格依照相关检查规定，进行人员操作检查以及设备运行检查，不断通过学习提升自身操作精准性和熟练度，以保障智能变电站继电保护系统在最佳状态下运行。

4.结语

综上所述，本文在对变电站继电保护的相关概念和理论予以概述的基础上，就当前智能变电站继电保护系统所面临的若干问题及避免措施进行了探究，建议对应的电力单位，在技术更新上也不断跟进，保障智能变电站的供电稳定性，当前智能变电站继电保护系统所面临的问题主要包括越级跳闸及延时跳闸、母线全停及误动、计算失误及人为失误，针对于这些问题可通过加强数字化技术的应用、提升改造技术水平、提高运作操作精准性、强化保护装置质量检验工作等措施予以避免。

【参考文献】

[1]张旭泽,郑永康,康小宁,刘明忠,孟雷,陈迟. 智能变电站继电保护系统所面临的若干问题[J]. 电力系统保护与控制,2018,46(06):90-96.

[2]赵亚丽. 智能变电站继电保护系统所面临的若干问题[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊),2018(11):140-141.

[3]王志强. 智能变电站继电保护系统所面临的若干问题分析[J]. 电子测试,2018(20):110-111.

论文作者:余洋,彭章刚,刘毅

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6edcccae81c7f0614740a5bd.html