# 建筑暖通施工技术中的要点分析论文_马前中

安徽科恩新能源有限公司 安徽合肥 230000

摘要：随着社会的发展和整体技术的提高，如今，建筑业如火如荼兴起，给人们的生活搭建起靓丽的风景线。在建筑行业发展的同时，暖通设备也被广泛采用。在暖通设备中，要提高暖通施工的技术，这对于提高暖通质量有着非常重要的作用。另外，也要运用节能理念，使我国的建筑产业向高质、绿色、节能、环保方向发展。

关键词：建筑暖通；施工技术；要点分析

引言

随着社会的进步和人们生活水平的提高，必须要重视暖通空调自动控制中的节能环保和人性化设计。暖通空调的设计在满足人们舒适度的同时也考虑道路能耗问题，将节能减排理念应用于建造暖通空调的计划中，达到节能减排的目的。随着经济和社会的发展，人们越来越重视对环境的保护，对暖通空调的节能计划提出了更高的要求。所以目前对暖通空调智能化自动化控制系统的研究是非常有必要的。

1建筑暖通施工概述

建筑暖通工程施工主要指建筑项目施工中的分项工程，如采暖、空调和通风等多种项目。暖通工程施工中涉及到诸多内容，而其中的暖通设备安装施工就是十分重要的施工内容，故而为提高暖通设备安装的效率，就务必高度关注暖通设备安装工作。暖通工程是建筑工程施工中的主要内容，其施工质量对整体建筑工程来说，影响巨大。所以工程施工人员需在建设中提前预留暖通工程施工中所需要的孔洞和空间，严格按照工程施工方案的要求完成施工作业，基于工程施工工艺和工程设计的要求，全面提升暖通工程施工水平。

2建筑暖通施工技术中的要点分析

2.1管道的安装技术

在实际房屋建筑暖通工程施工过程中，作为整个工程中重要的组成部分，管道负责各种气体液体的输入以及输出等。因此，在整个建筑暖通工程施工过程中，管道具备了较为复杂的同时施工较多的种类以及规格，同时在管道安装过程中，还必须要保证工程通风以及通液状况良好，此时就必须对于管道的坡角进行严格的控制，而这些因素考虑到其中，就可能会进一步的提高了管道安装过程中安装的复杂性以及难度，而如果管道安装中出现了问题，或者是管道的坡角没有严格的控制，那么就可能会在日后气体以及液体输入及输出时出现了“跑冒滴漏”等一系列现象，这就直接的影响着后续暖通工程的施工质量，也因此在施工过程中，施工单位则必须选择质量优良的管道材料，同时在施工过程中严格的根据有关的施工要求，选择管道的连接方式以及坡角等等，做好管道设施过程中的质量监测工作。而在立管安装过程中，施工人员还必须在施工之前将多个管道进行编号，从而能够在安装过程中根据所编序号的正确顺序对管道进行安装。在支管安装过程中，必须在施工之前直接的安装好管卡，同时进一步的确定好管卡之间的自线坡度，使得坡度符合施工的要求，同时在管道穿墙部位还必须设置有关的套管，从而防止管道直接的同墙体接触，而影响到管道的基本功能。同时在套管以及管道之间还必须装填合适的材料，以防止二者不相契合，而影响到后续管道的应用。

2.2保温技术要点分析

保温技术是暖通管道施工中的一个环节，保温技术质量控制需要做好下面几点：首先，根据施工方案与现场情况合理选择保温材料，明确保温材料的属性、价值、规格，并以此为标准进行材料的采购和质量管理。其次，进行护板结构施工，外护板是保证暖通管道与保温不受影响的技术措施，严格按照施工要求与规范标准进行外护板安装，能够起到应有的保护效果。需要注意的是不同工程下施工作业条件也有所不同，施工人员需要结合工程特点与实际情况选择合理的安装方法，把握管道护壳纵向、环向的连接，避免产生缝隙或者开裂等问题。在安装外护板的同时考虑保温层膨胀影响，预留出足够的空间，规避膨胀现象对外护板结构产生的不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3注重风管的设计

设计人员一定要重视风管的设计环节，风管的设计尺寸会直接影响到系统运行时的噪声程度。在暖通工程施工过程中对于风管的质量有着严格的要求，一定要选用国家检验的合格产品，例如，目前普遍使用的30mm厚难燃级夹筋铝箔复面闭孔酚醛泡沫材保温，在接缝处通过压敏胶带进行链接，确保外观的光滑程度。在风管的走线长度上要合理，过长过短都会出现问题。同时管线的布置要确保布局合理，按照这些要求严格施工才能保证空调的使用效率。

2.4风口安装

作为施工人员，识图能力是必不可少的一项能力。只有具备识图能力，才能在施工中把各个部件的位置准确无误的安置好。暖通系统的通风口对于暖通设备施工来说非常重要，要确保位置准确无误。因此，在安装风口的时候，要对施工图进行细致、认真的安装。有些施工部位要求美观，这些地方需要将施工部位和图纸进行详细的比对，这样设计出的才能更加美观。对于一些环境复杂的施工部位，也要将施工部位和图纸进行比照，找到最好的施工方法。对于一些高档的房间，在设计其开孔的时候，必须对其位置准确设置，这样才能保证整体的装修效果不被破坏。然而，在安装暖通设备的时候，必须遵循一个原则，就是在保证美观的同时，必须不能将风管的主管道的截面随意的缩小。因为如果只保证美观，所带来的后果就会无穷无尽，就会对整个建筑质量产生巨大影响。在设计通风口的时候，要权衡利弊，不能单纯追求某一方面的的质量，而忽略整体质量，这样是得不偿失的，建筑整体功效就会大大缩减。

2.5支架安装

支架安装是建筑暖通安装施工中的关键环节。在支架安装施工前，要求企业选择专业的建筑安装人员安装支架。同时，施工人员应熟练和准确地把握支架的功能，了解支架的使用及安装方法。且所有参与安装施工的人员均需获取专业资格证书，只有满足持证上岗要求才能够进入施工现场，参与工程建设。在工程施工阶段，施工人员不可盲目安装，需充分依据工程的施工图纸，完成工程建设，要按照安装顺序要求做好安装施工。如发现明显的工程问题，则企业管理人员要给予涉事工作人员警告处分，并依据设计图纸重新安装并复位支架，以提高支架安装的质量。

2.6暖通空调安装施工技术

在具体的暖通空调安装过程中，其安装技术包括设备的安装和确定设备位置。不能影响其他功能的使用，比如散热方面。其中，风机和空调机的安装采用减振器、软连接的方式，风机组与水管采用软接头连接，对空调机房进行隔音处理。在安装过程中，需要注意的一点是：不仅不能影响其他功能，还要方便后续的检查维修。水管的安装，要按照国家相关规定，包括吊架的固定、水管穿插楼板要使用套管等。冷冻水管和冷却水管的吊架要使用弹簧减振吊架，吊架不能固定在楼板上，需要固定在建筑梁上，或者固定在梁与梁之间架设的槽钢横梁上。风系统的安装，风系统的安装质量直接影响空调系统的整体质量，风系统的安装中包括风管的安装、连接。风管的安装要严格执行国家相关规范，在风机出口安装消声器，进风口也采用消声百叶，并在风管中设置消声器，还有风管弯头部位、送回风管都需要根据实际情况采取一定的消音措施，减少噪音。

结语

总之，当今随着经济的不断发展，建筑行业迎来了春天，如雨后春笋般发展壮大起来。在建筑业中，每个环节都要把握好技术，这样，才能使整体质量得到提升。暖通设备施工是建筑施工中的重要环节，要把握好施工技术。在暖通设备施工中，要掌握好关键技术，只有这样，才能使建筑质量有保证。同时，节能也是当前经济发展的一项重要目标，在建筑中，要做到节能，使能源得到有效运用，更好的促进建筑业的全面发展。

参考文献：

[1]闫乙涛.暖通工程施工及管道防腐保温技术研究[J].科技经济导刊，2018，26（33）：102.

[2]彭云.建筑暖通工程管道防腐保温技术研究[J].山东工业技术，2018（23）：77.

[3]王晓.暖通工程施工及管道防腐保温技术的分析[J].湖北农机化，2018（06）：55.

论文作者:马前中

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f13da43a4e2ca6ad1f56d4d.html