# 关于建筑深基坑支护工程施工技术研究论文_程欣欣

摘要：深基坑支护施工技术对于深基坑支护施工的质量有关键性的影响，若深基坑支护施工的质量不合格，则建筑物容易出现安全事故，严重的可能危及居民以及周围群众的人身安全。建筑工程深基坑支护施工是建筑施工过程中十分重要的一项工作，特别是高层建筑的深基坑支护施工。近年来，我国建筑工程施工数量急剧上升，建筑施工安全事故问题也越来越多，随着现代安全施工理念的逐渐深入，建筑工程深基坑支护施工技术也逐渐改进，以安全施工为原则，以建筑物施工质量以及安全性提升为目的，积极探究建筑工程深基坑支护施工技术，对于建筑工程施工安全性以及稳定性的提升都具有十分现实的意义。

关键词：建筑；深基坑；支护工程；施工技术

1.深基坑支护施工技术的简介

深基坑施工技术主要应用于停车场，地下超市和商场等大型建筑工程中的地下室的施工中。深基坑施工技术不仅有利于城市化建设进程的加快，还能更合理，充分的利用地下空间资源。为了保证地下建筑工程的施工质量，就会经常采用深基坑支护施工技术，采用了这项技术后，不仅能够增强地上建筑工程的质量，同时在增加高层建筑物的安全性和稳定性也有显著的作用。

2.建筑工程深基坑支护施工技术的特点

2.1基坑深度越来越大

我国的土地资源丰富，但是人口基数也相对庞大，一些土地不适合居住和耕种，因而，开发地下建筑势在必行。现阶段，我国的地下建筑工程正在向着更深、更大、更现代化的方向发展，对城市空间的合理利用和城市的经济发展与管理具有重要的意义。在建筑工程施工中的具体表现就是基坑越来越深，一些发达地区的地下深度建设已达到了六层，基坑深度最深的有二十米，且从目前的发展趋势来看，基坑的深度还会向着更深的方向发展。

2.2复杂性

为了保证施工安全，需要技术员在深基坑支护施工前对所要施工的土质进行测量和计算。但是在具体操作过程中，由于不可能测量每一寸土地的土质，这就使得测算结果有一定的片面性，从而影响到深基坑支护施工的安全性。目前测量土压的方法一般有两种:库仑土压法和郎肯土压法，这两种方法具有较高的科学理论依据，但是限制较多，全部都是在理想假设中建立的，因此在实际测量过程中，得到的结果往往与计算值存在很大的差异。

3.建筑深基坑支护工程施工技术应用中存在的问题

3.1施工方案与施工操作结合不紧密

建筑深基坑支护施工方案必须要经过严格的审核程序，并且在施工过程中还要结合施工具体情况进行调整与修改，使施工技术方案应用更加合理和符合实际。因此，施工方案要具有很强的科学性、针对性、可操作性和指导性。这就要求施工方案的设计与编制要具有很强的质量。但是，在具体施工中，有的施工方案采用的技术十分复杂，与现实不符;有的施工人员对施工方案理解不透彻，把握不准确，致使有的施工工艺和施工技术落实不到位，为工程的稳定性和安全性埋下了隐患。有的问题虽然是局部问题，但由于发现不及时或整改不到位，形成了整体性的问题。有的施工方案对在施工技术方面设计得不细致，影响了施工的顺利进行，或者技术设计不合理，导致操作困难。

3.2深基坑支护施工容易出现安全事故

建筑工程深基坑支护施工过程中需要对地形情况进行深入的了解，且深基坑的施工对于周围的地质环境也有一定的影响，如果在深基坑支护施工之前，施工单位对于施工地点周围的地质环境了解不够透彻，或者施工不当，极可能引发地质安全事故。深基坑的施工对于周围地质条件的稳定性有十分严重的影响，深基坑支护施工过程中应该科学地进行施工设计，尽可能减少深基坑支护施工对周围建筑物以及地质环境稳定性的影响。此外，地下埋设有许多市政管道，如电缆、通信光纤等，深基坑支护施工过程需要对地下管道铺设的具体情况进行详细的了解，然后制定出符合实际情况并不会影响地下铺设管道的施工方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆深基坑支护施工的环境十分复杂，且深基坑支护施工不当对周围建筑物的影响十分严重，因此，在施工过程中，若未能对深基坑支护施工环境有足够的了解，则建筑工程深基坑支护施工过程中很容易出现安全事故。

4.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析

4.1土钉墙施工技术

土钉墙施工技术是深基坑支护技术之中较为常用，土钉墙的支护结构组成较为简单，一般采用加固土体、混凝土、土钉群等，这种支护结构具有造价低、施工简单方便、柔性高的特点，在抵制地层压力方面的作用也比较好，在土钉墙支护技术施工的过程中，一定要建立相应的排水网络，保障地下建筑工程的排水性能。且要关注水泥浆的注入程序，保障水泥浆顺利注入到支护体中，这样才可以保障土钉墙支护施工的质量，进而保障整体的地下建筑工程的安全性与稳定性。

4.2锚杆支护技术

主动地加固深基坑工程中的岩土并加强其稳定性就是锚杆支技术，锚杆作为主要工具，一头插入到岩土中去，另一头与支护体系相连，并且施加相应程度的预应力。这样的话锚杆中就会形成受拉力，通过受拉力调动岩土更深层次的潜能，进一步加强基坑的稳定性。锚杆技术的适用性很强，基本上不会因为基坑深度而受到影响，并且可以和其他支护体系想结合，比如与我们生活中的土钉墙、排桩等组合使用，这样就会形成组合支护体系，需要特别注意的是:这项技术在有机质土中无法应用。

4.3建筑工程深基坑支护结构中护坡桩施工技术

护坡桩施工技术的核心是钻孔压灌技术。首先，护坡桩施工技术需要先用水泥进行护壁施工，然后，再用无砂混凝土与碎石制成桩基础结构。护坡桩施工过程中，等到螺旋钻杆达到预定的位置之后，就可以向孔内注入水泥浆。水泥浆注射的过程中，钻杆应该自下而上注入水泥浆，且边注入边提升钻杆的位置，待水泥浆灌注的厚度达到设计的厚度之后，就可以将钻杆完全提拉出基坑，然后再将填充基坑的骨料以及钢筋笼放入深基坑之中。接下来，便向孔内注入高压的混凝土浆，最终形成完整的护坡桩.

5.建筑深基坑支护工程施工技术及其应用注意事项

建筑深基坑支护施工主要包括土钉支护施工、土层锚杆施工、护坡桩施工等，各项施工都有特定的施工技术和工艺技术要求，在具体施工的过程中，需要严格按照要求进行施工，提高施工的质量。另外，为了防止在具体施工中出现问题，需要明确施工当中的一些注意事项，具体包括以下几个方面:首先，在施工设计和准备阶段，需要对工程项目周围的环境进行考察，特别是地质条件，从而根据实际情况制定施工方案。在城市施工过程中，需要尽量减轻对周围市民造成的不利影响，妥善处理噪声污染，在使用化学浆液的过程中一定要做好管理工作，避免发生意外情况。施工过程中严格按照设计方案进行，一旦发现设计方案和实际情况不相符合的地方，需要及时和设计单位进行联系，变更设计方案。另外，加强施工现场管理，实施监理制度，设置安全员，保证工程建设的质量符合要求，提高施工的安全性。

6.结束语

随着经济的发展，我国的建筑业也发展得越来越快，在建筑技术上也有了许多的突破。基坑在工程发展的过程中是非常的重要的，直接影响整个工程项目是否能持续、稳定地发展。在深基坑支护的发展中，因为支护的重要性，关系着工程能否顺利的发展，关系着现场施工作业的操作人员能否顺利地展开工作，所以，基坑的支护技术的发展是非常重要的，它能保证工程施工的稳定性。

参考文献：

[1]王旭军.上海中心大厦裙房深大基坑变形特性及盆式开挖技术研究[D].同济大学,2014.

[2]李相李.长春市宇都和源基坑支护设计优化与数值模拟[D].吉林大学,2014.

[3]刘芳语.深圳填海造地深基坑开挖方案优选研究[D].重庆大学,2014.

论文作者:程欣欣

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f36e0c3689add48bc7d16b5.html