# 建筑工程项目桩基础施工质量控制研究论文_苏丽娜

广东精宏建设有限公司 广东新兴 527400

摘要：随着我国经济发展，建筑工程领域里的现代施工技术也在蓬勃发展。其中，桩基础是许多建筑工程项目的最主要的基础，由于目前由于桩基础不扎实而出现的建筑问题数不胜数，建筑领域对桩基础施工质量控制这一工作环节予以高度重视。文章将对建筑工程桩基础施工质量控制进行简要的研究，旨在提高桩基础的施工质量。

关键词：建筑工程 桩基础 质量控制

一、引言

曾有建筑工作人员表示桩基础施工的出现解决了一些地集承载不够、软土地基等建筑问题，在一定程度上保证了建筑工程的顺利进行，但是现今的桩基础工程仍然存在一定的质量问题，许多建筑工作人员开始对桩基础施工质量控制予以重视，只有保证了桩基础施工的质量，才能保证到后期建筑项目的质量。

二、桩基础施工质量控制技术

1、编制出合理的桩基础施工方案

桩基础施工方案编制在实际的桩基础施工过程中起着基础、引导的作用，因此，目前建筑工程项目在进行桩基础施工之前，一般都会预先确定好合理的桩基础施工的方案编制。在进行桩基础施工前一般施工人员会对施工现场进行适当的评估，在选择适合的桩基础施工方法。而桩基础施工的方案便可以根据这些符合条件的施工方法进行编制，从而确定好该桩基础施工工厂项目的类型、方式等等。不可遗漏的还有对施工现场周围环境的评估、地下分布情况以及现场、现场周围的地下管线走向等情况的了解和调查。再对之前编制的桩基础施工方案进行补充、完善，避免因施工原因对周围建筑坏境、地下管线等设备造成损坏。

2、对钻孔灌注桩进行适当的补强

桩基础施工的其中一个环节是钻孔灌注桩，但是这一环节极其容易出现孔壁坍塌、斜孔、流砂、夹泥以及孔底隔层的问题，建筑工作人员在这一环节的质量监管得打起十二分建议。但由于水下混凝土的浇筑位置比较隐秘，一旦在施工过程中出现质量相关的问题也是非常难进行补救措施的。所以，负责施工的工作人员必须严格遵守施工前就得了解的施工操作规范方案，一些拥有丰富经验的施工工作人员得在施工过程中对其他经验尚浅的工人进行指导，并做好相应的工程记录，保证建筑工程项目施工的质量以及施工的进度。其中，面对孔壁坍塌的施工问题，负责护理的施工人员一般会利用识字粘土投入到孔壁的坍塌位置当中，再重新进行开钻，重新调整泥浆比重和液面的高度，在进行混凝土的填入后运用冲孔机，确保孔壁是否坚固后再进行冲击，以免引发更严重的施工问题。

3、静压桩基础技术

静压桩技术主要是指利用静力的压桩机将已经成型的桩压进到施工地点当中，是一种比较直接形成桩的一门技术。这一门技术与其他技术形成对比，主要优势便是成本低、容易检测、噪音较少。但是，在静压桩基础技术当中得遵守一定的操作流程：测量定位桩的所在位置，其次是对静压桩的桩心位置进行定位，然后是调整桩的桩尖位置进行压桩，最后确保桩尖要接近地面水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、注意要点及加强施工质量控制的策略

1、完成桩基础施工项目的前期准备工作

桩基础施工项目的前期准备主要是指开展桩基础项目之前的勘测工作，这是一个非常关键的环节。主要是要对周围环境的了解和评估，通过前期的了解对周围的地质进行详细的计划制定。其中勘测的因素主要有桩基础项目周围环境的地形、气候、地下水位等，并且对施工周围的地下管线走向进行必要的补充了解，从而制定出比较合理、可行性较高的施工方案，避免出现由于前期勘测不足而耽误施工进度。

2、加强桩基础施工期间相应的技术管理

目前建筑工程项目桩基础施工主要采取灌注桩技术以及预制桩技术这两种，提高这两种技术也是控制桩基础工程施工质量的主要手段。

3、保证平面测量质量施工控制

平面测量时为了之后桩基础的柱子施工，平面测量主要是根据前期基坑的某些比较关键的控制点来完成测量过程。建筑过程中需要注意的是：在进行平面测量的时候需要留意实时天气的因素，避免有风的天气，以免造成测量误差较大的结果。其次，要重视测量工具的选用，目前建筑领域主要采用全站仪进行测量，这是便要严格遵守造作要求进行测量。

4、完成桩基础施工项目地点的清理工作

要想桩基础施工顺利进行，就非得对桩基础施工项目地点进行定期的清理。在完成选定桩基础施工地点以及编制好合理的施工方案后，就得先处理好相应施工项目地点的清理工作。在清理的过程当中要留意任何细节，保证地面上没有碎石、杂物以及松土等问题，避免在之后的挖孔中混入杂物而造成工程问题。还得协调好各种施工器械的间隔距离，避免出现阻碍现象，在最大程度上保证建筑工程施工进度顺利进行，提高桩基础的施工质量。

四、结语

桩基础施工时整个建筑工程施工的基础环节，其质量的好坏直接影响到建筑工程的质量以及进度。因此，只有保证了桩基础施工的质量，才能保证到后期建筑项目的质量。本文简要分析了目前建筑工程项目桩基础施工质量控制的技术手段，并提出了注意要钱及加强施工质量控制的策略。目的是确保建筑工程项目顺利进行，保证人们的居住安全，促进中国建筑工程事业可持续发展、蒸蒸日上。

参考文献：

[1]陈兵.浅析建筑工程桩基础施工质量控制及处理措施[J].居舍，2018（11）：113.

[2]李国山.建筑工程项目桩基础施工质量控制要点[J].科技创新与应用，2017（03）：243.

[3]潘静.浅析建筑工程桩基础施工测量的质量控制[A]..《同行》2015年9月（下）[C].：安徽同行杂志社，2015：1.

[4]王丹.高层建筑工程中桩基础的承载与施工质量控制探讨[J].科技信息，2011（03）：261+290.

[5]齐文杰.建筑工程旋挖桩基础施工的质量控制[J].民营科技，2018（05）：112.

论文作者:苏丽娜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f693f7be625193aa2dbf6b1.html