# 浅析电力变电设计的各类无功补偿技术论文_梁师齐

（佛山睿丰能科技有限公司 广东佛山 528000）

摘要：自改革开放以来我国现代化技术迅猛发展，人们对于电力的需求日益增加，电气的开发与运用将我国电力行业推向高潮。但是我国国土辽阔地形复杂，资源分布较为分散，导致发电机构分布不协调，因此供电问题成为现代化社会急需解决的关键性问题。若想切实有效的提升电力供电效率与质量，首要需要解决的问题就是电压，对电压起到关键性作用的就是无功补偿，科学合理的选用无功补偿方式，在一定程度上能够减少供电过程中运输线路以及变压器的损耗，从而实现供电质量的大幅度提升。本篇文章基于电力变电设计特点上，对各类无功补偿技术展开深入的分析讨论。

关键词：电力变电；无功补偿；技术设计

引言

无功补偿也可将其称之为无功功率补偿，在供电系统中能够更好的增强电网功率，同时又能减小运输效率与供电变压器的损耗，对于供电效率的提升以及供电环境的改善具有十分重要的意义，通常来讲在配电系统中无功补偿装置是必不可少的，由此可见浅析电力变电设计的各类无功补偿技术的重要性。

一、变电设计中无功补偿的重要性

变电设计中采用无功补偿技术的目标在于：减少电网中有功功率以及电压的损耗，采用局部有效补偿的方式，不断提升供电质量改善供电环境。在变电设计中若想实现无功补偿的有效运用，必须要依据电力变电的实际情况，充分考虑到电网的承载能力、装置系统的使用的稳定性、无功功率有功功率的合理分配以及测量电压和电流的大小，选择合适的补偿装置可以将网络损耗降到最低。反之如若选择了不恰当的装置，电力系统有可能出现电压波动不稳定、谐波增大等不良现象。

在电力变电系统中各类无功补偿的重要性主要体现于以下几个方面：（1）在供电过程中将运输线路以及供电设备的损耗降到最低，增强设备供电能力的同时节省投资成本与设备容量。（2）增强电力变电系统的功率，在供电过程中最大限度的增强电能的运用效率。（3）在一定程度上降低生活用电与工业用电的开支，促进我国电网发展的同时降低生产成本，在电力变电系统中必须要合理运用无功补偿，为我国电力事业的发展加油助力。

二、电力变电设计中的各类无功补偿技术

（一）各类无功补偿的改良措施

各类无功补偿的运用涉及到多方面的专业，如电力工程、工程绘图、机械工程以及电气自动化等专业，需要各部门各专业的协调配合，并且在各个环节中要谨慎操作不能出现一丝问题，如若出现纰漏可能会产生蝴蝶效应。在验收的过程中严格有序，及时发现问题制定解决措施，在实践中积累经验发现不足，将各类无功补偿的优点发挥出来，确保电力变电的平稳运营。这就需要管理者开展合理的规划与管理，将各部门分工进行合理的分配安排，多方位的了解各类补偿发挥出不同部门的不同优势，从而挑选出更加适合自身电力变电系统的无功补偿技术。其次就是对硬件设的把控，要选择用质量过关的产品，不能一味的追求成本的降低而选用廉价的元件，不但增加电力变电系统的危险，还直接影响到公民的用电。

在电力变电系统中采用新装备时，初级阶段运营不稳定的弊端并且不能与电力系统高度吻合，因此需要相关工作人员对新配置的保护系统进行质检，以此来确保所选择的无功补偿能够发挥出最大的能力，促进电力变电系统的平稳运行。对于做整体变电系统而言应当以遵循“合理规划、全面部署、就地平衡、分级补偿”的基本原则进行无功补偿的配置，将降损与调压进行有机结合，不断凸显降损的重要性，将集中补偿与分散补偿进行有机结合，凸显分散补偿的重要性，将供电部门补偿与用户补偿进行有机结合，凸显就地平衡的重要性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）调相机

同步调相机是最早将无功补偿实际运用到设备当中去的，与空载运作的同步电动机的工作原理有一定的相似之处，通过励磁运行的方法使得系统接收到无功功率，进而将无功电源的作用真正发挥出来，如若在欠励磁的情况下运行会产生无功负荷的效果。针对励磁的运行在这种装置中会安装自动调节装置，使得同步调相机能够在该装置中按照产生的电压，在此类装置当中对无功功率作出相应的调节，通过调节电压来确保系统的稳定性，但是同步调相机是旋转机械，这就决定了其有功损耗过大，约占容量的百分之一点六至百分之五点四，如果采取了小容量的同步调相机，则会造成单位容量的成本明显的增强。就现阶段的情况而言此种形式的无功补偿的装置依旧只能使用于生产当中，但是随着现代化信息科技的不断进步，各类调相机在无功补偿中运用的控制性得到了改善。

（三）电容器

电容器在无功补偿运用的作用原理是在并联在系统当中，以此来增强容性负载，随后再向系统输出和吸收容性功率，达到线路以及感性负荷对感性无功功率的要求，从而更好的达到无功补偿的效果。通过电容器的方式运用无功补偿，此种方式不但能够降低前期投资资金，也能节省后期运营费用，而且损耗低、效率高、质量好、调试方便，技能集中使用又能分散装设。就近些年我国电力系统而言，通过并联电容器已经实现了百分之九十的无功补偿容量。然而此种装置所提供的相关节点电压数值与无功功率的平方呈正比例关系，也就是说在降低节点电压的情况下，所想提升无功功率其提供系统的无功功率就会随之减少，就补偿效果而言当系统电压发生转变时，装置的补偿效果就不能达到理想效果。

（四）电抗器

并联电抗器是无功补偿装置中重要组成部分，其最大的作用就是可以通过增加感性无功功率能平衡电力系统多余的容性无功功率，针对电力系统中轻负荷、输送功率小的问题起着较为优良的效果。因此在电力变电系统中无论是前期还是后期都十分关键，当电力系统出现轻负荷输送功率小的问题时，输电线路当中感性无功功率就会大大减弱，但是导线中的电容性是为了让输电线路生产的容性充电功率要超过感性无功功率，为了保持平衡的电压水平就需要保持平衡的无功率，不然将会出现电力变电系统压力大幅度增加的现象，直接威胁到电力的运行安全。

（五）各类无功补偿技术的对比

在出现要求补偿功率较少以及负荷变化速度较小的情况，首先考虑的是并联电容器以及并联电抗器的方式。在电容器当中采用无功补偿技术最为致命的缺点为补偿准精准度低，如此不仅会出现电流无法正常涌入电容器的状况，大大缩短电容器寿命大大缩短，同时还会伴随系统电流不稳定的情况。因此只有严格把控无功补偿技术，管理回路电流的励磁进行铁心使用状态的调整，最终才能实现无功输出合理调整的现状。

SVG和SVC二者均被称为动态无功补偿装置，SVG与SVC两种装置二者均具有补偿持续性的特点，指的就是在一个电源周期内就可以出现反应同时还能对无功功率进行补偿。然而基于容量相等的基础上将SVG与SVC做比较，SVC则需要更大规模的电抗器。此外，由于SVG的拓扑结构应用了控制技术，可以采用数据信号处理器的方式进行控制，让其具备计算速度快以及强大的处理能力，因此不管是在动态还是在静态中，SVG的性能都领先于SVC。但是因为SVG绝大多数都应用了控制开关，在成本资金上比较SVC要低于SVG的资金支出的。

结束语

总而言之，在电力变电系统中采用无功补偿技术，应当遵循与之相匹配的工作原则，通过采用科学化、高效化、合理化的无功补偿技术，推动电力变电系统向更高层次发展，进而带动我国整体电力事业的发展，为我国人民日常生产生活谋福利。

参考文献：

[1]徐焰.智能电网中的电力无功补偿技术探讨[J].自动化应用，2018（03）：111-112.

[2]李勇，程汉湘，方伟明，钟榜.无功补偿装置在电力系统中的应用综述[J].广东电力，2016，29（06）：87-92.

[3]倪建洪.变电设计中无功补偿装置设计方式探讨[J].智能城市，2016，2（06）：270+272.

[4]张光涛.电力变电设计中的无功补偿技术[J].通讯世界，2016（01）：95-96.

[5]邱军，王楚迪.电力系统无功功率补偿技术发展研究[J].电气开关，2015，53（01）：49-53.

论文作者:梁师齐

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f69d41e02075481e3a64b83.html