# 500kV高压输电线路运维及防雷措施分析论文_封银华

(贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司 贵州省贵阳市 550002)

摘要：近年来随着用电量的增加，我国电网系统也越来越复杂，对电路开展运维工作也更加艰难。大量统计数据显示，电网系统故障与高压线的管理维护有很大关系，高压线极易受到外界影响从而出现故障，进而导致大面积停电。因此对于高压线的运行维护工作必须做好，同时做好有效的防雷措施，将高压线故障频率降到最低。电力系统的整运行是靠大家共同维护的，只有不断完善管理及预防措施，并将相关工作落到实处，才能有效减少线路故障。

关键词：500kV；高压输电；线路运维；防雷措施；分析

1导言

随着社会经济的快速发展，我国整体用电量逐年增长，电网系统也更加的复杂化。有数据表明，高压线路的管理维护力度越大，其电网出现故障的频率就越低，外界的环境因素对高压线的影响极大，很容易导致出现故障，致使区域大范围停电。所以要保证高压线的正常工作需要依靠大家的共同努力的，积极做好预防措施并且完善管理制度，这样才能稳定线路的运行环境。

2 500kV高压输电线路使用中出现的问题分析

2.1雷电等不可抗力的自然因素

在众多影响500kV高压输电线路运行因素中，自然环境是具有不确定性和不可抗性的，这其中雷电更是这样的，它的复杂性和随机行对线路维护工作来说更是一种挑战。这种环境也增加了雷电的发生率，一旦线路北雷电击中，不仅会造成停电，还有可能引起灾害发生。其主要原因是，在高压线路的周围存在很多带电粒子，在供电过程中会与高空周围的带电云朵相互作用，产生电压差，危及靠近生物的生命安全。

2.2人为影响等因素

出了以上不可预估的自然环境对500kV高压输电线路的考验外，人为因素对线路的影响也是很大的。这主有分为有意的破坏线路和无意的破坏线路。在我国很多地区，人们在施工建造的时候不注意分析地形地势的影响，不节制的拆毁建筑并重新建设，使得线路被严重破坏，甚至有一些人只注重眼前利益，不考虑国家利益和线路破坏带来的影响。

3减少线路故障的有效措施

（1）对高压线路进行实时监测。为保证线路出现故障时工作人员能够及时发现并解决，我们可以利用科技在线路沿途安装监控、温度感应器等设备，将高压线路中的实时数据传回到计算机终端，计算机经过精确的分析计算就能知道线路有无出现故障。同时监控室人员也可以通过监控看到发生故障的路段。（2）实现自动化管理线路。高压线路是重点监护线路，工作人员必须对其进行定期检查和维修。自动化管理平台能够帮助人们自动搜集线路相关资料，给出最佳的检查周期和相关维修方案，节省人力物力的同时保证电力工作人员的人身安全，也避免了不必要的材料浪费。在检测设备上可使用自动探测仪，能够检查出人眼无法检查到的故障。（3）做好资料分类与整理。传统资料大多是纸质档案，在查看和运输资料过程中特别容易损坏和丢失，而且没有检索功能，可能出现重复记录现象。随着科技的飞速发展，计算机庞大的数据库已经替代了纸质数据资料，云端共享并加以关键词检索功能。当工作人员遇到无法解决的难题就可以在资料库查找解决方法，极大提高工作效率。（4）制定完善的检查计划。高压线路的定期检查工作是必不可少的，对此应该制定完善的检修计划。将每段线路的检修落实到人，并成立专门的验收小组对检修工作进行监督和验收。按照规定计划对线路检修，检修前将所需工具准备好，检修工作时要认真仔细并及时更换老换设备，检修后向验收人员汇报，等待监管人员验收。（5）做好宣传教育工作。电力系统的维护仅靠电力工作者的努力是不够的，高压线路的大面积分布会使工作人员工作难度增大且不能面面俱到，因此必须呼吁广大群众提高电力保护意识。对居民定期进行电力保护的宣传与培训，使人们意识到保护电力设施的重要性，在日常生活中自觉做到保护高压线路。

4 500kV高压输电线路在使用中的具体防雷措施

采用不平衡的绝缘方式实际工作中常用的，我们通过扩大各个线路之间的空隙来拉开雷击电压和线路电压，进而提升线路的绝缘性，这种方式既实用又经济。加装地线区域的避雷装置，做好这最基础的线路防雷工作，这可以更加有效地避免线路被破坏，同时在安装避雷装置时应该注意线路配备的电压，可以有效的防治雷电对线路的直接破坏。减小避雷线的保护角，这也是很著名的一种方法，这种方法让三相导线有规律的排列以此保护线路，这对工作人员的专业知识和测量准确度要求较高。

5架空输电线路的防雷措施

（1）适当减小接地电阻。合理降低接地电阻能够有效降低地电位，混凝土电杆和铁塔电线杆也能得到有效保护，尤其是在容易发生电路故障的冬季，高压线路能在小接地电阻的保护下有效减少损坏频率。（2）使线路绝缘程度增大。在进行限度架设施工时，若两地相隔较远就需要相应的杆塔来输送电流。杆塔是铁质设备，对雷电的吸引力很大，为避免杆塔遭受雷击需要安装相应的绝缘片。绝缘片使地线距离增大的同时能使杆塔绝缘性加强，若此措施还无法有效避免雷击，可采取不平衡绝缘法来避免雷电。（3）设置避雷线，增加绝缘性。将避雷线架设在高压线路当中，其作用就和高层建筑顶端的避雷针一样，将雷电通过自身经过接地线流入地下，以此达到防雷的作用。避雷线的存在还能有效减少电线直接的电压感应和加成，提高绝缘程度。在超高线缆中有必要安装双避雷针，同时还要架设避雷线，做到双重防雷，将雷击可能性降到最小。（4）对雷电进行引流。要实现对雷电的引流需要安装引弧间隙，将雷电进行有效的疏导和分散，将其电流分散成微小的分支，这样就不会对线路造成破坏，同时也保证了人们的生命安。无论是哪种措施，其原理都是避雷和对雷电进行疏导引流。

6结语

综上所述，高压输电系统作为国家电力资源的重要组成部分，保证其畅通运行可以确保人们的生产生活平稳运行，本文简单的阐述了容易使高压线路出现故障的一些原因，同时提出合理化建议及避雷措施，让人们了解懂得保护高压输电系统人人有责，不能单靠政府部门和专业运维管理人员，尤其我国还处在高压线路运维初级阶段，更加需要大众的努力配合，发现并及时解决故障问题，更好的延长线路使用寿命、提高使用性能。

参考文献：

[1]张佟欣.高压输电线路运维及防雷措施分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2017(05):187-188.

[2]次珍.高压输电线路的运维以及防雷措施探析[J].黑龙江科学,2017,8(10):122-123.

论文作者:封银华

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6facaee68978596a917ae7f3.html