# 提升电力线损管理工作效率的有效途径论文_张建疆,张冬冬

(国网新疆电力有限公司喀什城区供电中心 新疆喀什 844000)

摘要：线损是影响电力系统运行效率的重要因素之一。电力企业要加强线损管理工作，采用科学有效的措施来降低电力线损，提升线损管理的质量和效率，，提升电力运行的可靠性和安全性，促进电力企业的持续发展。

关键词：电力；线损管理；途径

引言

近些年来电力企业虽然取得了迅猛发展，但是在电力发展过程中通常会因为一些外界因素使得输电线路出现线损的问题，为了能够确保广大用户有稳定的电力保障就需要对线损管理进行专门性的分析，及时的处理好相应的线损问题，从而确保电力企业的供电安全。在现代化电力企业的建设和发展中，需要加强对输电工程建设管理中的线损管理，这对于提升电力供应安全而言具有重要意义。

1分析现代电力系统线损管理问题的必要性

线损是影响现代电力系统运行安全稳定性的关键，其中比较重要的是同期线损，同期线损是指院用于线损计算的供电量与售电量都是在同一时间段内发生的，包括同期分区线损、同期分压线损、同期分线路线损、同期分台区线损、同期主网网损。同期线损统计的归口管理部门，负责制定公司同期线损统计及计量运维相关制度与标准，建立同期线损统计、发布、分析、处理、复核工作体系。对于广大供电企业来讲，必须强调降低线损的措施，供电企业也一直致力于降低线损的工作中。随着时代的变迁，改革开放进程的深入，各个行业都取得了突飞猛进的发展，而电能作为现代社会的基本能源，其需求量也在不断增加，有一些地区的用电量更是呈现惊人的增长速度，导致供电线损也在不断增加。供电企业必须将降低线损作为重点工作来抓，此外保障每一个供电所达到线损指标，基本任务完成情况将直接反应供电所的综合管理水准。电力系统的线损管理现状直接影响广大供电企业的发展，因此各级供电企业必须高度重视线损管理工作，必须采取切实可行的管理对策，降低线损，这一项工作本身的现实意义就此显现。

2发生线损的原因分析

2.1技术水平问题

在实际的电力营销过程中，技术人员的专业素质和技术水平直接影响电力运行的平稳性。设计人员在设计电网结构时，若不能深入地对电网的整体结构以及细节布局进行合理地分析和计算，在实际施工时会导致出现多处不合理现象，影响后期电力的输送和线损问题的管理。其不合理之处主要是配电网的失衡问题，布局分散加之缺少有效的管理和监督，一旦发生问题，技术人员的技术水平无法有效、及时对供电线路问题进行分析和解决，长此以往将影响对线损问题的计算和分析，无法准确测量线损的实际损坏情况，影响电力的平稳运行

2.2供电线路布局缺乏科学性

在部分地区，供电线路布局存在明显的不合理分布现象。这大多源于供电网路建造架设施工中缺乏统筹合理地规划布局方案，部分供电分区网路超负荷负载运行，不仅导致线损，还存在一定的供电安全隐患。因此，线路布局的不合理直接导致线损问题的日趋严重。

2.3基础设施更新不够及时

这些年来，我国工业的快速发展也促进了电力企业迅猛发展，然而电力企业发展过程中经常遇到输电线路损伤的问题，给企业以及社会的发展带来很多影响，因此在企业的日常运行中，就需要加大对线损问题的不断研究，这样才能在其检修和维护中，及时的将线损管理要素处理好，但是我国的许多电力企业的输配电工程管理还存在电力基础性设施建设不够完善的问题，并且，电力企业的建设和发展中，往往对于基础性电力设备投资力度不够，因所以，在这种管理形势下导致我国的电力输配电管理中的设备更新收到了严重的损耗。

2.4电网支撑力度不够

电力企业输电线路设计的合理性直接关系到电网运行的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，在实践中因为距离等因素的影响，导致供电线路过长，一些电力企业在设置电网线路的时候将其设置为迂回线路，这样就会增加电能的损耗问题，给电力线损工作带来一定的影响。同时，一些电力企业没有根据实际需求对电力设备进行翻新、维修，这样就会直接增加电网运行的负荷，加重了电能损耗问题。同时，因为电力设置自带电阻量是无法有效消除的，在电流通过线路的时候就会造成电阻损耗性问题。

3提高电力线损管理工作的有效途径

3.1提高员工工作积极性和技术水平

电力企业要想提高员工工作积极性和专业技术，必须做到以下几点：一是增强工作人员的责任意识，也就是提高工作人员对电力运行工作的重视程度，建立完善的奖惩制度，根据工作人员在实际工作的表现进行相应的奖励或者处罚，让他们树立较强的责任感，坚守本职工作；二是提高工作人员的技术水平，现阶段，我国电力企业正处于发展的关键时期，因此电力企业必须建立较为完善的、合理的人才管理制度，不断吸收社会中高素质人才和先进的管理理念，增加企业的经济效益。

3.2对电网布局进行调整

在进行线损精益化管理时应该对其进行科学合理的规划，尤其是在农村地区，考虑农村电网的特点，对农村电网进行合理的规划，合理有效的布局可以减少电能的损耗。在进行电网合理布局时要注意控制其供电距离，缩短供电半径，在地区电网规划的时候要注意对负荷较大的线路进行换线，对老化的线路进行及时的替换。

3.3提高输配电与用电工程设备材料的质量

电力企业在生建设以及电力输送过程中，往往都会使用到大量的材料，尤其是进行输电网的建设过程中往往会使用到各种设备，而电力设备中往往会包含复杂的线路，因此就需要对材料做好检测与选择，做好质量控制把握，加强输配电和用电工程设备材料标准化建设，以节能、绝缘、稳定为技术核心要素，从根源做好安全隐患的排除，通过基础材料和重要设备采购，保障输配电和用电工程整体运行安全。

3.4优化电网线路，应用高新设备

在完善的电网支撑之下才可以保障各项工作的有序开展。对此，在电网线路设计过程中，要对大截面导线或者一些绝缘类型的导线进行改造，根据实际状况合理架设分析，减少电阻问题，有效地降低在传输中存在的电能损耗性问题。企业要制定完善的管理对策与手段，根据规范要求及时地清理线路障碍性问题，要合理地调整现有的电网结构，避免应用迂回线路。在施工中要合理应用新型节能变压器，要将其安装在负荷中心，合理配置，进而凸显其整体经济效益。在对电网进行改造的过程中，要适当地缩减电压层次以及重复的变电容量等，根据实际状况进行调整，进而保障电网的运行平稳性，提升线损管理工作质量。

3.5强化线损管理措施

首先，要做好预防线损的各项工作，电力企业应当制定合理的线损指标，并按照层级进行分解，具体落实到基层电力管理部门，督促相关人员做好线损管理工作。其次，定期召开分析会议，针对本地区的线损情况进行全面分析，查找造成线损的原因，讨论相关应对措施，总结之前工作中的经验和缺失，进一步提升线损管理水平。第三要积极落实线损计算工作，重视日常的巡查工作，积累相关的信息，并结合本地区的电网变化情况进行分析，从而不断强化对线损的管理，将线损率控制在合理的范围。

结语

线损工作质量直接决定着电力企业经济效益。重视线损管理工作，通过设备、管理系统、线路以及人员等不同的角度分析，在国家政策的要求与支持之下，制定科学合理的管理对策与手段，从根本上提升工作质量，达到降损的最优效果，推动电力企业持续发展。

参考文献：

[1]庄开智.电力营销线损精益化管理的有效措施研讨[J].工程技术,2019.

[2]王欣玉.输配电及用电工程中线损管理的要点分析[J].内燃机与配件,2019(08).

[3]梁惠英.浅析农电线损管理中存在的问题及优化措施[J].中国新技术新产品,2018(24).

论文作者:张建疆,张冬冬

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6fd744400110580bc728bbb4.html