# 电力系统继电保护及故障检测方法的创新论文_刘震,王春达

（山东省电力公司检修公司 山东济南 250000）

摘要：随着时代进步与社会经济的高速发展，电能已成为人们生活中重要的能源之一，对其质量与需求量不断增加，为了保证电力系统运行的稳定性，需要加强继电保护装置的稳定运行和故障检测，从而提高整个系统的运行效率。基于此，主要介绍了我国电力系统中继电保护，分析了常见的故障问题，从而提出有效的创新检测方法。

关键词：电力系统；继电保护；故障检测

引言

电力企业要想增强自身的竞争力就要保障电力系统的稳定运行，这就需要通过继电保护以及故障检测来预防和控制故障的发生，降低电力系统相关元件受到损害的几率，因此需要对电力系统继电保护以及故障检测方法进行深入研究。

1电力系统中继电保护与故障检测的重要性

在电力系统运行的过程中安全与稳定是系统运行的主要原则，但是电力系统在实际运行的过程中有外界的影响和设备的损耗，系统中不同类型的电力设备安全性能就会产生一定的下降，从而给电力系统的运行埋下安全隐患。在设备出现各种故障的时候，电力系统中的继电保护装置就可以发挥作用，保护装置根据线路发生故障的位置，快速的断开有关的设备连接，从而避免其他的电力设备受到一定的冲击和影响，将电力设备的故障影响范围控制到最小，并且很好的保障了电力系统的运行安全。在继电保护与故障检测工作开展中，不仅可以对常规的电力设备进行保护与检测，并且可以对录波设备进行检测，从而有效的保障了不同电力设备的运行安全。在设备出现故障之后，电力系统中的检测系统会快速的检测出故障类型和位置，提高检修人员的工作效率。

2故障检测方法

（1）空间电磁场探测单相接地故障支路，一旦发现单相接地故障，电气量会出现明显变化，如果是永久性的接地，电压表三相值不同，接地相电压明显下降；间歇式接地，电压表的指针会明显波动。如果是接地点周围磁场变化，单相接地故障则表现为前向、后向支路异常，非故障支路同样存在异常，零序电压支路随之变化。通过零序电场和磁场分布情况调查，确定故障点位置，寻求合理措施及时改进。（2）故障支路识别和故障接地相，小电流接地系统单相接地下，可能出现多故障暂态问题。建立数学模型来计算电压、电流，预测电流畸变量，接地点的电压、电流信号进行小波变换处理，最终获取频谱图像，确定电流故障特征基础上确定故障位置。（3）建立健全继电保护装置管理和故障，检测体系：除了需要利用专业的检测方法进行故障检测，还需要通过完善的继电保护装置管理和故障检测体系维护电力系统的正常运行。因此，电力企业需要根据常见的故障制定相应的解决方案，需要电力人员尽量第一时间解决故障和问题所在，减少故障带来的影响。同时还需要详细记录所有操作过程，这样有利于为电力人员提供数据参考，让电力人员可以快速分析出发生故障的原因。同时，需要完善管理制度以及奖惩制度，激励电力人员积极开展管理工作，保障电力系统的安全稳定运行。

3电力系统继电保护与检测方法的创新应用研究

3.1网络化的故障检测与继电保护分析

随着信息技术的快速发展，建设智能自动化的电力系统，已经成为了电网发展的必然趋势。在电力系统运行保护的过程中可以建立网络化检测保护平台，就是说将继电保护设备中的主要设备利用串联或者是并联的方式进行差动连接，最后统一的接入到主站进行管理。在故障信息检测和处理的过程中可以为其构建信息的上传、处理和通信，从而很好的提高故障检测工作的质量与效率。

3.2自适应控制法

自适应控制法中的控制元件非常敏感，能够对电力系统的运行情况进行实时监测，并随着电力系统的运行变化以及故障状态变化改变自身的性能，在设备出现故障时还能够第一时间发出提示信号。自适应控制法对变换器、互感器以及继电器等元件质量的要求比较高，因此需要选择质量好且敏感性强的控制元件。同时，需要使用大量的控制元件，所以需要购买敏感性一样的元件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，还需要结合实际情况设置合适的敏感度，这样才能够使继电保护系统满足电力系统的运行需求，使继电保护系统能够更加准确地检测到故障。

3.3人工神经网络法

人工神经网络是一种人工智能技术，其基础是生物神经系统，主要是利用神经网络、遗传算法等技术对电力系统进行保护。人工神经网络具有一定的优势，比如具有自适应等能力，还能够优化信息存储并对数据信息进行处理，利用人工神经网络进行继电保护和故障检测能够判断出故障的具体类型、故障的距离。就比如说利用BP模型可以对故障方向进行准确判断，有效提高了线路保护的质量。

3.4变电站综合自动化继电保护与故障检测

综合自动化继电保护与故障检测指的就是将网络通信、自动化控制等技术结合在一起，实现控制、测量、故障录波、信息处理等多功能集一体的继电保护系统，这样可以实现自动化的实时监测，省去了很多人力。也就是说利用综合自动化继电保护与故障检测可以监控变电站的运行情况并记录故障状态，也可以利用通信网络技术优化整合所有的数据信息，可以有效保障电力系统的正常运行。

4创新故障检测方法介绍

4.1替换法

替换法的使用原理是需要选择一个故障元件相同的元件进行更换，然后检查使用的情况。如果替换之后故障问题得到了解决，并且可以正常运行，说明这是元件出现了问题。如果更换之后故障问题还是存在，说明不是元件的问题，判断故障出现错误。需要继续查找故障的具体位置，直到找到故障的具体位置。与上述两种方法相比，替换法的使用较为简单，不需要太高的技术，因此得到了广泛应用。然而，使用替换法会消耗大量的时间，使得故障问题不能及时解决。

4.2参照法

这种方法是现阶段进行故障排除过程中使用较多的一种方法，通过对设备运行的正常参数和异常参数进行比较即可做出判断，操作较为简单。这种方法在接线故障中使用最多，尤其是在对数值进行校正的过程中，通过比较实际值与标准值可以对故障原因进行一定的判断。通过这种方法找到的故障点可以通过对线路进行改造或对设备进行更换解决。如果经过处理以后故障依然没有被排除可参照其他设备上的接线方式进行重新接线。在对实际值进行校正过程中可以使用一些测量仪表进行测量，并同已经经过检测合格的相同机电设备进行比较，但是不能直接对继电器的刻度进行调整。

4.3分段法

分段法也是继电保护装置检测常用方法，主要是科学地划分电力系统中的继电保护装置。根据对应的顺序逐渐检测设备中出现的故障，涉及到对高频保护收发机的定期检测，检查的工作主要包含检查设备的正常运行情况和接收信号情况等。收发机的使用和大量设备的运行都是通过分段方式进行划分。要保证通道的畅通，同时接入对应的负载。结合通道情况和点评情况，对继电保护的使用情况进行初步判断，然后找到故障问题的具体位置，采取对应的处理措施，防止问题进一步严重。近年来，高频技术逐步被光纤通道所取代。

结语

经过多年的发展，我国电力系统在进行继电保护方面的各项技术已经有了很大的进步并且趋于成熟。尤其是近些年设备的更新换代更使得这项技术得到发展。通过进行一定的方法创新可以实现电力系统继电保护及故障检测效果的提升。

参考文献

[1]吕建刚,马宏斌.电力继电保护故障检测与维修分析.科技创新与应用,2019(31).

[2]印强.试析电力继电保护故障的检测与维修技术.黑龙江科技信息,2019(32).

[3]白 伟.发电厂继电保护及其干扰因素探析.中国高新技术企业，2019（27）.

[4]赵 军.刍议电力系统中继电保护自动化技术的应用.中小企业管理与科技，2019（24）.

论文作者:刘震,王春达

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/705515c76d70c1e896d8caad.html