# 探究建筑工程深基坑支护施工技术论文_杜栋梁

身份证号 13012619840920XXXX 河北石家庄 050000

摘要：近几年，城市化进程不断加快，高层超高层建筑、地下工程越来越多，越来越深，人们对建筑工程质量要求逐渐提高。在建筑工程中，地基是整个建筑物中的主要承重部位，其在整个建筑工程中，有着至关重要的作用。而对于地基的稳定性而言，直接影响建筑工程稳定性。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术；分析研究

1 深基坑支护施工技术的发展现状

基坑支护形式多种多样，在具体工程中采用哪种形式，还要根据工程地质以及周围的环境条件来决定，根据基坑的支护方式，可以将支护结构分为以下三类：悬臂式支护结构混合支护结构以及重力式挡土墙结构其中悬臂式支护结构是依靠基坑提供的土压力来保持平衡的一种结构；混合式支护结构适用于开挖深度较大边坡变形也较大的基坑，它是在悬臂式支护结构的基础之上增加了相应的锚杆等支撑；重力式挡土墙是依靠其自身重量来维持支护的结构根据基坑的支护形式，基坑又可分为支挡型及加固型两类。目前我国深基坑支护施工技术的发展是随着时代不断更换的，为了能够更好地保证我国深基坑支护施工技术有更大的发展前景，相关部门应该重视我国未来建筑行业技术的发展。只有這样才可以从根本上提升我国建筑行业的发展力度。深基坑支护施工技术在现代化技术的优化之下有了更好的应用，对于日后的建筑建設也能够提供很好地的技术支撑。深基坑支护施工技术中主要包括的技术有：土钉墙支护技术、搅拌桩支护以及土钉支护等，在应用这些技术过程当中应该根据不同的环境因素进行相应的改善，这样才能够因地制宜使用最适合的技术进行施工。

2 深基坑支护的施工技术控制要点

2.1 施工准备

施工开始前的准备工作主要是对周围建筑物的埋深、周围的道路和管线分布情况等进行调查，尽最大可能的减少对周边环境的影响。最重要的是对土层中的一些参数进行了解。

2.2 基坑支护结构的选择

就目前来说，高层建筑深基坑支护施工技术的结构类型主要有以下几种：

（1）钢板桩支护技术。钢板桩支护技术一般都应用在基坑深度>5m的深基坑支护，它是一种连续支护。钢板桩的形状和u型的钢板很相似，但是比U型的钢板要宽。钢板桩支护技术在进行时，要先确定位置进行放线，用打桩机打下第一个定位桩，然后再根据这个定位桩进行一系列的打桩。从而对基坑起到了有效的支护作用。

（2）地下连续墙支护技术。这个技术主要是根据打井和石油钻井的方法，然后使用泥浆和水下浇筑混凝土的方法逐渐发展起来的。地下连续墙的支护技术已经逐渐的取代了原来传统的施工方法，该技术在具有施工时振动小、噪音小、防渗性能较好、适用于很多种建筑施工条件、占地面积小、施工时间短等特点。

（3）土钉墙支护。土钉墙支护结构由于自身的特点，一般由加固的土体、密置的土钉和喷射于坡面的混凝土面板组成。这种支护结构一定程度上能够增加建筑整体结构牢固性，特别使用在地下水以上的砂土和粘性土，具有一定的广泛性。但是在淤泥中这种支护方法就会略显不足。

（4）深层搅拌水泥土桩支护。深层搅拌水泥土桩是用特制的进入土深层的深层搅拌机将喷出的水泥浆固化剂与地基土进行原位强制拌合制成水泥浆固化剂与地基土进行原位强制拌合制成水泥土桩，相互搭接，硬化后即形成具有一定强度的壁状挡墙既可挡土又可形成隔水帷幕，对于平面呈任何形状，开挖深度不很深的基坑，皆可用作支护结构，比较经济。

（5）施喷桩帷幕墙支护。这种支护方式比较适应于狭窄地区的施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其实施方法是在对地基土钻孔，在达到一定深度后，再将钻杆从深处逐渐上提，并在上提的同时，通过钻杆底部的旋转喷嘴，再喷入水泥浆固化剂到地基土深处，慢慢形成水泥土桩，然后达到桩体相连，最终形成可用作支护作用的帷幕墙。其特点是防水抗渗、截面抗弯刚度以及整体性能均有较好表现，而且施工成本低，极施工，缺点则是工期时间过长。由于形成水泥土桩的工艺不同，但其基本作用与深层搅拌水泥土桩相同。

（6）排桩支护技术。排桩支护技术就是指在进行挖基坑时为了确定挖基坑的稳点，保证施工人员的生命安全，向基坑的四周进行打排桩的安全措施。

（7）支撑和锚杆。内支撑和锚杆适用于较深基坑，或对环境要求高的地区，能有效控制墙体变形。其作为基坑墙体的主要支撑结构，具有刚度大、变形小等特点。对于控制基坑变形，保障基坑稳定安全方面具有重要意义。

2.3 支护桩施工

支护桩施工中最常见的是人工挖孔桩，泥浆护壁孔灌注桩的形式。在钻孔的时候注意成孔的形状，在支护桩的施工中要对混凝土的配比严格控制，在灌注混凝土的时候选择合理的灌注时间。为了保证钢筋笼不变形，钢筋笼的加工应该在现场进行。

2.4 锚杆施工

在深基坑开挖到锚杆的高度时可以进行钻孔、制作锚头、注浆等工作，锚杆施工中采用的是套管跟进水冲式钻机，在钻孔之后，进行水泥浆的灌注，水泥注浆完成之后，需要安装钢腰梁、台座、垫板等等。需要注意的是在锚杆施工完成之后，要在施工现场进行相应的实验，保证锚杆各项标准工程设计标准。

2.5 土方开挖

基坑开挖要综合考虑开挖过程中基坑的受力特点，不能局部一次开挖到基底，使开挖区土体侧压力急剧释放，引起坑壁侧向位移。除此之外还要有专项施工方案和突发事件的应急预案。基坑的开挖施工是一个循序渐进的过程，应盡量做到一边施工一边监测，并遵循“分层开挖，先撑后挖，随挖随撑，对称均衡，限时限量”的施工原则，杜绝野蛮施工和盲目施工。

坑边不宜堆放土方和建筑材料，如不可避免时，一般应距基坑上部边缘不小于2m，弃土堆高不超过1.5m，并且不超设计荷载值。基坑挖土时，要做好挖土机械、车辆的通道布置，安排好挖土顺序等，不得在挖土过程中碰撞围护结构。并做好机械上下基坑坡道部位的支护。基坑周边设围护栏杆和安全标志，严禁从坑顶扔抛物体。坑内应设安全出口便于人员撤离。所有机械行驶、停放要平稳，坡道应牢固可靠，必要时进行加固。

在土方开挖施工前要充分掌握工程所在地的地质勘测报告、周围建筑物和地下管线等设施的情况。对特殊土质更是要根据土质的不同进行施工组织设计，比如在膨胀土地区施工应避开雨季施工，在开挖过程中要充分关注膨胀土的特点，确保土体含水量的变化不大，从而使基坑支护尽可能受到土体膨胀压力的影响。在软土地区开挖时，分层深度不宜太大。这是因为如果挖土高差太大或挖土进度过快，就会打破土体原有的力学平衡，使其抗剪强度降低，使土体容易出现水平滑移，增大支护设施的额外压力，最终可能导致支护发生破坏而出现坑壁坍塌。

3 结束语

综上所述，伴随着我国城市化的发展，建筑行业已开始走向成熟化，在整个建筑工程施工过程，深基坑支护工程变得尤为重要，在施工过程中，不放过每个细节，施工质量出现问题或者失误，将对整个建筑深基坑支护质量产生不利影响。为保障建筑工程项目的安全稳定开展，相关建筑企业要建立完善的监管体系，提升深基坑支护技术，掌握其技术要点，从而提高建筑工程施工质量。

参考文献：

[1] 李晨阳.进度管理在建筑工程管理中的重要性探析[J].农村经济与科技，201728（2）：144～145.

[2] 莫鉴琨.建筑工程管理中的进度管理分析[J].住宅与房地产，2017（6）：172.

论文作者:杜栋梁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7061cf28ff7ce19201a01fee.html