# 装配式建筑施工技术在建筑工程施工管理中的应用刘兆星论文_刘兆星

摘要：随着我国社会的不断发展进步，建筑施工技术革新速度大幅提升，这也让预制装配式施工技术应用范围越来越广。为了突出预制装配式施工技术的有效性，需要做好相关施工技术和管理的优化操作，与实际工程建设相融合，将有效性特点呈现出来，为建筑价值的提升提供良好条件。基于此，本文主要探讨了装配式建筑施工技术在建筑工程施工管理中的应用。

关键词：装配式建筑；结构设计；施工技术

引言

使用装配式建筑结构与传统的施工方式相比，具有很多的优势。其能够提高建筑工程的机械化程度，节约施工资源，提高建筑工程的施工效率。在装配式结构的应用过程中，施工企业需要建立完善的应用体系，对装配式建筑工程施工过程进行严格的监督管理，提高装配式建筑的应用效果。

1 装配式建筑结构的优势

1.1建筑工期短

建筑工期短是装配式建筑具备的明显的优势，通常来说吊装梁的施工、板和柱的施工只需要四至五个工作人员即可完成，且通常来说单个构件组装完成仅需要半小时。如果建筑物的体量较小，那么一天最多可以完成两至三层的建筑主体。据不完全统计，对于非大规模建筑来说，装配式建筑要比现浇式建筑施工周期短半年。

1.2空间利用率高

现阶段，我国房屋建筑工程中存在的一项重要问题就是存在严重的脱节现象，采用传统建筑方式修建生产的建筑物总是会存在很多不合理的承重墙，另外，一些房屋设计单位为了能够多设计出一间房屋通常会忽视房屋的走向和环境，设立多个隔断空间。而如果使用新型装配式建筑施工技术，则能够很好地解决这些问题，一方面能够满足人们对房屋数量和结构的需求，另一方面能够保证建筑物的质量，最重要的是还能根据自身的实际需求在不损坏建筑质量的同时，最大限度的改变房屋设计[1]。

1.3 能源利用充分减少材料消耗

采用装配式建筑施工技术能够有效的减少模板用量，同时如果施工零件在厂内完成，这种预制工作也能够大大降低钢筋混凝土和水泥的使用量，施工材料和施工耗材利用率大幅度提升，在降低工程资源消耗的同时，降低了工程的成本支出，增加了建筑施工工程的实际经济效益。

1.4 降低环境污染

传统的现浇式建筑施工，会产生较严重的环境污染，例如在施工过程中会发生大量的噪声产生噪声污染，会排放工业建筑废水造成水污染同时还会排放大量有害气体导致空气污染，如果能够采用装配式建筑施工技术则能有效的解决这些污染问题。首先装配式施工中所需的所有部件都是在制定工厂内生产的，施工时间较短且不会产生大量的噪音[2]。

2装配式建筑施工技术在建筑工程施工管理中的应用

2.1 预制梁和柱的生产制造

1）看预制工厂设备是否具备较强的先进性特点。

2）检查工作人员工作效率是否与相关规范相符。具体内容如下：

工作人员应提前准备好模板，将其放置到合理位置上，随后开展清洗操作，避免表面出现杂物，强化端模定位操作；工作人员还应该将模具与套筒连接器连接在一起，并将其放置到钢筋孔之中。利用更加有效的方式，强化预埋件安装的合理性，让密封和固定操作不会受任何因素影响；开展有效的混凝土浇筑操作，消除表面存在的不平整等问题。当上述工作结束后，工作人员还要对管道进行检查，看是否存在堵塞情况。对于预制梁生产前应对模具进行清洗操作，并做好侧模定位操作。随后将已经安装完成的预埋件封闭固定，并实现模具的抹平操作[3]。

2.2 预制内剪力墙施工技术

装配式建筑施工对施工质量能够起到关键作用，此时，工作人员需要提升对连接件检查操作，如果构件之间的连接十分紧密，实际建筑工程抗震能力也会进一步完善，强化施工有效性。因此，相关工作人员可以根据实际螺栓连接形式，做到对预制构件的有效处理，进而将有效性和精密性特点展示出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，在整个预制构件安装操作时，可以从以下几个角度进行：

1）将下层楼板插入到预制板螺栓孔之中。

2）提前做好水泥浆灌注操作，确保能够全部进入到螺栓孔，在强化连接效果的同时，将整体性特点展示出来。

3）对于预制装配式建筑施工，剪力墙连接螺栓需要放置到结构中心处，只有这样，才能将剪力墙稳定性展示出来，为后续工作的顺利开展创造更多有利条件[4]。

2.3 预制件的吊装和定位

在进行预制构件的吊装过程中，工作人员需要控制好垂直度，严格按照施工相关要求进行标准操作，将误差降低到1mm 以内，还要重点控制施工中的薄弱环节，防止垂直度发生偏差导致建筑工程结构受到影响。建筑结构的精准度受到影响，浇筑环节就会出现位移，还有可能会影响到斜撑调节的精准度，因而需要对这一过程进行严格的控制，保证建筑工程的施工质量。预制结构和现浇结构主要是使用螺栓进行连接，在实际的施工过程中，需要在连接前仔细检查好螺栓及孔洞的尺寸是否一致，防止出现螺栓脱落或者不能拧紧的问题。

2.4 预制叠合板安装施工技术

从实际预制装配式建筑施工操作中能够了解到，预制叠合板安装属于重要阶段，相关工作人员需要对其提高重视程度。一般情况下，预制叠合版安装需要与作业层保持有效距离，以300mm 为主，按照具体流程和要求进行安装操作，对于不足之处，工作人员应及时改进操作，降低安装操作之中存在的误差问题，保护好叠合板，强化吊板安装的有效性。在实际预制叠合板安装操作时，应事先在底部放置好临时支架，各个支架之间需要保持一定距离，等到所有安装工作结束后，便可以将临时支架拆除。

3装配式建筑施工的质量控制

3.1 控制预制构件的质量

要想保证装备室建筑施工的整体质量首先应该保证预制构件的质量，预制构件在工厂内生产完毕后应该进行质量检查，通过检查质量符合建筑要求标准的可以运输至施工现场，对于质量不符合要求的坚决不允许进场使用[5]。

3.2 安装尺寸偏差控制

在对预制构件进行安装时应该注意安装尺寸要求，安装偏差必须控制在一定范围内，为了保证这一条件，需要从安装人员、安装机械、安装物料以及安装工艺上入手。首先应该选择具有一定安装经验、安装技术娴熟的人员进行安装，其次应该选择精确度标准较高的机械设备进行安装，第三要防止应为物料本身尺寸不符合要求导致安装出现误差，最后在进行安装时应该保证施工放线等工艺的准确性，降低标高的误差。

3.3 施工监管控制

首先施工单位应该加强对施工人员的培训工作，增加施工人员装配式施工操作的规范性，降低施工过程中可能产生的操作失误和操作误差。其次，应该健全施工过程中的管理体系，建立一套完整合理的施工管理计划，，优化管理部门设置保证每个部门都能良好的履行应由的责任。最后应该建立建筑施工监理机构，在施工设计中和施工过程中加强监督体制，降低问题出现的可能性，更好的保证建筑施工的质量[6]。

结束语

当前，我国经济的发展速度非常快，人们十分重视城市建设，由此产生了预制装配式建筑。预制装配式建筑包含了两个环节，分别为预制、装配。装配式建筑是当今时代的新生产物，它有着巨大的发展潜能，可产生较高的发展价值，有利于建筑领域更快实现革新。

参考文献

[1]王敬.装配式建筑施工技术在建筑工程施工管理中的应用[J].江西建材,2019(8):110-111.

[2]冯雪.BIM 技术在装配式建筑施工管理中的应用初探[J].住宅产业,2019(5):46-48.

[3]姜东民,陈雅静,张永正.BIM 和RFID 技术在装配式建筑施工管理中的应用研究[J].工程经济,2019,29(3):55-57.

[4] 董月琴. 预制装配式建筑结构设计与施工关键技术研究[J]. 绿色环保建材,2019(2):138+141.

[5] 刘海第. 关于预制装配式建筑施工技术的研究与应用分析[J]. 居舍,2019(6):57.

[6] 王润华. 预制装配式建筑施工技术及其配套装备的创新研究[J]. 工程建设与设计,2018(20):203-204.

论文作者:刘兆星

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70a778b87bed8075c34c6550.html