# 电力设备检修管理中存在的风险及对策论文_黄忠

（东莞市百分百建设工程有限公司 广东东莞 523126）

摘要：电力设备是电网的重要组成部分，其运行的可靠性、稳定性、安全性备受关注。因此，对电力设备的检修工作显得尤为重要。本文针对目前国内电力企业在电力设备的检修工作存在的问题进行了概括，并且针对这些问题提出了相应的对策。希望通过对此的研究能过对电网安全、稳定、可靠的运行提供帮助，从而促进我国电力企业的发展。

关键词：电力设备；检修；管理措施

1 引言

随着科学技术的不断发展，能源利用越来越被重视。由于电能可以由水能、风能、原子能、太阳能、核能等能源转换而来，并且对社会进步、企业发展以及人类生存有着极其重要的作用。电能具有绿色、环保等优点，是最有利的能源之一。电能被广泛应用于照明、纺织、冶金、通讯、广播、动力等各个方面。电力设备在电能的转化、传输、使用等方面都起着决定性的作用。为了能更好的利用电能，促进社会进步、企业发展以及保证人们的生活水平，电力设备检修工作显得尤为重要。传统模式下的电力设备检修工作已经不能满足如今复杂的电力设备结构。如果仅仅依赖于传统的电力设备检修方式，不仅会对人力、物力、财力等造成浪费，还会对电力设备的检修工作达不到预期，严重时甚至会影响企业的正常运行以及降低人们的生活质量。

2电力设备检修管理中存在的风险

电力设备检修管理对电力设备的正常运行起着至关重要的作用，但是它相对于其他设备检修的管理工作却显得较为复杂。由于电力设备包括发电设备和供电设备，因此检修工作涉及范围较广。但是对电力设备系统的安全、稳定、可靠的运行至关重要。从目前对电力设备检修工作的总体情况上来看，存在着些许不足，使得电力设备检修工作没有达到预期效果。

2.1 重视程度不够

受传统观念的影响，许多电力企业的重心放在了经营管理上，在企业发展前期，一味的强调企业的经营和管理，把工作重心放在了生产环节上，要从改革电力设备的管理工作出发，重视企业安全生产的后勤保障工作。电力设备出现故障主要是在电力设备用于投产之后的一段时间内才会出现，因此电力设备的后期检修工作常常被忽略。而许多企业只会在设备出现故障之后才会进行维修，非常被动。这对企业的发展和电力设备的使用寿命都有很大有影响。

2.2 检修人才不足

检修人员是对电力设备检修工作的实施者，如今还有许多检修部门为了减少在检修人员上的投资，聘请一些没有扎实理论基础、全凭经验进行检修工作的人员，并且很多企业并没有对他们进行专业的培训。检修人员的不足和检修人员的水平不高，会导致对电力设备的检修工作不到位；对设备检修状态没有明确的要求、是否达到检修标准。对电力设备检修工作的理论知识掌握不牢、缺乏相关设备检修的工作经验，导致人力资源合理分配无法实现，从而对电力设备检修工作的正常进行造成影响，导致电力设备无法正常运行，这是电力设备检修管理工作中亟待解决的问题，必须要尽快解决，全面提升检修人员的业务能力，才能保证电力设备的正常运行。

2.3 检修方式不合理

电力设备包括发电设备和供电设备，由于设备使用寿命和自身还有环境有光，不同的电力设备使用寿命存在很大的差异。在现有的检修工作中，最常见的就是定期检查、被动维修的检修管理模式，这样的检修工作更多的是注重形式，对设备的检修工作起不到实质性的作用。也只有在设备出现故障时才会进行抢修，对设备故障带来的影响只能减少，而不能避免。而对设备进行检修的目的就是避免设备发生故障。所以定期检查、被动维修的这种检修管理模式在一定程度上造成了资源的浪费，更增加了检修的时间和费用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 优化电力设备检修的管理工作

电力设备的检修关系着电网的正常运行，是电力工程建设的组成部分之一。为了保证企业的发展、保障人们的生活水平，电网的正常运行是如今设备运行的最重要的需求。因此电力设备的检修工作是非常有必要的。但我国的电力企业对电力设备检修工作方面还不够成熟，从电力设备的安全运行的角度来看，电力设备的检修工作以及成为了急需解决的问题之一。

3.1 革新管理观念

为了加强电力设备的管理检修工作，必须要从根本上解决，要进一步革新管理观念，改变过去将工作重心放在经营管理上，现在要重视对电力设备的检修工作。在日常工作中，要尽可能采用现代化的管理模式，逐步推动电力设备的信息化进程。对设备的运行状态进行数据采集，对设备的型号、投产日期、运行时间、厂家联系方式等进行有效记录，在遇到突发事件时，便于找到最有效的处理方式。

3.2 重视人才培养

随着电网的不断扩大，运行的电力设备越来越多，进一步加大了对电力设备的检修的工作量；对电力设备检修工作的人员的业务能力有了进一步的要求。为此，电力企业应该不断提高对检修人员的能力要求，提高他们的工作能力。一方面，不断加强对现有检修人员的培训和教育力度，使他们了解并且掌握有关电力设备检修工作的新技能，从而提高检修工作效率，并且达到检修预期目标。另一方面，要加强检修人员的安全意识，电力设备的检修工作存在一定的风险性，稍有操作不当，将会对检修人员的人身安全造成威胁。所以，在检修人员进行设备检修的工作过程当中一定采取有效的防护措施，从而尽量避免安全事故的发生。进一步提升电力设备检修的工作效率。

3.3 改进检修方式

目前，很多企业还在采用单一的计划检修方式，但是这种单一的检修方式早已不能满足实际的需求。如果继续采用这种方式进行检修，必然会对电网的安全、稳定运行造成一定的影响。为此，我们应该在电力检修的方式上进行优化，从而达到检修的目的。状态检修就能很好的弥补计划检修所存在的问题。状态检修是指针对设备的运行状态，制定具有针对性的检修计划。通过对电力设备进行巡视检查、定期试验、数据采集、在线监测等方式确定电力设备的运行状态，从而获得电力设备的有效数据，通过对数据进行对比分析，可以得出此时设备运行的状态是否良好，从而判断设备是否需要检修以及下一次出现故障的时间。对于需要检修的设备编入到检修技术之中，对于还在正常运行但极有可能在今后一段时间内出现问题的设备进行着重标记。这样不仅能减少电力企业人力、物力、财力的浪费；还能降低的故障发生率，有助于提高电力运行的可靠性、稳定性和安全性。随着科学技术的发展，电力设备越来越先进，如果还是按照传统电力设备检修人员的聘请标准聘请检修人员，将会跟不上电力设备发展的步伐。在电力设备出现问题时，会出现盲目检修的情况。

4 结论

综上所述，电力设备检修管理工作是一项涉及面较广，较为复杂的工作。但是对电力检修工作确是使电网安全、稳定、可靠运行的必须要进行的工作。并且综合各方面的因素进行分析，状态检修将会是我国电力企业对电力设备进行检修的发展趋势，从最初的被动检修转向为预防性检修。在实际检修作业中，采用状态检修和在线监测的检修模式，也会出现或多或少的问题。因此我国的电力企业需要进一步加强在电力设备检修工作方面的管理技术。在电网改造中提升电力设备的性能及管理水平，引进国外先进的并且适用于我国电力企业设备检修管理的先进技术和制度，从而提高我国电力企业在对电力设备检修工作中的管理水平。

参考文献：

[1]刁国宁.关于电力设备的检修维修管理制度问题的探讨[J].山东工业技术，2019（14）：185.

[2]徐广文.电力设备管理与检修的发展趋势分析[J].设备管理与维修，2019（08）：20-21.

[3]汪鹏飞.关于供电设备状态检修有关问题的探讨[J].黑龙江科学，2018，9（22）：134-135.

[4]谭勇.浅谈电力设备检修维护工作的提升策略[J].民营科技，2018（11）：13.

[5]谭勇.电力设备日常检修及维护要点分析[J].决策探索（中），2018（08）：50.

论文作者:黄忠

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70c4ee0f5a8992558c0c4334.html