# 火电厂集控运行的危险点和防控措施冯强论文_冯强

摘要：调查研究发现，汽轮机、发电机、锅炉等是电力生产的核心设备，其具有较为复杂的内部运行程序和较大的工作量，如果有设备故障、操作不当等问题出现于运行过程中，将会有危险点出现，进而出现严重的安全事故。而通过集控运行工作的开展，可以科学管理这些重要设备，采取正确措施防控危险点，促使安全事故发生几率得到有效降低。

关键词：火电厂；集控运行；危险点；预防措施

引言：集控运行是火电厂的重要生产单位，主要承担着各种重要设备的管理工作。而作为火电厂开展电力生产的核心环节，集控运行更是需要加强对各种潜在不安全因素的重视，通过对各种危险点进行深入分析并加强预控，从而为火电厂的正常生产运行提供可靠保障。因此，集控站已经成为火电厂管理工作中重要的一环，同时也是火电厂集控运行过程中重要的基础工作之一。

正文：一、 火电厂集控运行中的危险点

火电厂集控运行站中含有大量的危险点，这些危险点一般都具有复杂性、可控性、潜伏性、客观性等特征。火电厂集控运行中的危险点具体有以下八种情况，一是存在于常规设备的作业进行中，二是在恶劣气候或是天气的特殊变化情况下，三是由场地缺陷或是设备制造缺陷等情况造成的危险，四是设备没有得到及时的维修护理或是没有及时的调试修理，五是相关操作人员在作业过程中习惯性的违规行为造成危险的根源，六是相关技术人员没有熟练掌握电网设备的使用或设计规划不够全面所形成的危险点，七是管理系统中的信息不全所造成的危险，八是临时更改设计方案或是突然增加工作任务所引发的危险点。如果从造成危险的源头来看，火电厂集控运行中的危险点主要发生于设备的误动或爆炸、高压油气外喷、机械伤害、火灾、触电、

倒闸失误等操作中。

二、 分析为何火电厂集控运行会存在危险点

2.1 因为管理疏忽导致的危险点

火电厂集控运行管理不到位会给整个火电厂运行带来影响，尤其是火电厂的大型机械设备出现故障的时候，不仅影响正常生产还会导致安全事故发生。作为火电厂的管理人员要自觉承担安全教育工作，若是未按照规定定期组织安全教育，会导致运行中发生重大安全事故，对于导致安全事故发生的责任人，没有对其的渎职问题给予严厉惩罚就无法让其认识到自己所犯错误带来的重大危害，也无法规范其他工作人员行为规范，管理人员需要制定完善的安全管理规范，否则将会导致安全漏洞发生，尤其是工作现场的安全标志不规范，安全警示标

示不醒目，都会影响施工安全。

2.2 设备方面的因素

火电厂生产过程需要有大量设备支撑其运转，并且这些设备系统的内部构造都比较完整，导致其危险点和缺陷也比较复杂，还有就是火电厂新增设备种类很多，技术人员若是无法掌握其相关的经验和知识，限制了设备编制流程，就会导致缺少针对性的预控危险点缺失，对应的事故也就无法预防。

2.3 人为方面的因素

对几个火电厂进行走访调查发现目前火电厂负责集控运行工作的一些人专业水平素质参差不齐，因为专业水平的缺陷导致其在工作中出现各种不同程度人为失误。发现危险点以后无法采取有效措施进行处理，在工作中存在敷衍态度，这都是危险点产生的重要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、火电厂集控运行危险点产生的原因

3.1 设备因素

在火电厂生产中需要大量的设备来支撑工作的展开，这些设备操作复杂、系统复杂，这样就增加了操作的危险点，常常会出现设备不正常运行、陷入异动状况。比如，在一些锅炉设备中，由于温度过高或者过低，常常出现泄漏事故，增加生产的危险。

3.2 现场规程缺乏针对性

如果图纸资料与现场实际状况不符，那么部分设备可能陷入管理盲区，可能发生于它们之间的危险点也就无法实施预先控制。

3.3 管理不到位

火电厂集控运行管理如果不到位，就会影响整个的运行过程。特别是当设备运行存在故障的时候，如果没有及时采取措施，就会产生安全事故。管理人员制定完善的安全规范，就会导致管理中产生很大的漏洞，特别是在工作现场的各项安全标志不够规范，安全提醒没有在醒目的位置，就难以发挥提醒作用，必然会影响施工安全。

四、 火电厂集控运行中危险点的防控措施

4.1 健全安全责任管理机制

火电厂的集控运行要严格管控其中的各个危险点，危险点的防控

工作不仅影响到火电厂的经济效益和企业的正常运转，还关系到每个

员工的切身利益 。因此，企业相关的管理人员应该加强工作人员的知识技术培训工作，加强员工的安全教育，让工作人员认识到安全生

产的重要性，提高员工的紧张感和忧患意识，打消员工的侥幸心理，

建立起全面的安全责任管理机制，设立绩效考核制度，对有优秀表现

的员工实施物质奖励，保证员工的安全生产。

4.2 增强设备管理

将智能化控制系统应用到火电厂集控运行管理中，能有效提高危

险点的防控效率，同时还能实时监控设备的运行状态，找出设备中的

潜在危险。比如利用遥感系统可以准确的测量信号对比，让监管人员

同技术人员保持实时的沟通，防止由于远程操控而形成的危险，实现

危险点的智能化防控。至于一些较为重要的危险源，像是制氢站、氨

区、压力容器、锅炉等危险点，要将岗位责任制落实到底，同时分配

专门的管理人员定期检查维护危险源，并将检查的结果详细地记录下

来，制定有效的防控措施，准备好随时去应付各种突发问题，确保安

全生产。在生产中，如果出现设备不匹配的状况就会影响设备的衔接，

形成资源浪费。因此，我们要在生产过程中检查好设备的安全状态，

及时对故障问题进行有效的处理，防止设备事故的进一步恶化，提高

设备性能。

五、总结

综上所述，在火电厂集控运行工作中，最为重要的就是对危险点

的预控工作，开展有效的预控工作能够帮助火电厂及时发现问题，并

且将危险点可能造成的影响控制在最小范围内。火电厂的预控工作要

从三个方面入手，分别为：管理、设备、人员，因此火电厂应该规范

人员的操作行为，强化技能培训，提高员工的风险意识，从根本上避

免火电厂发生各种重大事故，保证火电厂集控运行工作的正常进行。

参考文献：

[1] 邢国君 . 浅谈火电厂集控运行的危险点预控 [J]. 企业技术

开发 ,2016,35（21）:107.

[2] 马良木 . 关于火电厂集控运行的危险点预控探讨 [J]. 科技

风 ,2017（12）:177.

[3] 赵明世 . 火电厂集控运行的危险点预控措施探讨 [J]. 中国

高新区 ,2017（19）:83.

论文作者:冯强

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70d21508a2e64194ad585e97.html