# 关于《混凝土结构设计规范》室内干燥环境与室内潮湿环境识别规定有误的探讨——论混凝土结构环境类别的正确识别与确定论文_贾文学

（秦皇岛市建设工程质量监督站，河北，秦皇岛，066000）

【摘 要】本文通过对钢筋保护层混凝土碳化腐蚀机理和钢筋锈蚀机理的分析，探讨了正确识别和确定室内环境混凝土结构环境类别的正确方法，发现《混凝土结构设计规范》GB50100—2010关于室内干燥环境和室内潮湿环境的识别判断规定是错误的。

【关键词】环境类别；结构设计；环境类别识别；室内潮湿环境识别

一、正确识别与确定混凝土结构暴露的环境类别，尤其是正确判断室内干燥/潮 湿环境是正确进行结构设计的前提与基础。

1．环境湿度是影响混凝土碳化腐蚀速度的重要因素

钢筋保护层混凝土保护钢筋不发生锈蚀的基本原理是，在混凝土碱性环境中钢筋表面生成与维持了确保钢筋不发生锈蚀的钝化膜。一般大气环境下钢筋保护层混凝土的碳化腐蚀将使混凝土碱度的不断降低，最终导致钢筋表面钝化膜失稳，钢筋开始锈蚀。

当环境湿度过小时，由于混凝土内缺乏反应水分，混凝土碳化腐蚀速度变缓。

当环境湿度过大时，混凝土内孔隙水接近饱和，二氧化碳向混凝土内部扩散困难，混凝土碳化腐蚀速度也变小。

实验表明，环境相对湿度50-60%时，混凝土碳化腐蚀速度最快。

2．环境湿度是影响混凝土结构中钢筋锈蚀速度的重要因素

环境湿度低，钢筋锈蚀速度低。低于钢筋锈蚀的临界湿度（相对湿度50%左右），混凝土内缺乏电化学反应的水分，钢筋不再锈蚀。

环境相对湿度80%时，混凝土中钢筋锈蚀速度最快。

3．低湿度环境是避免钢筋保护层混凝土和钢筋发生腐蚀的有利环境

在低湿度（相对湿度低于50%）环境下，钢筋保护层混凝土碳化腐蚀速度较慢，碳化深度到达钢筋表面的时间较长，保护钢筋不发生锈蚀的钝化膜可以维持较长时间，钢筋开始锈蚀的时间较晚。

在低湿度（相对湿度低于50%）环境下，即使因保护层混凝土碳化腐蚀而使钢筋表面钝化膜脱钝失稳，钢筋也不会发生腐蚀。

4．中等湿度和高湿度环境是加速钢筋保护层混凝土和钢筋腐蚀的有利环境

在中等湿度（相对湿度50%～60%）环境下，钢筋保护层混凝土碳化腐蚀速度较快，碳化深度到达钢筋表面的时间较短，保护钢筋不发生锈蚀的钝化膜可以维持时间较短，钢筋开始锈蚀的时间较早。

在中等湿度和高湿度（相对湿度50%～90%）环境下，钢筋表面钝化膜一旦因保护层混凝土碳化腐蚀而脱钝失稳，钢筋就开始发生腐蚀。

5．国内外知名规范室内干燥环境与室内潮湿环境识别判断规定

6．室内干燥环境与室内潮湿环境的正确识别判断

应以所在地区年均环境相对湿度作为识别判断室内环境干燥或潮湿的基准。

年均相对湿度低于50%的低湿度地区的室内环境为干燥环境；

年均相对湿度高于50%的中等湿度和高湿度地区的室内环境为潮湿环境。

二、《混凝土结构设计规范》GB50100—2010关于室内干燥环境和室内潮湿环境的识别判断规定是错误的。

《混凝土结构设计规范》GB50100—2010第3.5.2条注1规定的“室内潮湿环境是指构件表面经常结露或湿润状态的环境。”是错误的。

表面结露只有在环境相对湿度100%情况下才会发生。

在混凝土碳化腐蚀速度最快的相对湿度50%～60%的中等湿度环境中，构件表面既不会结露也不会处于湿润状态。

在钢筋锈蚀速度最快的相对湿度80%左右的高湿度环境中，构件表面既不会结露也不会处于湿润状态。

按照《混凝土结构设计规范》的规定，厨卫之外的相对湿度低于100%的室内环境均为室内干燥环境，环境类别为一类，包括：

——钢筋保护层混凝土碳化腐蚀速度最快的相对湿度50%～60%的中等湿度环境；

——钢筋锈蚀速度最快的相对湿度80%左右的高湿度环境。

三、作为必须执行的国家强制性标准，《混凝土结构设计规范》GB50100—2010 关于室内干燥环境和室内潮湿环境的错误的识别判断规定，在混凝土结构耐久性设计中造成了广泛而深远的影响和严重的后果。

1．环境类别识别判断普遍错误

年平均相对湿度68%左右的沈阳、长春、哈尔滨被错误的以室内干燥环境确定为一类环境类别；

年平均相对湿度68%左右的京沪杭地区被错误的以室内干燥环境确定为一类环境类别；

年平均相对湿度逾80%的南宁、广州、海口被错误的以室内干燥环境确定为一类环境类别。

2．国内大部分地区施工图设计文件规定的室内混凝土结构耐久性偏低

结论

1．《混凝土结构设计规范》GB50100—2010关于室内混凝土结构环境类别识别判断的规定是错误的。

2．根据腐蚀机理，相对湿度低于50%的低湿度环境中，混凝土的碳化腐蚀速度较慢，混凝土中钢筋的锈蚀难以进行。

3．建议以当地年均相对湿度作为识别判断室内干燥/潮湿环境的基准。

4．建议当地年均相对湿度低于50%时，厨卫以外的一般室内环境为室内干燥环境，按《混凝土结构设计规范》确定环境类别为一类。

5．建议当地年均相对湿度大于等于50%时，厨卫以外的一般室内环境为室内潮湿环境，按《混凝土结构设计规范》确定环境类别为二a类。

参考文献：

[1]西安建筑科技大学 王庆霖、牛荻涛《碳化引起的钢筋锈蚀》。

[2]西安建筑科技大学 徐善华、牛荻涛、王庆霖、董振平《大气环境条件下混凝土最小保护层厚度研究》。

[3]中国土木工程学会《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCEC01—2004（2005年修订版），中国建筑工业出版社2005。

[4]中国建筑科学研究院《混凝土结构设计规范GB50010—2010》中国建筑工业出版社2010。

[5]清华大学土木系《混凝土结构设计规范GB50476—2008》中国建筑工业出版社2008。

论文作者:贾文学

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年2月供稿

论文发表时间:2016/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70df67c877e20166b8ca571f.html