# 电力变压器检修策略研究论文_张丽玲,刘兰波,杨淑艳

国网山东省电力公司沂南县供电公司 276300

摘要：随着我国社会经济的不断发展，科学技术水平也在不断的提高，因此，一些具有现代化特点的设备也开始被广泛就的运用到了各个行业中。尤其是对于电力系统来说，电力变压器作为一种电气设备，有着极为重要的应用意义。一旦电力变压器出现故障，就会造成电力系统出现停电或是火灾等事故，从而直接影响到了整个电力系统的安全运行。基于此，本文针对电力变压器检修进行了简要阐述，并提出几点个人看法，仅供参考。

关键词：电力；变压器；检修策略；研究分析

前言：由于电力变压器出现故障会对整个电力系统的安全运行产生出直接影响，因此，在实际工作中，各个电网公司要认识到电力变压器检修工作的重要性，这样才能切实提高电力变压器的运行效果，从而促进我国电网的安全稳定发展。从客观的层面上来说，变压器在电网中有着重要的意义，所以就要确保变压器检修工作的有效性，以此来提高电网公司的运行效果。

一、电力变压器

对于电力变压器来说，在进行正常工作的过程中，需要借助相关的电力技术来实现正常运行。从其功能上来说，就是借助电磁互感应原理，来实现升降电压的目标。首先，从变压器的内容上来说，存在着原理复杂的的问题。因此，在实际检修的过程中很容易会引发出其他的一些问题。其次，在日常的应用过程中，就要做好与变压器相关的工作，以此来为变压器的稳定运行创建出良好的工作环境。最后，变压器中相关的设备比较多，所以就要对与之配套的设备进行定期的检修，以此来确保变压器在是实际工作中也可以充分发挥出应有的作用与效果[1]。

二、电力变压器出现故障的因素

在整个电力系统中，电力变压器有着极为重要的意义与影响。电力变压器是否能够安全的运行关系到整个电力系统的安全。因此，在实际中就要找出电力系统中存在的问题，以此来确保其稳定的运行。通过调查可以看出，在电力系统中，造成电力变压器出现故障的因素相对较多，所以就要对电力变压器出现故障的原因进行深入的分析，这样才能确保变压器的可靠运行。且在实际中还要尽可能的排除设备自身设计的漏洞以及材料上的不足，在此基础上来提高分析的准确性。

（一）绝缘材料出现老化的现象

电力变压器在正常运行的过程中，所采用的绝缘材料也都是有着一定的使用期限的，一旦超出了使用的期限，就很容易降低绝缘材料的绝缘效果。但是从实际上来说，变压器在长期的运行过程中，常常会受到多种因素的影响，这样也就出现了设备负载运行的现象，从而也就使得绝缘材料在还没有达到使用期限时就已经出现了老化的现象。但是从实际上来说，如果继续使用这种已经老化了的绝缘材料，很容易对电力变压器的正常运行产生出直接的影响，严重的就会造成变压器出现故障[2]。

（二）绝缘油劣化

电力变压器在正常的运行过程中，绝缘油有着极为重要的影响。但是从实际上来说，绝缘油常常会受到设备的实际运行特点以及环境等方面因素的影响，使得与空气接触相对较多，这样也就很容易吸收到空气中存在的水分，这样也就出现了具有腐蚀性的养护无，从而使得绝缘油出现了劣化的现象。一旦绝缘油出现劣化，就会直接造成油介质出现损耗增加等，从而使得电力变压器存在内部闪络以及击穿等问题。

（三）过电压

在发生雷雨天气时，变压器常常会遭遇到雷击等影响，加之雷电自身的电位相对较高，这样也就很容易造成变电器的外部出现了过电压等现象。从变压器的内部过电压来说，主要就是因为受到了电力系统中的一些参数变化的影响，在电磁振荡的基础上也就很容易出现故障。所以不论是从变压器的外部还是内部过电压上来说，都很容易对电力变压器造成直接的影响，最终也就使得设备出现了故障[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、对电力变压器进行检修的措施

（一）定期开展检修工作

对于电力变压器来说，其检修的周期需要按照我国所制定出的相关规定等来进行，如对于新的变压器在投入到使用阶段中，要在五年内进行一次吊罩检查或是大修等，同时还要从电网的实际运行经验上出发，认识到新的变压器在运行了一个阶段后，其绝缘件很容易出现干缩或是紧固件出现松动等现象。这样也就出现了一些需要及时进行处理与大修的问题。在五年后进行检修或是大修的周期就可以适当的进行延长，如每隔十年进行一次检修。

（二）保证变压器的科学运行与操作

想要避免在人为因素的基础上使得变压器出现故障，就要及时对电力变压器采取科学有效的操作。而这也在一定程度上对设备运行的可靠性等方面有着直接的影响。因此，在实际进行操作的过程中，就要先检查好变压器的实际情况，确保变压器的安全运行可以满足实际的需求，同时还要对各个电压的党委以及直流电阻等进行测试，明确其是否出现短路或是空载等现象。其次，在对变压器进行实际操作的过程中还要严格按照相应的操作规程以及方法来进行，以此来避免出现错误操作等现象，减少变压器出现故障等现象[4]。

（三）做好变压器的检修工作

一般来说，在实际中是否按照相应的计划来进行检修直接可以对电力变压器的大修进行准确的划分，如标准项目检修与非标准项目检修。在实际中标准的项目检修主要是指电力变压器在实际的运行过程中，工作人员要做好日常的巡检与监测工作，并没有发现对电力变压器的安全运行造成直接影响的情况基础上来进行的，其主要是因为电力变压器在运行了一个阶段后，其内部的构件很容易出现松动或是其他的存在不安全的因素。因此，在对电力变压器开展大修的过程中，就要做好试验工作，以此来保证大修的质量。

1.做好电力变压器绝缘电阻的测量工作

对于变压器的绝缘电阻测量工作来说，是对绝缘变压器状态进行检查的最为方便与快捷的方法之一，且对于现场的工作来说普遍是对绝缘电阻表来进行测量，以此来检验出变压器中绝缘整体是否出现受潮以及脏污等现象。

2.对变压器直流电阻进行测量

从变压器直流电阻的测量值上来说，通过对直流单租的不平衡率与以往的测量值进行对比，可以直接观察到边变压器绕组的实际受损情况。一般来说，在对变压器直流电阻进行测量，可以找出造成变压器出现问题的根本原因，在此基础上来制定出完善的措施解决好这一问题。相对来讲，我国对电量的需求不断提高，这样也就使得电力变压器的工作量不断提升。因此，在未来的直流电阻测量中，就要从相关的领域上出发，避免出现不利的影响因素[5]。

（三）电力变压器的绕组电容量测量

在对变压器进行检修的过程中，还要对电力变压器的绕组电容量等进行有效的测量。首先，对于变压器的绕组电容量测量工作来说，不论是在日常的维护还是检修过程中都需要借助测量来掌握好相关的数据。其次，开展测量工作可以完善变压器的自我保护系统，减少了在出现故障时变压器的损害。最后，进行测量已经成为了行业中必不可少的环节，相关测量的结果也可以如实的反映出变压器的实际运行状态，能够减少不必要的麻烦。

结语：综上所述可以看出，随着我国电网规模的不断扩大，做好电力变压器的检修与维护工作有着极为重要的意义。因此，在实际中就要不断的完善与创新检修措施，分析好现阶段中存在的问题，同时还要采取有针对性的解决方法，促进我国电力工业的快速发展。

参考文献

[1]胡菲.浅谈电力变压器的检修策略[J].城市建设理论研究（电子版），2015，（17）：52-53

[2]陈舒颖.电力变压器状态检修策略研究[J].企业技术开发（下半月），2013，（13）：73-74

[3]张鑫.任志强.浅谈电力变压器检修和试验策略[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（36）：28-29

[4]王彭亮.朱雪光.电力自动化变压器检修系统处理技术的应用探析[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（34）：883-883

[5]李翠丽.司俊岭.薛刚等.电力自动化变压器检修系统处理技术的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2015，（06）：63-64

论文作者:张丽玲,刘兰波,杨淑艳

论文发表刊物:《电力技术》2016年第9期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70fd4d814d0b816228a2c006.html